附件3

曲靖市城乡污水处理提质增效三年行动计划（2022年—2024年）项目清单

曲靖市城乡污水提质增效三年行动计划（2022年—2024年）中心城市项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 主要建设内容 | 新建管网（m) | 总投资 （万元） | 建设年限 | 牵头  单位 | 责任单位 |
| **一、2022年中心城区** | | **合计** | **50项** | **128429** | **549957.74** |  |  |  |
| **（一）新建管网工程** | | **合计** | **11项** | **43650** | **21207.15** |  |  |  |
| 1 | 白石江污水管道新建工程 | 麒麟区、经开区 | 项目位于白石江，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～800污水管14千米及污水箱涵3.8千米。 | 3800 | 5700 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 2 | 南盘江中心城区段西岸（靖江河-城南污水处理厂）污水管道新建工程 | 麒麟区 | 项目位于南盘江（靖江河至城南污水处理厂段），沿南盘江西岸新建污水管道，建设内容包含新建d800污水管5.1千米。 | 5100 | 1927.80 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 3 | 潇湘江污水管道新建工程 | 麒麟区 | 项目位于潇湘江（潇湘水库至河滨公园段），潇湘江沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600污水管4.3千米。 | 4300 | 1664.10 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 4 | 九龙河污水管道新建工程 | 麒麟区 | 项目位于九龙河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500～1000污水管6千米。 | 6000 | 2922 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 5 | 污水处理厂管网连接工程 | 麒麟区 | 项目位于西城污水处理厂、两江口污水处理厂及南片区污水处理厂之间，沿现状道路新建污水管道，建设内容包含新建d800污水管3.75千米。其中西城污水处理厂至两江口污水处理厂之间沿瑞和东路新建d800污水管1.5千米，两江口污水处理厂至南片区污水处理厂之间沿现状支路新建d800污水处理厂2.25千米。 | 3750 | 1451.25 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 6 | 毛洞河污水管道新建工程 | 沾益区 | 项目位于毛洞河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管1.8千米。 | 1800 | 680.40 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 7 | 肖金河污水管道新建工程 | 沾益区 | 项目位于肖金河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管6.4千米。 | 6400 | 2476.80 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 8 | 农场河污水管道新建工程 | 沾益区 | 项目位于农场河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600-800污水管1.4千米。 | 1400 | 415.80 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 9 | 南盘江中心城区（沾益段）污水管道新建工程 | 沾益区 | 项目位于南盘江（沪昆铁路桥至曲胜高速段），沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～1000污水管4.9千米。 | 4900 | 1852.20 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 10 | 李家河污水管道新建工程 | 沾益区 | 项目位于李家河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管4.9千米及泵站一座。 | 4900 | 1625.40 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 11 | 退水河污水管道新建工程 | 沾益区 | 项目位于退水河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d400-600污水管1.3千米。 | 1300 | 491.40 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| **（二）雨污分流工程** | | **合计** | **23项** | **39529** | **229341.27** |  |  |  |
| 1 | 南宁西路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于方家巷，止于寥廓南路，道路宽度36米，长度为402米。新建雨水管道管径d600，管长804米，包含阿诗玛天桥范围内的管道联通、污水提升泵站及端头管网联通工程。 | 804 | 510 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 紫云路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于麒麟东路，止于南宁西路，道路宽度42米，长度为432米。实施道路范围内的排水错接点改造，实现雨污分流。 |  | 120 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 3 | 寥廓南路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于三江大道，止于麒麟东路，道路宽度60米，长度为900米。实施道路范围内的排水错接点改造，实现雨污分流。 |  | 150 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 4 | 园林路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于文昌路，止于胜峰路，道路宽度24米，长度为450米。实施道路范围内的排水错接点改造，实现雨污分流。 |  | 120 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 5 | 麒麟区庭院小区雨污分流改造工程 | 麒麟区 | 项目位于麒麟区，庭院小区雨污分流改造包含在39个城市更新单元内，与城市更新单元同步实施。 | - | 143700 | 2022-2024年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 6 | 望海路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于西平路，道路宽度30米，长度为1062米。新建雨水管道管径d800，管长2141米。新建污水管道管径d500-600，管长2124米。 | 4248 | 2064.88 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 7 | 湖西路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于珠江源大道，道路宽度24米，长度为308米。新建雨水管道管径d600，管长360米。新建污水管道管径d500，管长308米。 | 668 | 255.42 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 8 | 湖滨路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为963米。新建雨水管道管径d800，管长1020米。新建污水管道管径d500-600，管长963米。 | 1983 | 946.44 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 9 | 万寿路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于盘江路，道路宽度42米，长度为949米。新建雨水管道管径d600，管长949米。新建污水管道管径d500，管长949米。 | 1898 | 714.22 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 10 | 珠江源大道雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于西平东路，道路宽度72米，长度为2976米。新建雨水管道管径d800，管长5952米。新建污水管道管径d500-600，管长5952米。 | 11904 | 5688.20 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 11 | 东风南路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于交水路，道路宽度24米，长度为1491米。新建雨水管道管径d800，管长2982米。新建污水管道管径d600，管长2982米。 | 5964 | 2848.88 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 12 | 紫云北路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于望海路，止于交水路，道路宽度30米，长度为1011米。新建雨水管道管径d600，管长2022米。新建污水管道管径d500，管长2022米。 | 4044 | 1563.48 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 13 | 交水路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起紫云北路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为933米。新建雨水管道管径d600，管长1866米。新建污水管道管径d500，管长1866米。 | 3732 | 1406.16 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 14 | 杜鹃东路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于东风南路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为240米。新建雨水管道管径d600，管长240米。新建污水管道管径d500，管长240米。 | 480 | 181.44 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 15 | 沾益区庭院小区雨污分流改造工程 | 沾益区 | 项目位于沾益区，庭院小区雨污分流改造包含在11个城市更新单元内，与城市更新单元同步实施。 | - | 60000 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 16 | 环城西路雨污分流改造 | 马龙区 | 道路位于马龙区，起于龙泉北路，止于建设路，道路宽度18米，长度为978米。新建雨水管道管径d800-1000，管长2220米。 | 2220 | 859.14 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 17 | 文河路雨污分流改造 | 马龙区 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于康祥路，道路宽度24米，长度为192米。新建雨水管道管径d800，管长384米。 | 384 | 148.61 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 18 | 建设路雨污分流改造 | 马龙区 | 道路位于马龙区，起于龙泉北路，止于环城西路，道路宽度18米，长度为589米。新建雨水管道管径d800，管长1200米。 | 1200 | 464.40 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 19 | 马龙区庭院小区雨污分流改造工程 | 马龙区 | 项目马龙老城区，建设内容为对老城区0.6平方千米范围内的庭院小区进行雨污分流改造。 | - | 6600 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 20 | 经开区庭院小区雨污分流改造工程 | 曲靖经开区 | 项目曲靖经开区，对未实施雨污分流的庭院小区进行雨污分流改造。 | - | 1000 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |
| **（三）空白区管网完善工程** | | **合计** | **7项** | **45250** | **19989.05** |  |  |  |
| 1 | 麒麟区黄家庄片区管网建设工程 | 麒麟区 | 项目位于建宁街道黄家庄社区，建设内容为在片区内文昌街新建管径d800-d1200污水管道7.9千米，新建1座污水调节池5000立方米/每小时。 | 7900 | 7000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |
| 2 | 麒麟区南部新城片区管网建设工程 | 麒麟区 | 项目位于麒麟区南部新城片区，建设内容为在片区内新建管径d400-800污水管道23千米。 | 23000 | 6900 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |
| 3 | 麒麟区印染厂片区管网建设工程 | 麒麟区 | 项目位于印染厂沿太和东路至紫云路，建设内容为在片区内新建管径d600污水管道1.2千米。 | 1200 | 1000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |
| 4 | 麒麟区代河片区管网建设工程 | 麒麟区 | 项目位于白石江街道代河社区，建设内容为在片区内村庄外围道路新建管径d600-800污水管道3.2千米。 | 3200 | 1238.40 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |
| 5 | 麒麟区小坡片区管网建设工程 | 麒麟区 | 项目位于太和街道太和片区，建设内容为在片区内村庄外围道路新建管径d400-800污水管道1.8千米。 | 1800 | 696.60 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |
| 6 | 汇宝路（跨西河）段区管网建设工程 | 沾益区 | 项目位于沾益区，建设内容为在汇宝路（跨西河）段，铺设d1000污水管道0.25千米；盘江路至曲胜高速段新建d500污水管2.4千米。 | 2650 | 1025.55 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、沾益区人民政府 |
| 7 | 马龙区空白片区管网建设工程 | 马龙区 | 项目位于通泉镇启秀居委会，建设内容为在南门街新建d600污水管道1.4千米，龙西路新建d1000污水管道1.0千米，环城南路新建d500污水管道0.5千米，环城西路新建d800污水管道0.7千米，环城东路新建d500污水管道0.5千米，片区内支路新建d500污水管道1.4千米。 | 5500 | 2128.50 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、马龙区人民政府 |
| **（四）管网维护及智慧管网工程** | | **合计** | **2项** | **-** | **10000** |  |  |  |
| 1 | 中心城区现状管网检测、清淤及修复工程 | 麒麟区、沾益区、马龙区、曲靖经开区 | 项目位于中心城区，实施内容包括管道检测、管道修复、管道清淤等。项目位于中心城区，实施内容包括管道检测、管道修复、管道清淤等。2022年完成213千米，2023年完成613千米，2024年完成413千米。 |  | 2000 | 2022年-2024年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| 2 | 智慧管网建设工程 | 麒麟区、沾益区、马龙区、曲靖经开区 | 项目位于中心城区，实施内容包括管网监管体系构建、管网监测点布置、管网监控设施改造、管网监管体系维护。 | - | 8000 | 2022—2024年 | 市大数据建设和管理中心、市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |
| **（五）污水处理厂建设及提标改造工程** | | **合计** | **7项** | **-** | **269420.27** |  |  |  |
| 1 | 两江口污水处理厂提标及扩建工程 | 麒麟区 | 项目位于潇湘江与白石江交叉口东北侧，现状两江口污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模8万立方米每天。实施二期扩建工程，扩建规模5万立方米每天，在麒麟区黄家庄片区、代河片区配套建设d500-d2200污水管网23.3千米。项目实施后污水处理厂处理规模为13万立方米每天，出水水质达到地表水准Ⅳ类。 | 23300.00 | 66085.56 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 2 | 城南片区污水处理厂扩建及配套管网工程 | 麒麟区 | 项目位于沿江街道恭家坝南盘江西侧，现状城南片区污水处理厂北侧，新建污水处理厂规模为4万立方米每天，服务范围：北至文笔路、南至宝丰路、西至清泉路、东至寥廓南路，覆盖麒麟区成南片区约5.1 平方公里范围。共铺设综合管网25千米，包含d700给水管道25千米、d500-d1000雨水管道37.8千米、d500-d800污水管37.8千米、强弱电管50千米。项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 | 75600.00 | 50000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 3 | 沾益污水处理厂提标工程 | 沾益区 | 项目位于小坡收费站南侧，现状沾益污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模5万立方米每天。提标后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 10000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、沾益区人民政府 |
| 4 | 沾益第二污水处理厂新建工程（一期） | 沾益区 | 项目位于交水路与珠江源大道交叉口东南侧，滨江社区南侧，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂。规划总规模为5万立方米每天，分两期建成，一期规模为3万立方米每天，二期规模为2万立方米每天，本工程为一期。沿西河路以北片区内的规划道路新建d500-d1200污水管道19.4千米。 | 19400 | 19500 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、沾益区人民政府 |
| 5 | 马龙污水处理厂扩建工程 | 马龙区 | 项目位于马龙区城西北蒋子口，现状马龙区第一污水处理厂处，处理规模为1万立方米每天。本次实施二期扩建工程，扩建规模1万立方米每天，扩建后污水处理厂总处理规模为2万立方米每天。 |  | 7000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 6 | 西城污水处理厂提标及扩建工程 | 曲靖经开区 | 项目位于白石江与贵昆铁路交叉口南侧，现状西城污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，现状处理规模为3万立方米每天，提标规模3万立方米每天。实施二期扩建工程，扩建规模3万立方米每天，从白石江上西山水库段至贵昆铁路桥段，配套建设d500-d2200污水管道21.5千米，新建规模1.2万立方米调蓄池一座。项目实施后污水处理厂总处理规模达6万立方米每天，出水水质达到地表水准Ⅳ类。 | 21500 | 45834.71 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |
| 7 | 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目 | 曲靖经开区 | 项目位于南海新区东北角，响水河北侧，贵昆铁路南侧，现状南海子污水处理厂处，现状处理规模为3万立方米每天，新建污水处理厂规模为8万立方米每天，项目实施后污水处理厂总处理规模达10万立方米每天，污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 71000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |
| **一、2023年中心城区** | | **合计** | **19项** | **53258** | **44581.60** |  |  |  |
| **（一）雨污分流工程** | | **合计** | **17项** | **53258** | **22781.60** |  |  |  |
| 1 | 消保路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于南宁西路，止于北圆路，道路宽度24米，长度为717米。新建雨水管道管径d800-1000，管长1434米。 | 1434 | 698.36 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 春雷路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于紫云路，止于消保路，道路宽度24米，长度为577米。新建雨水管道管径d800-1000，管长1154米。 | 1154 | 446.60 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 3 | 三江大道雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于麒麟北路，止于紫云路，道路宽度60米，长度为1777米。新建雨水管道管径d1200，管长3554米。 | 3554 | 2086.20 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 4 | 文化路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于文昌路，止于古城巷，道路宽度24米，长度为524米。新建雨水管道管径d600，管长1048米。新建污水管道管径d500，管长1048米。 | 2096 | 811.15 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 5 | 胜峰路雨污分流改造 | 麒麟区 | 道路位于麒麟区，起于和平路，止于园林路，道路宽度40米，长度为558米。新建雨水管道管径d800，管长1116米。 | 1116 | 431.89 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 6 | 东风西路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风北路，道路宽度24米，长度为280米。新建雨水管道管径d600，管长320米。新建污水管道管径d500，管长280米。 | 600 | 226.80 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 7 | 东风东路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于东风西路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为245米。新建雨水管道管径d600，管长280米。新建污水管道管径d500，管长245米。 | 525 | 201.24 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 8 | 九龙西路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于九龙北路，道路宽度40米，长度为405米。新建雨水管道管径d600，管长810米。新建污水管道管径d500，管长810米。 | 1620 | 612.36 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 9 | 文艺路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风南路，道路宽度24米，长度为363米。新建雨水管道管径d600，管长363米。新建污水管道管径d500，管长363米。 | 726 | 272.16 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 10 | 西正街雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风北路，道路宽度24米，长度为440米。新建雨水管道管径d600，管长440米。新建污水管道管径d500，管长440米。 | 880 | 340.56 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 11 | 星火路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于南盘江，道路宽度24米，长度为567米。新建雨水管道管径d600，管长567米。新建污水管道管径d500，管长567米。 | 1134 | 427.14 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 12 | 龙华西路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于上阁楼，止于龙华东路，道路宽度24米，长度为2016米。新建雨水管道管径d800，管长4032米。新建污水管道管径d600，管长4032米。 | 8064 | 4129.92 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 13 | 龙华东路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于龙华西路，止于盘江路，道路宽度40米，长度为541米。新建雨水管道管径d800，管长1082米。新建污水管道管径d600，管长1082米。 | 2164 | 1032.48 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 14 | 盘江路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于东风东路，止于万寿路，道路宽度24米，长度为1576米。新建雨水管道管径d1200，管长1576米。新建污水管道管径d500-1000，管长1576米。 | 3152 | 1534.05 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 15 | 龙华北路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于九龙北路，止于东风西路，道路宽度30米，长度为1355米。新建雨水管道管径d600，管长2710米。新建污水管道管径d500，管长2710米。 | 5420 | 2048.76 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 16 | 腰堡路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于九龙西路，止于龙华西路，道路宽度15米，长度为1583米。新建雨水管道管径d600，管长2010米。新建污水管道管径d500，管长1583米。 | 3593 | 1357.02 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 17 | 九龙南北路雨污分流改造 | 沾益区 | 道路位于沾益区，起于东风北路，止于龙华东路，道路宽度30米，长度为2101米。新建雨水管道管径d600，管长4202米。新建污水管道管径d500，管长4202米。 | 8404 | 3175.20 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 18 | 启秀街雨污分流改造 | 马龙区 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于101国道，道路宽度15米，长度为310米。新建雨水管道管径d800，管长310米。 | 310 | 119.97 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 19 | 龙泉北路雨污分流改造 | 马龙区 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于建设路，道路宽度30米，长度为406米。新建雨水管道管径d800，管长812米。 | 812 | 314.24 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 20 | 滨河南路雨污分流改造 | 马龙区 | 道路位于马龙区，起于启秀街路，止于康祥路，道路宽度18米，长度为841米。新建雨水管道管径d1000，管长6.5千米。 | 6500 | 2515.50 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| **（二）污水处理厂建设及提标改造工程** | | **合计** | **2项** |  | 21800 |  |  |  |
| 1 | 城南片区污水处理厂提标工程 | 麒麟区 | 项目位于沿江街道恭家坝南盘江西侧，现状城南片区污水处理厂处，处理规模为1万立方米每天。对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模4万立方米每天。项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 8800 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 沾益轻工业园区污水处理厂新建工程 | 沾益区 | 项目位于沾益区沾麻线西侧，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂，规划总规模为3万立方米每天，分两期建成，一期规模为2万立方米每天，二期规模为1万立方米每天，本工程为一期。 |  | 13000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| **一、2024年中心城区** | | **合计** | **1项** | 15500 | 17000 |  |  |  |
| **（一）污水处理厂建设及提标改造工程** | | **合计** | **1项** | 15500 | **17000** |  |  |  |
| 1 | 马龙第二污水处理厂工程新建工程 | 马龙区 | 项目位于马龙区中医院东侧空地，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂，规划总规模为2万立方米每天，分两期建成，一期规模为1万立方米每天，二期规模为1万立方米每天，本工程为一期。沿职教园区内规划道路配套建设d500-d800污水管道15.5公里。 | 15500 | 17000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |

曲靖市城乡污水提质增效三年行动计划（2022年—2024年）各县（市）项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 主要建设内容 | 新建管网（m) | 总投资 （万元） | 建设  年限 | 牵头  单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、2022年县（市）** | | **合计** | **12项** | **128900** | **102340.2** |  |  |  |
| **（一）污水处理厂建设工程** | | **合计** | **1项** |  | **29000** |  |  |  |
| 1 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-宣威市第二污水处理厂建设工程 | 宣威市 | 新建4万立方米每天污水处理厂及配套管网。 |  | 29000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| **（二）新建污水管网项目** | | **合计** | **6项** | **54500** | **47786** |  |  |  |
| 1 | 天花路、护东路等城市污水管网建设项目 | 陆良县 | 新建污水管网3.8公里。 | 3800 | 570 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水处理厂二期及配套管网建设工程 | 师宗县 | 新增污水管网5.8公里。 | 5800 | 870 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 3 | 罗平县美丽县城路网改造建设PPP项目 | 罗平县 | 新建污水管网12.4公里。 | 12400 | 40581 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 4 | 京运街、春晓街市政道路污水管网建设项目 | 会泽县 | 新建污水管网1.5公里。 | 1500 | 225 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| 5 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-污水处理工程 | 宣威市 | 新建污水管网25公里。 | 25000 | 5000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 6 | 曲靖市富源县清溪路延长线道路工程 | 富源县 | 新建污水管网6公里。 | 6000 | 540 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| **（三）雨污分流、提升改造工程** | | **合计** | **5项** | **74400** | **25554.2** |  |  |  |
| 1 | 陆良县城排水防涝设施建设项目 | 陆良县 | 改造城区雨污水管道约7公里。 | 7000 | 1050 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水提质增效项目 | 师宗县 | 改造污水管网12公里。 | 12000 | 3600 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 3 | 罗平县老旧小区改造建设项目 | 罗平县 | 改造污水管网12.4公里。 | 12400 | 15599.2 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 4 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-污水处理工程 | 宣威市 | 老旧管网改造41公里。 | 41000 | 4705 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 5 | 富源县雨污水综合改造工程 | 富源县 | 改造老城区街道，实施雨污分流2公里。 | 2000 | 600 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| **二、2023年县（市）** | | **合计** | **17项** | **119600** | **102706.9** |  |  |  |
| **（一）污水处理厂建设工程** | | **合计** | **2项** |  | **48600** |  |  |  |
| 1 | 会泽县第二污水处理厂建设工程 | 会泽县城东北部 | 新建会泽县第二污水处理厂规模4万立方米每天。 | - | 13600 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水处理厂二期及配套管网建设工程 | 师宗县 | 实施二期扩建工程，扩建规模1.5万立方米每天。 |  | 35000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| **（二）新建污水管网项目** | | **合计** | **7项** | **52400** | **34976.5** |  |  |  |
| 1 | 天花路、护东路等城市污水管网建设项目 | 陆良县 | 新建污水管网2.5公里。 | 2500 | 375 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水处理厂二期及配套管网建设工程 | 师宗县 | 新增污水管网4.7公里。 | 4700 | 705 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 3 | 罗平县美丽县城路网改造建设PPP项目 | 罗平县 | 新建污水管网7.942公里。 | 7942 | 25991.5 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 4 | 罗雄路（万峰路--十六米消防道）新建道路工程 | 罗平县 | 新建污水管网0.558公里。 | 558 | 1300 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 5 | 瑞祥路、瑞丰路污水管网建设项目 | 会泽县 | 新建污水管网3.7公里。 | 3700 | 555 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| 6 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-污水处理工程 | 宣威市 | 新建污水管网28公里。 | 28000 | 5600 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 7 | 曲靖市富源县鸣凤路延长线道路工程 | 富源县 | 新建污水管网5公里。 | 5000 | 450 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| **（三）雨污分流、提升改造工程** | | **合计** | **7项** | **67200** | **18830.4** |  |  |  |
| 1 | 陆良县城排水防涝设施建设项目 | 陆良县 | 改造城区雨污水管道约7.04公里。 | 7040 | 1200 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水提质增效项目 | 师宗县 | 改造污水管网12公里。 | 12000 | 3600 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 3 | 红星街市政道路改扩建工程 | 罗平县 | 改造雨污管网1.77公里。 | 1770 | 220 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 4 | 龙门街中段（红星街路口-新风巷路口） | 罗平县 | 改造雨污管网0.622公里。 | 622 | 80 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 5 | 罗平县美丽县城路网改造建设PPP项目 | 罗平县 | 新建污水管网2.768公里。 | 2768 | 830.4 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 6 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-污水处理工程 | 宣威市 | 老旧管网改造41公里。 | 41000 | 12300 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 7 | 富源县雨污水综合改造工程 | 富源县 | 改造老城区街道，实施雨污分流2公里。 | 2000 | 600 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| **（四）地下管网普查工程** | | **合计** | **1项** | **-** | **300** |  |  |  |
| 1 | 会泽县城地下管线普查 | 会泽县 | 普查会泽县城地下管线80公里。 |  | 300 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| **三、2024年县（市）** | | **合计** | **14项** | **118560** | **46991.15** |  |  |  |
| **（一）污水处理厂建设工程** | | **合计** | **1项** |  | **3000** |  |  |  |
| 1 | 会泽县污水处理厂扩容改造工程 | 会泽县 | 实施二期扩建工程，扩建规模1万立方米每天。 | - | 3000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| **（二）新建污水管网项目** | | **合计** | **7项** | **51800** | **25807.15** |  |  |  |
| 1 | 天花路、护东路等城市污水管网建设项目 | 陆良县 | 新建污水管网1.2公里。 | 1200 | 180 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水处理厂二期及配套管网建设工程 | 师宗县 | 新增污水管网3.8公里。 | 3800 | 570 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 3 | 罗平县美丽县城路网改造建设PPP项目 | 罗平县 | 新建污水管网4.992公里。 | 4992 | 16337.15 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 4 | 十六米道（十六米消防道--白龙路）新建道路工程 | 罗平县 | 新建污水管网1.308公里。 | 1308 | 1600 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 5 | 高铁片区市政道路污水管网建设项目 | 会泽县 | 新建污水管网4.2公里。 | 4200 | 630 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| 6 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-污水处理工程 | 宣威市 | 新建污水管网29.3公里。 | 29300 | 5860 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 7 | 老旧小区改造项目 | 富源县 | 新增污水管网7公里。 | 7000 | 630 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| **（三）雨污分流、提升改造工程** | | **合计** | **6项** | **66760** | **18184.00** |  | 208.36 |  |
| 1 | 陆良县城排水防涝设施建设项目 | 陆良县 | 改造城区雨污水管道约7.04公里。 | 7040 | 1200 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 2 | 师宗县污水提质增效项目 | 师宗县 | 改造污水管网11.08公里。 | 11080 | 3450 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 3 | 云贵路中段（鲁布革大道-西关街）道路改造工程 | 罗平县 | 改造雨污管网5.16公里。 | 5160 | 610 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 4 | 会泽县污水管网改造 | 会泽县 | 改造污水管网1.2公里。 | 1000 | 180 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| 5 | 宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目-污水处理工程 | 宣威市 | 老旧管网改造40.48公里。 | 40480 | 12144 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 6 | 富源县雨污水综合改造工程 | 富源县 | 改造老城区街道，实施雨污分流2公里。 | 2000 | 600 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |

曲靖市城乡污水提质增效三年行动计划（2022年—2024年）乡镇（街道）镇区项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 主要建设内容 | 新建管网（m) | 总投资 （万元） | 建设年限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、2022年乡镇（街道）镇区** | | **合计** | **7项** |  |  |  |  |  |
| **（一）污水处理设施建设项目** | | **合计** | **7项** |  |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区东山镇、茨营镇污水处理设施扩容工程 | 麒麟区东山镇、茨营镇 | 将东山镇、茨营镇污水处理设施扩容改造到300吨每天、200吨每天。 | - |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 沾益区花山街道、白水镇、菱角乡污水处理设施建设项目 | 沾益区花山街道、白水镇、菱角乡 | 完成花山街道、白水镇、菱角乡污水处理设施建设。 |  |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 3 | 宣威市双河乡、阿都乡、普立乡污水处理设施建设项目 | 宣威市双河乡、阿都乡、普立乡 | 完成双河乡、阿都乡、普立乡污水处理设施建设。 |  |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 4 | 罗平县板桥镇、马街镇污水处理设施建设项目 | 罗平县板桥镇、马街镇 | 完成板桥镇、马街镇污水处理设施建设。 |  |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 5 | 师宗县大同街道、龙庆乡污水处理设施建设项目 | 师宗县大同街道、龙庆乡 | 完成大同街道、龙庆乡污水处理设施建设。 |  |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| 6 | 富源县后所镇、营上镇、竹园镇污水处理设施建设项目 | 富源县后所镇、营上镇、竹园镇 | 完成后所镇、营上镇、竹园镇污水处理设施建设。 |  |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| 7 | 会泽县者海镇、迤车镇、娜姑镇污水处理设施建设项目 | 会泽县者海镇、迤车镇、娜姑镇 | 完成者海镇、迤车镇、娜姑镇污水处理设施建设。 |  |  | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| **二、2023年乡镇（街道）镇区** | | **合计** | **10项** | **36800** |  |  |  |  |
| **（一）污水处理设施建设项目** | | **合计** | **7项** |  |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区炎方乡污水处理设施建设项目 | 沾益区炎方乡 | 完成炎方乡污水处理设施建设。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 2 | 马龙区纳章镇、王家庄街道、张安屯街道、月望乡生态污水处理修复项目 | 马龙区纳章镇、王家庄街道、张安屯街道、月望乡 | 完成纳章镇、王家庄街道、张安屯街道、月望乡生态污水处理设施修复。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 3 | 马龙区大庄乡污水处理设施扩容改造项目 | 马龙区大庄乡 | 完成大庄乡污水处理设施扩容改造。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 4 | 宣威市宝山镇、格宜镇、田坝镇、龙场镇、杨柳镇污水处理设施扩容改造项目 | 宣威市宝山镇、格宜镇、田坝镇、龙场镇、杨柳镇 | 完成宝山镇、格宜镇、田坝镇、龙场镇、杨柳镇污水处理设施扩容改造。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 5 | 陆良县龙海乡、活水乡污水处理设施建设项目 | 陆良县 | 完成龙海乡、活水乡污水处理设施建设。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 6 | 富源县黄泥河镇、十八连山镇、老厂镇、古敢乡污水处理设施建设项目 | 富源县黄泥河镇、十八连山镇、老厂镇、古敢乡 | 完成黄泥河镇、十八连山镇、老厂镇、古敢乡污水处理设施建设。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| 7 | 会泽县乐业镇、纸厂乡、五星乡、上村乡、雨碌乡、大井镇、老厂乡、火红乡、马路乡污水处理设施建设项目 | 会泽县 | 完成乐业镇、纸厂乡、五星乡、上村乡、雨碌乡、大井镇、老厂乡、火红乡、马路乡污水处理设施建设。 |  |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |
| **（二）新建污水管网项目** | | **合计** | **3项** | **36800** |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区东山镇、茨营镇、越州镇、珠街街道新建污水管网项目 | 麒麟区 | 在东山镇、茨营镇、越州镇、珠街街道新建污水管网2.4公里。 | 2400 |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |
| 2 | 罗平县新建污水管网项目 | 罗平县 | 新建污水管网17.2公里。 | 17200 |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 罗平县人民政府 |
| 3 | 师宗县新建污水管网项目 | 师宗县 | 新建污水管网17.2公里。 | 17200 |  | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 师宗县人民政府 |
| **三、2024年乡镇（街道）镇区** | | **合计** | **6项** | **187610** |  |  |  |  |
| **（一）新建污水管网项目** | | **合计** | **6项** | **187610** |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区新建污水管网项目 | 沾益区 | 新建污水管网20.8公里。 | 20800 |  | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |
| 2 | 马龙区新建污水管网项目 | 马龙区 | 新建污水管网24.9公里。 | 24900 |  | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |
| 3 | 宣威市新建污水管网项目 | 宣威市 | 新建污水管网56公里。 | 56000 |  | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 宣威市人民政府 |
| 4 | 陆良县新建污水管网项目 | 陆良县 | 新建污水管网16.8公里。 | 16800 |  | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 陆良县人民政府 |
| 5 | 富源县新建污水管网项目 | 富源县 | 新建污水管网19.11公里。 | 19110 |  | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 富源县人民政府 |
| 6 | 会泽县新建污水管网项目 | 会泽县 | 新建污水管网50公里。 | 50000 |  | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 会泽县人民政府 |