附件2

曲靖中心城市给排水及排水防涝三年行动计划

（2022—2024年）项目清单

项目数量：109个， 总投资：114.26亿元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 主要建设内容 | 新建管网（米） | 总投资 （万元） | 建设年限 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
|  | **合计** |  |  | **109** | **661641.6** | **1142654.34** |  |  |  |  |
| **一** | **给水工程** |  |  | **11** | **200700** | **339427** |  |  |  |  |
| **（一）** | **水系水库连通工程** |  |  | **4** | **120000** | **214600** |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区水系连通工程（独木水库—水城水库—龙潭河水库—潇湘江连通工程） | 麒麟区 | 新建 | 调用独木水库水源，提高麒麟区水厂水源的取水量。同时该项目对潇湘江、龙潭河生态流量保障有直接作用。 | 50000 | 55000 | 2022年 | 市水务局 | 市水务局 |  |
| 2 | 沾益区水系连通工程（花山水库—白浪水库—西河水库—西河连通工程） | 沾益区 | 新建 | 调用花山水库水源，提高沾益区水厂水源的取水量。同时该项目对西河生态流量保障有直接作用。 | 40000 | 150000 | 2022年 | 市水务局 | 市水务局 |  |
| 3 | 马龙区水系连通工程（龙泉水库—新田水库高位连通工程） | 马龙区 | 新建 | 调用龙泉水库-新田水库水源，提高马龙区水厂水源的取水量。 | 15000 | 4600 | 2023年 | 市水务局 | 市水务局 |  |
| 4 | 马龙区水系连通工程（瓦谷冲水库—黄草坪水系水库连通工程） | 马龙区 | 新建 | 调用黄草坪水库水源，提高马龙区水厂水源的取水量。 | 15000 | 5000 | 2023年 | 市水务局 | 市水务局 |  |
| **（二）** | **给水厂站及配套管网工程** |  |  | **5** | **80700** | **106327** |  |  |  |  |
| 1 | 沾益工业园区城西片区给水工程建设项目（二期）（沾益城西工业园水厂） | 沾益区 | 新建 | 新建规模1万立方米每天的给水厂1座。 | - | 1700 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 2 | 曲靖市马龙区老黑龙潭调水至城区供水一体化工程（含马龙第三自来水厂新建工程） | 马龙区 | 新建 | 新建规模1万立方米每天的给水厂1座；新建引水管道2.1公里，提水泵站1座，提水管道4.4公里，高位调节水池1座；新建输水管道8.2公里。 | 14700 | 18827 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 3 | 曲靖经济技术开发区第三自来水厂扩建工程 | 经开区 | 扩建 | 新建规模11万立方米每天的（工业供水）给水厂1座，配套新建供水管道10公里；将现状3万立方米每天的（生活供水）给水厂扩建至6万立方米每天，配套新建供水管道4公里。 | 14000 | 43200 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |  |
| 4 | 曲靖市第六自来水厂及配套管网建设工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于麒麟区城南片区，新建规模8万立方米每天的给水厂1座；配套建设DN300-1000输配水管网40千米。 | 40000 | 35000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |
| 5 | 小寨工业园自来水厂及配套管网新建工程 | 马龙区 | 新建 | 新建规模2万立方米每天的给水厂1座，配套新建供水管道12公里。 | 12000 | 7600 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| **（三）** | **管网维护及智慧水务工程** |  |  | **2** | - | **18500** |  |  |  |  |
| 1 | 给水管网检测及修复工程 | 麒麟区沾益区马龙区经开区 | 检测修复 | 项目位于中心城区，实施内容包括管道检测和管道修复等。 | - | 3500 | 2022—2024年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |  |
| 2 | 曲靖市“智慧水务”智慧化建设项目 | 麒麟区沾益区马龙区经开区 | 提升改造 | 曲靖市所有涉及给水工程厂站、水库、配水管网、调水管网的智慧化建设。 | - | 15000 | 2024年 | 市大数据建设和管理中心、市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |  |
| **二** | **排水工程** |  |  | **70** | **336987** | **611539.34** |  |  |  |  |
| **（一）** | **新建管网工程** |  |  | **11** | **43650** | **21207.15** |  |  |  |  |
| 1 | 白石江污水管道新建工程 | 麒麟区、经开区 | 新建 | 项目位于白石江，沿岸新建污水箱涵3.8千米。其中，麒麟北路白石江桥至寥廓北路白石江桥河道新建箱涵3000米，廖廓北路至西城污水处理厂溢流口（背水桥）箱涵建设800米。 | 3800 | 5700 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |  |
| 2 | 南盘江中心城区段西岸（靖江河-城南污水处理厂）污水管道新建工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于南盘江（靖江河至城南污水处理厂段），沿南盘江西岸新建污水管道，建设内容包含新建d800污水管5.1千米。 | 5100 | 1927.8 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 潇湘江污水管道新建工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于潇湘江（潇湘水库至河滨公园段），潇湘江沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600污水管4.3千米。 | 4300 | 1664.1 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 4 | 九龙河污水管道新建工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于九龙河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500～1000污水管6千米。 | 6000 | 2922 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 5 | 污水处理厂管网连接工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于西城污水处理厂、两江口污水处理厂及南片区污水处理厂之间，沿现状道路新建污水管道，建设内容包含新建d800污水管3.75千米。其中西城污水处理厂至两江口污水处理厂之间沿瑞和东路新建d800污水管1.5千米，两江口污水处理厂至南片区污水处理厂之间沿现状支路新建d800污水处理厂2.25千米。 | 3750 | 1451.25 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |
| 6 | 毛洞河污水管道新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于毛洞河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管1.8千米。 | 1800 | 680.4 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 7 | 肖金河污水管道新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于肖金河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管6.4千米。 | 6400 | 2476.8 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 8 | 农场河污水管道新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于农场河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600-800污水管1.4千米。 | 1400 | 415.8 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 9 | 南盘江中心城区（沾益段）污水管道新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于南盘江（沪昆铁路桥至曲胜高速段），沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d600～1000污水管4.9千米。 | 4900 | 1852.2 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 10 | 李家河污水管道新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于李家河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d500污水管4.9千米及泵站一座。 | 4900 | 1625.4 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 11 | 退水河污水管道新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于退水河，沿岸新建污水管道，建设内容包含新建d400-600污水管1.3千米。 | 1300 | 491.4 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| **（二）** | **雨污分流工程** |  |  | **40** | **92787** | **252122.87** |  |  |  |  |
| 1 | 南宁西路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于方家巷，止于寥廓南路，道路宽度36米，长度为402米。新建雨水管道管径d600，管长804米，包含阿诗玛天桥范围内的管道联通、污水提升泵站及端头管网联通工程。 | 804 | 510 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 2 | 紫云路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于麒麟东路，止于南宁西路，道路宽度42米，长度为432米。实施道路范围内的排水错接点改造，实现雨污分流。 |  | 120 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 3 | 寥廓南路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于三江大道，止于麒麟东路，道路宽度60米，长度为900米。实施道路范围内的排水错接点改造，实现雨污分流。 |  | 150 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 4 | 园林路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于文昌路，止于胜峰路，道路宽度24米，长度为450米。实施道路范围内的排水错接点改造，实现雨污分流。 |  | 120 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 5 | 麒麟区庭院小区雨污分流改造工程 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 项目位于麒麟区，庭院小区雨污分流改造包含在39个城市更新单元内，与城市更新单元同步实施。 |  | 143700 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 6 | 望海路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于西平路，道路宽度30米，长度为1062米。新建雨水管道管径d800，管长2141米。新建污水管道管径d500-600，管长2124米。 | 4248 | 2064.88 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 7 | 湖西路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于珠江源大道，道路宽度24米，长度为308米。新建雨水管道管径d600，管长360米。新建污水管道管径d500，管长308米。 | 668 | 255.42 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 8 | 湖滨路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为963米。新建雨水管道管径d800，管长1020米。新建污水管道管径d500-600，管长963米。 | 1983 | 946.44 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 9 | 万寿路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于紫云北路，止于盘江路，道路宽度42米，长度为949米。新建雨水管道管径d600，管长949米。新建污水管道管径d500，管长949米。 | 1898 | 714.22 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 10 | 珠江源大道雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于西平东路，道路宽度72米，长度为2976米。新建雨水管道管径d800，管长5952米。新建污水管道管径d500-600，管长5952米。 | 11904 | 5688.2 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 11 | 东风南路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华东路，止于交水路，道路宽度24米，长度为1491米。新建雨水管道管径d800，管长2982米。新建污水管道管径d600，管长2982米。 | 5964 | 2848.88 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 12 | 紫云北路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于望海路，止于交水路，道路宽度30米，长度为1011米。新建雨水管道管径d600，管长2022米。新建污水管道管径d500，管长2022米。 | 4044 | 1563.48 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 13 | 交水路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起紫云北路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为933米。新建雨水管道管径d600，管长1866米。新建污水管道管径d500，管长1866米。 | 3732 | 1406.16 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 14 | 杜鹃东路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风南路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为240米。新建雨水管道管径d600，管长240米。新建污水管道管径d500，管长240米。 | 480 | 181.44 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 15 | 沾益区庭院小区雨污分流改造工程 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 项目位于沾益区，庭院小区雨污分流改造包含在11个城市更新单元内，与城市更新单元同步实施。 |  | 60000 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 16 | 环城西路雨污分流改造 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于龙泉北路，止于建设路，道路宽度18米，长度为978米。新建雨水管道管径d800-1000，管长2220米。 | 2220 | 859.14 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 17 | 文河路雨污分流改造 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于康祥路，道路宽度24米，长度为192米。新建雨水管道管径d800，管长384米。 | 384 | 148.61 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 18 | 建设路雨污分流改造 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于龙泉北路，止于环城西路，道路宽度18米，长度为589米。新建雨水管道管径d800，管长1200米。 | 1200 | 464.4 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 19 | 马龙区庭院小区雨污分流改造工程 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 项目位于马龙区，庭院小区雨污分流改造包含在7个城市更新单元内，与城市更新单元同步实施。 |  | 6600 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 20 | 经开区庭院小区雨污分流改造工程 | 经开区 | 雨污分流改造 | 项目位于经开区，庭院小区雨污分流改造包含在13个城市更新单元内，与城市更新单元同步实施。 |  | 1000 | 2022-2023年 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |  |
| 21 | 春雷路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于紫云路，止于消保路，道路宽度24米，长度为577米。新建雨水管道管径d800-1000，管长1154米。 | 1154 | 446.6 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 22 | 消保路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于南宁西路，止于北圆路，道路宽度24米，长度为717米。新建雨水管道管径d800-1000，管长1434米。 | 1434 | 698.36 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 23 | 三江大道雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于麒麟北路，止于紫云路，道路宽度60米，长度为1777米。新建雨水管道管径d1200，管长3554米。 | 3554 | 2086.2 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 24 | 文化路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于麒麟南路，止于翠峰东路，道路宽度24米，长度为524米。新建雨水管道管径d600，管长1048米。新建污水管道管径d500，管长1048米。 | 2096 | 811.15 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 25 | 胜峰路雨污分流改造 | 麒麟区 | 雨污分流改造 | 道路位于麒麟区，起于和平路，止于园林路，道路宽度40米，长度为558米。新建雨水管道管径d800，管长1116米。 | 1116 | 431.89 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 26 | 东风西路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风北路，道路宽度24米，长度为280米。新建雨水管道管径d600，管长320米。新建污水管道管径d500，管长280米。 | 600 | 226.8 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 27 | 东风东路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风西路，止于盘江路，道路宽度24米，长度为245米。新建雨水管道管径d600，管长280米。新建污水管道管径d500，管长245米。 | 525 | 201.24 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 28 | 龙华西路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于上阁楼，止于龙华东路，道路宽度24米，长度为2016米。新建雨水管道管径d800，管长4032米。新建污水管道管径d600，管长4032米。 | 8064 | 4129.92 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 29 | 龙华东路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华西路，止于盘江路，道路宽度40米，长度为541米。新建雨水管道管径d800，管长1082米。新建污水管道管径d600，管长1082米。 | 2164 | 1032.48 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 30 | 龙华北路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于九龙北路，止于东风西路，道路宽度30米，长度为1355米。新建雨水管道管径d600，管长2710米。新建污水管道管径d500，管长2710米。 | 5420 | 2048.76 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 31 | 盘江路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风东路，止于万寿路，道路宽度24米，长度为1576米。新建雨水管道管径d1200，管长1576米。新建污水管道管径d500-1000，管长1576米。 | 3152 | 1534.05 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 32 | 腰堡路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于九龙西路，止于龙华西路，道路宽度15米，长度为1583米。新建雨水管道管径d600，管长2010米。新建污水管道管径d500，管长1583米。 | 3593 | 1357.02 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 33 | 九龙南北路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于东风北路，止于龙华东路，道路宽度30米，长度为2101米。新建雨水管道管径d600，管长4202米。新建污水管道管径d500，管长4202米。 | 8404 | 3175.2 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 34 | 九龙西路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于九龙北路，道路宽度40米，长度为405米。新建雨水管道管径d600，管长810米。新建污水管道管径d500，管长810米。 | 1620 | 612.36 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 35 | 文艺路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风南路，道路宽度24米，长度为363米。新建雨水管道管径d600，管长363米。新建污水管道管径d500，管长363米。 | 726 | 272.16 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 36 | 西正街雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于东风北路，道路宽度24米，长度为440米。新建雨水管道管径d600，管长440米。新建污水管道管径d500，管长440米。 | 880 | 340.56 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 37 | 星火路雨污分流改造 | 沾益区 | 雨污分流改造 | 道路位于沾益区，起于龙华北路，止于南盘江，道路宽度24米，长度为567米。新建雨水管道管径d600，管长567米。新建污水管道管径d500，管长567米。 | 1134 | 427.14 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 38 | 龙泉北路雨污分流改造 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于建设路，道路宽度30米，长度为406米。新建雨水管道管径d800，管长812米。 | 812 | 314.24 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 39 | 滨河南路雨污分流改造 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于启秀街路，止于康祥路，道路宽度18米，长度为841米。新建雨水管道管径d1000，管长6.5千米。 | 6500 | 2515.5 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 40 | 启秀街雨污分流改造 | 马龙区 | 雨污分流改造 | 道路位于马龙区，起于滨河南路，止于101国道，道路宽度15米，长度为310米。新建雨水管道管径d800，管长310米。 | 310 | 119.97 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| **（三）** | **空白区管网完善工程** |  |  | **7** | **45250** | **19989.05** |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区黄家庄片区管网建设工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于建宁街道黄家庄社区，建设内容为在片区内文昌街新建管径d800-d1200污水管道7.9千米，新建1座污水调节池5000立方米/每小时。 | 7900 | 7000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |  |
| 2 | 麒麟区南部新城片区管网建设工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于麒麟区南部新城片区，建设内容为在片区内新建管径d400-800污水管道23千米。 | 23000 | 6900 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |  |
| 3 | 麒麟区印染厂片区管网建设工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于印染厂沿太和东路至紫云路，建设内容为在片区内新建管径d600污水管道1.2千米。 | 1200 | 1000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |  |
| 4 | 麒麟区代河片区管网建设工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于白石江街道代河社区，建设内容为在片区内村庄外围道路新建管径d600-800污水管道3.2千米。 | 3200 | 1238.4 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、麒麟区人民政府 |  |
| 5 | 麒麟区小坡片区管网建设工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于太和街道太和片区，建设内容为在片区内村庄外围道路新建管径d400-800污水管道1.8千米。 | 1800 | 696.6 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区人民政府 |  |
| 6 | 汇宝路（跨西河）段区管网建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于沾益区，建设内容为在汇宝路（跨西河）段，铺设d1000污水管道0.25千米；盘江路至曲胜高速段新建d500污水管2.4千米。 | 2650 | 1025.55 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，沾益区人民政府 |  |
| 7 | 马龙区空白片区管网建设工程 | 马龙区 | 新建 | 项目位于通泉镇启秀居委会，建设内容为在南门街新建d600污水管道1.4千米，龙西路新建d1000污水管道1.0千米，环城南路新建d500污水管道0.5千米，环城西路新建d800污水管道0.7千米，环城东路新建d500污水管道0.5千米，片区内支路新建d500污水管道1.4千米。 | 5500 | 2128.5 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，马龙区人民政府 |  |
| **（四）** | **管网维护及智慧管网工程** |  |  | **2** |  | **10000** |  |  |  |  |
| 1 | 中心城区现状排水管网检测、清淤及修复工程 | 麒麟区沾益区马龙区经开区 | 清淤修复 | 项目位于中心城区，实施内容包括管道检测、管道修复、管道清淤等。项目位于中心城区，实施内容包括管道检测、管道修复、管道清淤等。2022年完成213千米，2023年完成613千米，2024年完成413千米。 | - | 2000 | 2022-2024年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |  |
| 2 | 智慧管网建设工程 | 麒麟区沾益区马龙区经开区 | 新建 | 项目位于中心城区，实施内容包括管网监管体系构建、管网监测点布置、管网监控设施改造、管网监管体系维护。 | - | 8000 | 2022-2024年 | 市大数据建设和管理中心、市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，麒麟区、沾益区、马龙区人民政府，曲靖经开区管委会 |  |
| **（五）** | **污水处理厂建设及提标改造工程** |  |  | **10** | **155300** | **308220.27** |  |  |  |  |
| 1 | 两江口污水处理厂提标及扩建工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于潇湘江与白石江交叉口东北侧，现状两江口污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模8万立方米每天。实施二期扩建工程，扩建规模5万立方米每天，在麒麟区黄家庄片区、代河片区配套建设d500-d2200污水管网23.3千米。项目实施后污水处理厂处理规模为13万立方米每天，出水水质达到地表水准Ⅳ类。 | 23300 | 66085.56 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 城南片区污水处理厂扩建及配套管网工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于沿江街道恭家坝南盘江西侧，现状城南片区污水处理厂北侧，新建污水处理厂规模为4万立方米每天，服务范围：北至文笔路、南至宝丰路、西至清泉路、东至寥廓南路，覆盖麒麟区成南片区约5.1 平方公里范围。共铺设综合管网25千米，包含d700给水管道25千米、d500-d1000雨水管道37.8千米、d500-d800污水管37.8千米、强弱电管50千米。项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 | 75600 | 50000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 3 | 沾益污水处理厂提标工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于小坡收费站南侧，现状沾益污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模5万立方米每天。提标后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 10000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，沾益区人民政府 |  |
| 4 | 沾益第二污水处理厂新建工程（一期） | 沾益区 | 新建 | 项目位于交水路与珠江源大道交叉口东南侧，滨江社区南侧，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂。规划总规模为5万立方米每天，分两期建成，一期规模为3万立方米每天，二期规模为2万立方米每天，本工程为一期。沿西河路以北片区内的规划道路新建d500-d1200污水管道19.4千米。 | 19400 | 19500 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局，沾益区人民政府 |  |
| 5 | 马龙污水处理厂扩建工程 | 马龙区 | 新建 | 项目位于马龙区城西北蒋子口，现状马龙区第一污水处理厂处，处理规模为1万立方米每天。本次实施二期扩建工程，扩建规模1万立方米每天，扩建后污水处理厂总处理规模为2万立方米每天。 |  | 7000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 6 | 西城污水处理厂提标及扩建工程 | 经开区 | 新建 | 项目位于白石江与贵昆铁路交叉口南侧，现状西城污水处理厂处，对现状污水处理厂进行提标改造，现状处理规模为3万立方米每天，提标规模3万立方米每天。实施二期扩建工程，扩建规模3万立方米每天，从白石江上西山水库段至贵昆铁路桥段，配套建设d500-d2200污水管道21.5千米，新建规模1.2万立方米调蓄池一座。项目实施后污水处理厂总处理规模达6万立方米每天，出水水质达到地表水准Ⅳ类。 | 21500 | 45834.71 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 |  |
| 7 | 曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目 | 经开区 | 新建 | 项目位于南海新区东北角，响水河北侧，贵昆铁路南侧，现状南海子污水处理厂处，现状处理规模为3万立方米每天，新建污水处理厂规模为8万立方米每天，项目实施后污水处理厂总处理规模达10万立方米每天，污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 71000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |  |
| 8 | 城南片区污水处理厂提标工程 | 麒麟区 | 新建 | 项目位于沿江街道恭家坝南盘江西侧，现状城南片区污水处理厂处，处理规模为1万立方米每天。对现状污水处理厂进行提标改造，提标规模4万立方米每天。项目实施后污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类。 |  | 8800 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 9 | 沾益轻工业园区污水处理厂新建工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于沾益区沾麻线西侧，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂，规划总规模为3万立方米每天，分两期建成，一期规模为2万立方米每天，二期规模为1万立方米每天，本工程为一期。 |  | 13000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 10 | 马龙第二污水处理厂工程新建工程 | 马龙区 | 新建 | 项目位于马龙区中医院东侧空地，建设内容包含在片区内新建一座污水处理厂，规划总规模为2万立方米每天，分两期建成，一期规模为1万立方米每天，二期规模为1万立方米每天，本工程为一期。沿职教园区内规划道路配套建设d500-d800污水管道15.5公里。 | 15500 | 17000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| **三** | **排水（雨水）防涝** |  |  | **28** | **124155** | **191688** |  |  |  |  |
| **（一）** | **河道清淤修复工程** |  |  | **16** | **99200** | **162968** |  |  |  |  |
| 1 | 潇湘江河道清淤维护工程 | 麒麟区 | 清淤修复 | 项目位于潇湘江，潇湘江河道清淤及堤岸修护6公里。 | 6000 | 8000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 2 | 麒麟区城市景观生态治理及配套基础设施建设项目—西河滨河景观工程 | 麒麟区 | 提升改造 | 工程东止西河与南盘江交界处，全长约6.6公里，规划总用地面积约2000亩左右，项目工程主要包括：项目片区房屋拆迁、路网等土地一级开发整理，沿河河底清淤、河坡整治、截污治理，河岸绿化亮化、车行道及人行休闲道路铺设，桥梁建设及改造、节点景观及管理用房、厕所、配电、管网辅助设施等建设，还包括部分文化、旅游、体育等设施建设。 | 6600 | 45518 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 3 | 九龙河河道清淤维护工程 | 麒麟区 | 清淤修复 | 项目位于九龙河，九龙河河道清淤及堤岸修护6公里。 | 6000 | 3000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 4 | 长河河道清淤维护工程 | 麒麟区 | 清淤修复 | 项目位于长河，九龙河河道清淤及堤岸修护12公里。 | 12000 | 6000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 5 | 老白石江清淤维护工程 | 麒麟区 | 清淤修复 | 项目位于老白石江，老白石江河道清淤及堤岸修护8公里。 | 8000 | 4000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 6 | 肖金河河道清淤维护工程 | 沾益区 | 清淤修复 | 项目位于肖金河，肖金河道清淤及堤岸修护6.4公里。 | 6400 | 3200 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 7 | 农场河河道清淤维护工程 | 沾益区 | 清淤修复 | 项目位于农场河，农场河道清淤及堤岸修护1.1公里。 | 1100 | 550 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 8 | 宋家河河道清淤维护工程 | 沾益区 | 清淤修复 | 项目位于宋家河，宋家河道清淤及堤岸修护3.8公里。 | 3800 | 1900 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 9 | 李家河河道清淤维护工程 | 沾益区 | 清淤修复 | 项目位于李家河，李家河道清淤及堤岸修护4.3公里。 | 4300 | 2150 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 10 | 退水河河道清淤维护工程 | 沾益区 | 清淤修复 | 项目位于退水河，李家河道清淤及堤岸修护3.4公里。 | 3400 | 2150 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 11 | 白石江河道清淤维护工程 | 经开区 | 清淤修复 | 项目位于白石江，白石江河道清淤及堤岸修护6.6公里。 | 6600 | 50000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 市水务局 |  |
| 12 | 潇湘水库南干渠维修建设工程 | 麒麟区 | 提升改造 | 项目位于潇湘水库南干渠，整治河道，河道尺寸6米×1.8米，改造7公里。 | 7000 | 3500 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 13 | 潇湘水库北干渠维修建设工程 | 麒麟区 | 提升改造 | 项目位于潇湘水库北干渠，整治河道，河道尺寸3米×3米，改造6公里。 | 6000 | 2000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 14 | 沾益区西河河道清淤维护工程 | 沾益区 | 清淤修复 | 项目位于西河（沾益城区段），西河河道清淤及堤岸修护8公里。 | 8000 | 18000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 15 | 西河水库南干渠维修建设工程 | 沾益区 | 提升改造 | 项目位于西河水库南干渠，整治河道，河道尺寸15米×1.8米，改造长度7公里。 | 7000 | 3000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 16 | 马龙河河道清淤维护工程 | 马龙区 | 清淤修复 | 项目位于马龙河，马龙河河道清淤及堤岸修护7公里。 | 7000 | 10000 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| **（二）** | **雨水泵站建设工程** |  |  | **2** | **55** | **16000** |  |  |  |  |
| 1 | 太平泵站建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于汇宝路与西河交口，建设规模为15.6立方米每秒。 | 16 | 4000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 2 | 庄家湾泵站建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于汇宝路与沪昆高速交口，建设规模为39立方米每秒，并配套建设退水河排涝泵站（60立方米每秒）同步完成，随国土空间规划深化，该项内容可调整为建设河道直接排入南盘江，可在项目实施过程中随国土空间规划深化调整。 | 39 | 12000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| **（三）** | **雨水管道建设工程** |  |  | **10** | **24900** | **12720** |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区积水区域收水设施改建工程 | 麒麟区 | 提升改造 | 项目位于南宁西路七中、军分区等20处麒麟区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管1000米，并购置应急防汛泵车2台。 | 12400 | 2480 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 麒麟区人民政府 |  |
| 2 | 沾益区积水区域收水设施改建工程 | 沾益区 | 提升改造 | 项目位于玉林西路、龙华东路2处沾益区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管1000米，并购置应急防汛泵车2台。 | 1000 | 200 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 3 | 马龙区积水区域收水设施改建工程 | 马龙区 | 提升改造 | 项目位于环城西路、龙海路、文海路等9处马龙区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管1.5公里，并购置应急防汛泵车2台。 | 1500 | 300 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 4 | 经开区积水区域收水设施改建工程 | 经开区 | 提升改造 | 项目位于西苑小区、瑞和西路等5处经开区积水区域收水设施改造，增设收水口，改建收水边沟及收水支管5公里，并购置应急防汛泵车2台。 | 5000 | 1000 | 2022年 | 市住房城乡建设局 | 曲靖经开区管委会 |  |
| 5 | 昌平路东段雨水管道建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于昌平路东段，建设雨水方涵4米×2米，共计500米。 | 500 | 2000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 6 | 汇宝路东段雨水管道建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于汇宝东段，建设雨水方涵7米×3米，共计1公里。 | 1000 | 3000 | 2023年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 7 | 盘江路北段雨水管道建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于盘江路北段，建设雨水管道d800，共计800米。 | 800 | 500 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 8 | 海源路东段雨水管道建设工程 | 沾益区 | 新建 | 项目位于海源路东段，建设雨水管道，管径为d1000-d2500，共计1100米。 | 1100 | 1650 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 沾益区人民政府 |  |
| 9 | 龙海路雨水管道改建工程 | 马龙区 | 提升改造 | 项目位于龙海路，提升改建雨水管道管径为d900，全长650米,管径为d1400，全长650米。 | 1300 | 1200 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |
| 10 | 龙泉北路雨水管道改建工程 | 马龙区 | 提升改造 | 项目位于龙泉北路，提升改建雨水管道1米×1.3米，全长300米。 | 300 | 390 | 2024年 | 市住房城乡建设局 | 马龙区人民政府 |  |