# 附表5 曲靖市“十四五”人工湿地建设清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 水资源三级区 | 控制断面 | 湿地名称 | 建设位置所属类型 | 经度 | 纬度 | 建设面积（亩） | 预计完成年度 |
|
| 1 | 马龙区 | 石鼓以下干流 | 马过河河边桥 | 马龙区污水处理厂尾水处理湿地 | 污水处理设施下游湿地 | 103.570278 | 25.458056 | 2940 | 2022 |
| 2 | 会泽县 | 石鼓以下干流 | 以礼河水文站 | 会泽县县城污水处理厂尾水以礼河人工湿地 | 污水处理设施下游湿地 | 103.248332 | 26.440737 | 500 | 2023 |
| 3 | 宣武市 | 北盘江 | 偏桥水库 | 偏桥水库入库河口湿地 | 重要入湖口湿地 | 103.919569 | 25.94946 | 20 | 2023 |
| 4 | 罗平县 | 南盘江 | 长底大桥 | 牛街水库入库河口湿地 | 重要入湖口湿地 | 104.242179 | 24.952322 | 45 | 2023 |
| 5 | 沾益区 | 南盘江 | 天生桥/花山水库出口 | 花山水库入库河口湿地 | 重要入湖口湿地 | 103.945318 | 25.786244 | 545 | 2023 |
| 6 | 马龙区 | 南盘江 | 狗街 | 黄草坪水库农村生活污水处理湿地 | 重要入湖口湿地 | 103.583778 | 25.213732 | 20 | 2022 |
| 7 | 麒麟区、沾益区、陆良县 | 南盘江 | 天生桥/花山水库出口 | 县级集中式饮用水水源地入库河口湿地（8个） | 重要入湖口湿地 | / | / | 400 | 2025 |