**附件2：曲靖市第一人民医院北城医院医用正压、负压系统耗材维保清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 品牌 | 型号 | 更换周期 | 年需量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 空压机空气过滤器 | 阿耐思特 | HGC-1 | 2000小时 | 8个 |  |  |  |
| 空压机油过滤器 | 阿耐思特 | HGC-2 | 2000小时 | 8个 |  |  |  |
| 空压机油气分离器 | 阿耐思特 | HGC-3 | 4000小时 | 4个 |  |  |  |
| 空压机机油 | 阿耐思特 | HGC-4 | 4000小时 | 4桶 |  |  |  |
| 联轴器弹性垫芯 | 阿耐思特 | HGC-5 | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 主路过滤器 | 英格索兰 | FA230ID | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 精密过滤器B | 英格索兰 | FA230IC | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 精密过滤器C | 英格索兰 | FA230IB | 8000小时 | 2个 |  |  |  |
| 除菌过滤器 | APD | AMO432-D | 8000小时 | 1个 |  |  |  |
| 负压空滤 | VC303 | SA6096 | 2000小时 | 6个 |  |  |  |
| 负压油滤 | VC303 | 731630 | 2000小时 | 20个 |  |  |  |
| 负压泵进口机油 | VC303 | MULTI-LUBE100 | 8000小时 | 28L |  |  |  |
| 负压除菌滤芯 | APD | AMO720-D | 8000小时 | 1个 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

**曲靖市第一人民医院北城医院空压机、冷干机、负压泵主要易损配件维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 空压机机头维修 | 阿耐斯特 | YG-1 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 空压机高压油管 | 阿耐斯特 | YG-2 | 1 | 根 |  |  |
| 3 | 空压机主电机维修 | 阿耐斯特 | YG-3 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 空压机加卸载电磁阀 | 阿耐斯特 | YG-4 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 空压机压力传感器 | 阿耐斯特 | YG-5 | 1 | 条 |  |  |
| 6 | 空压机温度传感器 | 阿耐斯特 | YG-6 | 1 | 条 |  |  |
| 7 | 空压机进气阀总成 | 阿耐斯特 | YG-7 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 空压机冷却器 | 阿耐斯特 | YG-8 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 正压、负压控制柜PLC | 欧姆龙 | YG-9 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 冷干机压力开关 | 英格索兰 | YG-10 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 冷干机压缩机 | 英格索兰 | YG-11 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 自动排水电磁阀 | 英格索兰 | YG-12 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 空压机风扇 | 阿耐斯特 | YG-13 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 墙风机 |  | YG-14 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 新负压泵机组 | AC303 | 7.3KW | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 负压泵循环油管、叶轮 | AC303 | 7.3KW | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 真空电磁阀 | 万控 | DDC | 台 | 台 |  |  |
| **合计** |  |  |
| 备注：空压机、冷干机、负压泵，请厂/商家可添加上述报漏主要易损配件报价。 |