**附件1：曲靖市第一人民医院医护呼叫系统配置清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医护主机 (YH-968K) | | 床头分机(YH-6399W)门 | 显示屏(YH-X245K)块 | 卫生间分机(YH-6177)门 | 品牌 | 单价（元）年 | 总价（元） | 备注 |
| 9台 | | 341 门 | 11块 | 102门 | 亚华YH-968K |  |  |  |
| 北城院区8套、口腔医院1套，保养维护费用以套为准。 | | | | | | | | |
| **曲靖市第一人民医院本部** | | | | | | | | |  |  |  |  | 山东亚华 |
|  | 医护主机（DL-008） | 床头分机（DL-008） | 显示屏（DL-XP4） | 卫生间分机 | 品牌 | 单价（元）年 | 总价（元） | 备注 |
| 医护主机（DL-008） | 43台 | 2588门 | 90块 | 0 | 鑫德亮 |  |  |  |
| 维护保养费用以套为准。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息主机（YH-997C）台 | IP网络医护主机（YH-917） | 级联主机（YH-Z9）台 | 医护辅机(YH-6117)台 | 液晶电视(创维65)台 | 电脑(联想)台 | 床头分机(YH-6107)门 | 门口分机(YH-6217)门 | 卫生间分机(YH-6177)门 | 网络控制(YH-NC1)台 | 移动无线主机(YH-WR3)台 | 走廊显示屏(YH-D208A)块 | 服务器CPU I5\16G\10K转1T | 套单价（元）年 | 总价（元） |
| 16台 | 16台 | 9台 | 22台 | 15台 | 14台 | 868门 | 266门 | 243门 | 21台 | 18台 | 27块 | 2台 |  |  |
| 北城医院13套、西城医院1套、院本部2套，维护保养费用以套为准。 | | | | | | | | | | | |  |  |  |

**曲靖市第一人民医院呼叫系统配件报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 医护主机 | DL-008 | 鑫德亮 | 96门 | 台 | 1 |  |  |
| 医护主机 | DL-008 | 鑫德亮 | 60门 | 台 | 1 |  |  |
| 医护主机 | DL-008 | 鑫德亮 | 80门 | 台 | 1 |  |  |
| 分机 | DL-FA-00G | 鑫德亮 |  | 台 | 1 |  |  |
| 分机吊米 | DL-FA-00G | 鑫德亮 |  | 根 | 1 |  |  |
| 显示屏 | DL-XP4 | 鑫德亮 |  | 块 | 1 |  |  |
| 主板 | DL-008 | 鑫德亮 |  | 块 | 1 |  |  |
| 语音报号板 | DL-008 | 鑫德亮 |  | 块 | 1 |  |  |
| 调音板 | DL-008 | 鑫德亮 |  | 块 | 1 |  |  |
| 电源板 | DL-008 | 鑫德亮 |  | 块 | 1 |  |  |
| 时间、床位板 | DL-008 | 鑫德亮 |  | 块 | 1 |  |  |
| 电源变压器 | AC220V\50HZ\24V | 国产 |  | 台 | 1 |  |  |
| 电源变压器 | AC220V\50HZ\12V | 国产 |  | 台 | 1 |  |  |
| 医护主机 | YH-968K | 亚华 | 60门 | 台 | 1 |  |  |
| 床头分机 | YH-6399W | 亚华 |  | 门 | 1 |  |  |
| 分机吊米 | YH-6399W | 亚华 |  | 条 | 1 |  |  |
| 显示屏 | YH-X245K | 亚华 |  | 块 | 1 |  |  |
| 主板 | YH-968K | 亚华 |  | 块 | 1 |  |  |
| 信息主机 | YH-997C | 亚华 |  | 台 | 1 |  |  |
| IP网络医护主机 | YH-917 | 亚华 |  | 台 | 1 |  |  |
| 级联主机 | YH-Z9 | 亚华 |  | 台 | 1 |  |  |
| 医护辅机 | YH-6117 | 亚华 |  | 台 | 1 |  |  |
| 走廊显示屏 | YH-D208A | 亚华 |  | 块 | 1 |  |  |
| 网络控制主机 | YH-NC1 | 亚华 |  | 台 | 1 |  |  |
| 床头分机 | YH-6107 | 亚华 |  | 门 | 1 |  |  |
| 分机吊米 | YH-6107 | 亚华 |  | 条 | 1 |  |  |
| 门口分机 | YH-6217 | 亚华 |  | 门 | 1 |  |  |
| 卫生间分机 | YH-6177 | 亚华 |  | 门 | 1 |  |  |
| 交换机 | 528-28P | 华三 |  | 台 | 1 |  |  |
| 备注： | 相关维修配件不相符，请厂/商家提供型号、名称及报价。 | | | | | | |