附件1：一标段：健康体检中心、人民公社、北城医院（门诊楼、医技楼、住院楼）电梯维保清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 维保地点 | | 制造厂家 | 规格型号 | 层站数 | 速度 | 额载重量（KG） | 数量 | 制造日期 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | | 健康体检中心 | | 蒂森 | TE-GL | 5 | 1.6 | 1600 | 2 | 2016年6月6日 |  |  |
| 2 | | 健康体检中心 | | 蒂森 | TE-GL | 6 | 1.6 | 1600 | 1 | 2016年6月6日 |  |  |
| 3 | | 人民公社 | | 东莞市快意 | THJ2000/0.5-JXW | 4 | 0.5 | 2000 | 1 | 2011年4月18日 |  |  |
| 4 |  | | 门诊楼 | 蒂森 | TE-GL | 7 | 1.0 | 1600 | 3 | 2019年4月 |  |  |
| 5 | 门诊  扶梯 | 蒂森 | Velino classic  FT853 |  | 0.5 |  | 6 | 2019年4月 |  |  |
| 6 | 医技楼 | 蒂森 | TE-GL | 9 | 1.0 | 1600 | 4 | 2019年4月 |  |  |
| 7 | 住院楼 | 蒂森 | TE-GL | 18 | 1.5 | 1600 | 12 | 2019年4月 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | |  |  |  |

二标段：口腔医院、院本部、北城全科医生培训基地电梯维保清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保地点 | | 制造厂家 | 规格型号 | 层站数 | 速度(m/s) | 额载重量（kg） | 数量 | 制造日期 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 口腔医院 | | 广东广船国际 | TKJ1600/1.5-JXW | 8 | 1.5 | 1600 | 1 | 2014年5月15日 |  |  |
| 2 | 口腔医院 | | 云南电梯厂 | TKJ750/1.0-JXW | 8 | 1.0 | 750 | 1 | 1999年6月 |  |  |
| 3 | 院  本  部 | 内科住院楼 | 广东广船国际 | TWJ200/0.4-AS | 18 | 0.4 | 200 | 1 | 2010年4月29日 |  |  |
| 4 | 内科住院楼 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.5-BLW | 20 | 1.5 | 1600 | 4 | 2010年4月29日 |  |  |
| 5 | 内科住院楼 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.5-BLW | 19 | 1.5 | 1600 | 4 | 2010年4月29日 |  |  |
| 6 | 外科大楼配液中心 | 浙江沃克斯 | TWJ200/1.0-ASW | 18 | 1.0 | 200 | 2 | 2004年7月 |  |  |
| 7 | 外科住院楼 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.5-BLW | 12 | 1.5 | 1600 | 2 | 2011年6月10日 |  |  |
| 8 | 外科住院楼 | 江西莱茵 | TBJ1600/1.5-JXW | 19 | 1.5 | 1600 | 3 | 2004年9月 |  |  |
| 9 | 外科住院楼 | 江西莱茵 | TBJ1600/1.5-BLW | 19 | 1.5 | 1600 | 3 | 2004年9月 |  |  |
| 10 | 院  本  部 | 核医学科 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.0-JXW | 3 | 1.0 | 1600 | 1 | 2011年6月10日 |  |  |
| 11 | 核医学科 | 广东广船国际 | TKJ1600/1.0W-JXW | 2 | 1.0 | 1600 | 1 | 2017年4月24日 |  |  |
| 12 | 医技楼 | 广东广船国际 | MCE-B | 11 | 1.5 | 1600 | 1 | 2019年12月19日 |  |  |
| 13 | 医技楼 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.5-JXW | 11 | 1.5 | 1600 | 2 | 2016年8月19日 |  |  |
| 14 | 门诊楼 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.5-JXW | 11 | 1.5 | 1600 | 2 | 2016年8月19日 |  |  |
| 15 | 门诊楼 | 广东广船国际 | TBJ1600/1.5-JXW | 11 | 1.5 | 1600 | 1 | 2016年8月29日 |  |  |
| 16 | 北城医院 | 全科医生培训基地 | 巨人通力 | TBJ1600/1.75 -JXW | 9 | 1.5 | 1600 | 3 | 2019年4月 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |  |