**曲靖市城市水厂一览表**

（2024年）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 曲靖市上西山水厂 | 上西山水库 | 唐晓琼 | 13577362287 |
| 2 | 曲靖市南海子水厂 | 新田水库 | 唐晓琼 | 13577362287 |
| 3 | 富源县第二自来厂 | 富源县响水河水库 | 章和平 | 15188066153 |
| 4 | 富源县煤炭湾水厂 | 富源县胜境街道打磨沟 | 龚水仙 | 18287413369 |
| 5 | 罗平县自来水公司第二自来水厂 | 罗平县龙王庙水库 | 陈荣 | 13013346878 |
| 6 | 曲靖市第一自来水厂 | 潇湘水库 | 和利刚 | 13987451939 |
| 7 | 曲靖市第三自来水厂 | 潇湘水库 | 雷珺然 | 13987459367 |
| 8 | 曲靖市第二自来水厂 | 西河水库 | 杨成 | 13988931821 |
| 9 | 三宝街道自来水厂 | 三宝街道观音山地下水 | 何宝成 | 13238643135 |
| 10 | 珠街街道自来水厂 | 三源村委会角家山龙潭水 | 张成 | 13987439182 |
| 11 | 沿江街道自来水厂 | 大龙村委会五村龙潭水 | 章俊华 | 13887191557 |
| 12 | 师宗浩博水务有限公司（师宗县自来水有限公司） | 师宗县东风水库 | 金鹏 | 13987418664 |
| 13 | 曲靖滇池水务有限公司 | 黄草坪水库 | 桂镜宏 | 15924908280 |
| 14 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(二)水厂 | 会泽县金钟街道龙潭社区 | 孔梵净 | 13887415725 |
| 15 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(一)水厂 | 会泽县毛家村水库 | 孔梵净 | 13887415725 |
| 16 | 沾益区一水厂 | 清水河水库 | 瞿加勇 | 13987460579 |
| 17 | 沾益区二水厂 | 白浪水库 | 赵 刚 | 13987479275 |
| 18 | 宣威市自来水厂 | 宣威市小庙山 | 余玉林 | 13732711811 |
| 19 | 陆良县城投城市供水有限公司 | 公司院内 | 刘伟 | 13577485606 |
| 20 | 陆良县城投城市供水有限公司 | 公司院内 | 刘伟 | 13577485606 |

**城市水厂水龙头水采样点表**

（1-3月）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | | 采样地点 |
| 1 | | 示范小学 |
| 2 | | 炮团 |
| 3 | | 瑞和公园 |
| 4 | | 隆基 |
| 5 | | 曲靖师范学院 |
| 6 | | 晶澳 |
| 7 | | 上西山水厂 |
| 8 | | 南海子水厂 |
| 9 | | 富源县煤炭湾水厂 |
| 10 | | 富源县第八中学 |
| 11 | | 富源县祥云花园小区 |
| 12 | | 富源县建设小区 |
| 13 | | 富源县胜境中学 |
| 14 | | 富源县第二自来水厂 |
| 15 | | 富源县老客运站 |
| 16 | | 富源县第十二中学 |
| 17 | 罗平县自来水公司第二自来水厂出厂水 | | |
| 18 | 罗平县青草塘居委会 | | |
| 19 | 罗平县第三中学 | | |
| 20 | 罗平县工商银行 | | |
| 21 | 罗平县金花玉湖 | | |
| 22 | 罗平县国土资源局 | | |
| 23 | 罗平县二堡厂农贸市场 | | |
| 24 | 罗平县四方井农贸市场 | | |
| 25 | 三宝街道办事处 | | |
| 26 | 沿江街道办事处 | | |
| 27 | 珠街街道办事处 | | |
| 28 | 潇湘街道办事处 | | |
| 29 | 文华街道办事处 | | |
| 30 | 太和街道办事处 | | |
| 31 | 建宁街道办事处 | | |
| 32 | 白石江街道办事处 | | |
| 33 | 寥廓街道办事处 | | |
| 34 | 南宁街道办事处 | | |
| 35 | 益宁街道办事处 | | |
| 36 | 曲靖市第一自来水厂 | | |
| 37 | 曲靖市第三自来水厂 | | |
| 38 | 曲靖市第二自来水厂 | | |
| 39 | 三宝街道自来水厂 | | |
| 40 | 珠街街道自来水厂 | | |
| 41 | 沿江街道自来水厂 | | |
| 42 | 信合缘餐厅 | | |
| 43 | 丹溪幼儿园对面消防栓 | | |
| 44 | 凤竹路生态石板烧 | | |
| 45 | 丹凤小区老红小吃 | | |
| 46 | 师宗一中雅聚餐厅 | | |
| 47 | 武装部生活区 | | |
| 48 | 运政门口消防栓 | | |
| 49 | 师宗浩博水务有限公司（师宗县自来水有限公司） | | |
| 50 | 曲靖滇池水务有限公司 | | |
| 51 | 马龙区疾控中心（办公楼1楼左侧水龙头） | | |
| 52 | 马龙木材公司（住宿区水龙头） | | |
| 53 | 五烈士（宏达商店门口水龙头） | | |
| 54 | 马龙区水务局（办公楼1楼水龙头） | | |
| 55 | 马龙化建小区（启秀社区1楼楼梯口水龙头） | | |
| 56 | 马龙区政府接待处（前台水龙头） | | |
| 57 | 马龙烟草公司（大门口水龙头） | | |
| 58 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(二)（金钟山脚低位水池） | | |
| 59 | 云海酒楼 | | |
| 60 | 会泽县文渊中学 | | |
| 61 | 祥芳糊辣米线店 | | |
| 62 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(一)（金钟山脚厂区水池） | | |
| 63 | 华美达酒店 | | |
| 64 | 喜临门酒店 | | |
| 65 | 以礼街道以礼小学 | | |
| 66 | 沾益区一水厂供水口 | | |
| 67 | 沾益区二水厂供水口 | | |
| 68 | 上阁楼云华商店 | | |
| 69 | 沾益创鑫供排水有限责任公司大门口 | | |
| 70 | 小河底农贸市场门卫室 | | |
| 71 | 沾益公务员小区北门门口 | | |
| 72 | 许家山村龙华小学门口 | | |
| 73 | 玉林山水三期门口 | | |
| 74 | 宣威市丰华街道庙山水厂 | | |
| 75 | 宣威市西宁街道龙堡西路18号畜牧局 | | |
| 76 | 宣威市双龙街道龙堡中路鑫御华都小区 | | |
| 77 | 宣威市西宁街道壹号公馆小区 | | |
| 78 | 宣威市双龙街道第八中学 | | |
| 79 | 宣威市宛水街道第六中学 | | |
| 80 | 宣威市西宁街道第九中学 | | |
| 81 | 宣威市双龙街道龙堡中路6号疾控中心 | | |
| 82 | 宣威市双龙街道北苑小区 | | |
| 83 | 宣威市虹桥街道第九中学 | | |
| 84 | 陆良县城投城市供水有限公司院内 | | |
| 85 | 陆良县城投城市供水有限公司院内 | | |
| 86 | 云南省曲靖市陆良县蓉峰中学 | | |
| 87 | 云南省曲靖市陆良县第一中学 | | |
| 88 | 云南省曲靖市陆良县疾病预防控制中心 | | |
| 89 | 云南省曲靖市陆良县盘江小学 | | |
| 90 | 云南省曲靖市陆良县工商局 | | |
| 91 | 云南省曲靖市陆良县实验中学 | | |

**城市水厂出厂水水质信息**

（第一季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 上西山水厂 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.61 | 0 | 0 | 2.26 | 0.4 |  |
| 2 | 南海子水厂 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 2.02 | 0.3 |  |
| 3 | 富源县煤炭湾水厂 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.70 | 0.40 |  |
| 4 | 富源县第二自来水厂 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.46 | 0.30 |  |
| 5 | 罗平县自来水公司第二自来水厂 | 2024年  1月22日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.20 | 0.3 |  |
| 6 | 曲靖市第一自来水厂 | 2024年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.214 | 0 | 0 | 1.06 | 0.40 |  |
| 7 | 曲靖市第二自来水厂 | 2024年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.138 | 0 | 0 | 2.15 | 0.50 |  |
| 8 | 曲靖市第三自来水厂 | 2024年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.372 | 0 | 0 | 0.86 | 0.50 |  |
| 9 | 三宝街道自来水厂 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.128 | 0 | 0 | 0.47 | 0.30 |  |
| 10 | 珠街街道自来水厂 | 2024年3月01日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.228 | 0 | 0 | 0.42 | 0.30 |  |
| 11 | 沿江街道自来水厂 | 2024年2月28日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.227 | 0 | 0 | 0.39 | 0.40 |  |
| 12 | 师宗浩博水务有限公司 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1.02 | 0.358 |  |
| 13 | 曲靖滇池水务有限公司 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.136 |
| 14 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(二)水厂 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.19 |  | 0.10 |
| 15 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(一)水厂 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.19 |  | 0.10 |
| 16 | 沾益县一水厂 | 2024年2月27日 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.16 | 0.30 |  |
| 17 | 沾益县二水厂 | 2024年2月27日 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.76 | 0.30 |  |
| 18 | 宣威市自来水厂 | 2024年3月14日 | 34 | 0 | 0 | 2.5 | 0.10 | 0 | 0 | 0.96 | 0.34 | 0.14 |
| 19 | 陆良县城投城市供水有限公司 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.82 | 0.34 |  |
| 20 | 陆良县城投城市供水有限公司 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.85 | 0.33 |  |

**注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L。2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。**

**城市用户水龙头水（末梢水）水质信息**

（第一季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 炮团 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | 1.92 | 0.1 |  |
| 2 | 示范小学 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.30 | 0 | 0 | 2.11 | 0.2 |  |
| 3 | 师范学院 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 2.26 | 0.1 |  |
| 4 | 隆基 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 2.04 | 0.1 |  |
| 5 | 瑞和公园 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 2.13 | 0.1 |  |
| 6 | 晶澳 | 2024年3月5日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.19 | 0 | 0 | 2.04 | 0.1 |  |
| 7 | 富源县第八中学 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.62 | 0.05 |  |
| 8 | 富源县祥云花园 | 2024年2月26日 | 0 | **0** | **0** | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.05 |  |
| 9 | 富源县建设小区 | 2024年2月26日 | 0 | **0** | **0** | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.05 |  |
| 10 | 富源胜境中学 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.50 | 0.05 |  |
| 11 | 富源县老客运站 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.50 | 0.05 |  |
| 12 | 富源县第十二中学 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.05 |  |
| 13 | 罗平县青草塘居委会 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.16 | 0.27 |  |
| 14 | 罗平县  第三中学 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 1.88 | 0.18 |  |
| 15 | 罗平县  工商银行 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.51 | 0 | 0 | 2.30 | 0.19 |  |
| 16 | 罗平县  金花玉湖 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.43 | 0.17 |  |
| 17 | 罗平县国土资源局 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.63 | 0.18 |  |
| 18 | 罗平县二堡厂农贸市场 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.58 | 0 | 0 | 2.33 | 0.22 |  |
| 19 | 罗平县四方井农贸市场 | 2024年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 2.57 | 0.24 |  |
| 20 | 三宝街道办事处 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.115 | 0 | 0 | 0.78 | 0.50 |  |
| 21 | 珠街街道办事处 | 2024年3月01日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.231 | 0 | 0 | 0.46 | 0.10 |  |
| 22 | 沿江街道办事处 | 2024年2月28日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.606 | 0 | 0 | 0.42 | 0.05 |  |
| 23 | 潇湘街道办事处 | 2024年2月27日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.328 | 0 | 0 | 0.86 | 0.50 |  |
| 24 | 文华街道办事处 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.216 | 0 | 0 | 1.94 | 0.05 |  |
| 25 | 太和街道办事处 | 2024年2月26日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.130 | 0 | 0 | 2.10 | 0.30 |  |
| 26 | 建宁街道办事处 | 2024年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.256 | 0 | 0 | 1.42 | 0.05 |  |
| 27 | 白石江街道办事处 | 2024年2月21日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.203 | 0 | 0 | 2.49 | 0.30 |  |
| 28 | 寥廓街道办事处 | 2024年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.296 | 0 | 0 | 1.05 | 0.50 |  |
| 29 | 南宁街道办事处 | 2024年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.280 | 0 | 0 | 1.08 | 0.05 |  |
| 30 | 益宁街道办事处 | 2024年2月28日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.229 | 0 | 0 | 0.80 | 0.60 |  |
| 31 | 信合缘餐厅 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.06 | 0.477 |  |
| 32 | 丹溪幼儿园对面  消防栓 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.03 | 0.311 |  |
| 33 | 凤竹路生态石板烧 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.92 | 0.549 |  |
| 34 | 丹凤小区老红小吃 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.04 | 0.255 |  |
| 35 | 师宗一中雅聚餐厅 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.04 | 0.357 |  |
| 36 | 武装部生活区 | 2024年2月29日 | 44 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.04 | 0.055 |  |
| 37 | 运政门口消防栓 | 2024年2月29日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.10 | 0.071 |  |
| 38 | 马龙疾控中心 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.027 |
| 39 | 马龙木材公司 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.027 |
| 40 | 马龙五烈士 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.025 |
| 41 | 马龙水务局 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.029 |
| 42 | 马龙化建小区 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.027 |
| 43 | 马龙政府接待处 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.029 |
| 44 | 马龙烟草公司 | 2024年2月7日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.028 |
| 45 | 云海酒楼 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.87 |  | 0.02 |
| 46 | 会泽县文渊中学 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.35 |  | 0.02 |
| 47 | 祥芳糊辣米线店 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.27 |  | 0.02 |
| 48 | 华美达酒店 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.95 |  | 0.02 |
| 49 | 喜临门酒店 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.19 |  | 0.02 |
| 50 | 以礼街道以礼小学 | 2024年3月12日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.95 |  | 0.04 |
| 51 | 上阁楼云华商店 | 2024年2月27日 | 7 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.84 | 0.10 |  |
| 52 | 沾益创鑫供排水有限责任公司大门口 | 2024年2月27日 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.76 | 0.30 |  |
| 53 | 小河底农贸市场门卫室 | 2024年2月27日 | 39 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.24 | 0.05 |  |
| 54 | 沾益公务员小区北门门口 | 2024年2月27日 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 0.50 | 0 | 0 | 2.08 | 0.05 |  |
| 55 | 许家山村龙华小学门口 | 2024年2月27日 | 21 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.24 | 0.10 |  |
| 56 | 玉林山水三期门口 | 2024年2月27日 | 52 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.00 | 0.10 |  |
| 57 | 宣威市西宁街道龙堡西路18号畜牧局 | 2024年3月14日 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.04 | 0.06 | 0.04 |
| 58 | 宣威市双龙街道龙堡中路鑫御华都小区 | 2024年3月14日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.8 | 0.06 | 0.02 |
| 59 | 宣威市西宁街道壹号公馆小区 | 2024年3月14日 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.20 | 0.05 | 0.02 |
| 60 | 宣威市双龙街道第八中学 | 2024年3月14日 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 2.08 | 0.06 | 0.02 |
| 61 | 宣威市宛水街道第六中学 | 2024年3月14日 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.04 | 0.06 | 0.02 |
| 62 | 宣威市西宁街道第九中学 | 2024年3月14日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 1.62 | 0.06 | 0.02 |
| 63 | 宣威市双龙街道龙堡中路6号疾控中心 | 2024年3月14日 | 50 | 0 | 0 | 2.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.96 | 0.06 | 0.02 |
| 64 | 宣威市双龙街道北苑小区 | 2024年3月14日 | 67 | 0 | 0 | 2.5 | 0.10 | 0 | 0 | 0.60 | 0.06 | 0.02 |
| 65 | 宣威市虹桥街道第九中学 | 2024年3月14日 | 70 | 0 | 0 | 2.5 | 0.92 | 0 | 0 | 0.76 | 0.06 | 0.04 |
| 66 | 陆良县第一中学 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.76 | 0.06 |  |
| 67 | 陆良县疾病预防控制中心 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.81 | 0.08 |  |
| 68 | 陆良县工商局 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.79 | 0.05 |  |
| 69 | 陆良县实验中学 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.78 | 0.06 |  |
| 70 | 陆良县蓉峰中学 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 0.07 |  |
| 71 | 陆良县盘江小学 | 2024年3月13日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.77 | 0.05 |  |

**注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L。**

**2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。**