曲靖市生态环境局关于曲靖嘉宝利动物医院

建设项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2025〕3-6号

曲靖嘉宝利动物医院有限公司：

你公司申请审批的《曲靖嘉宝利动物医院建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于云南省曲靖市沾益区龙华街道办事处庄家湾社区居民委员会珠江源大道942号珠江源中学教师小区3-5号商铺。建设内容：项目总占地面积169.24m2，总建筑面积338.48m2，共二层，拟设置诊室、手术室、医学影像室、化验室、住院室、药房、隔离室、洗澡室、美容室、疫苗室等房间，主要进行宠物诊疗、宠物洗澡、宠物疫病预防以及宠物用品、食品销售。建成后预计每年接诊宠物1800只，接诊宠物主要为猫和狗，项目不提供动物寄养服务。项目拟总投资50万元，其中环保投资1.58万元。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施建设。
二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）加强施工现场管理。施工现场粉尘采取洒水降尘、围挡等措施防治扬尘；施工期间施工人员入厕、洗手等依托周边公共卫生间；施工垃圾分类收集后及时运至指定地点，不得随意丢弃；合理安排施工时间，减少施工期噪声对周围环境的影响。
（二）严格落实水环境保护措施。运营期间项目地面清洁废水、医疗废水、宠物美容洗澡废水、洗衣机洗涤废水、动物术后留院观察冲洗托盘粪便及尿液产生的废水一同经自建的一体化污水处理设施消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）与员工生活污水经宠物医院污水管道排入化粪池处理后经珠江源大道市政污水管网进入沾益城市污水处理厂进一步处理。

（三）加强大气环境污染防治。运营期间易产生异味的宠物粪便、尿垫、猫砂等固体废物喷洒消毒剂后使用垃圾收集袋袋装密封并及时清理；对医疗废物暂存间定期喷洒消毒剂进行清洁处理；医院内部定期消毒，前后两侧均设置窗户，满足医院内部空气流通；卫生间摆放除臭剂，确保项目区异味满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值要求。
（四）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。宠物洗澡美容废物、动物粪便、废尿垫和猫砂经消毒、袋装收集后交由环卫部门清运处置；医疗废物、化验废液、污水处理设施产生的污泥需规范收集后交由有危险废物处理资质的单位清运处置；废弃紫外灯管由厂家定期回收带走；动物尸体及动物手术切除的病变组织、器官统一收集暂存于医疗废物暂存间摆放的冷藏设施中冷藏，及时交由有资质的单位按照《病死动物无害化处理技术规范》进行善后处理，医疗废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门清运处置；禁止生产固废及生活垃圾乱堆乱放或随意倾倒。

（五）落实噪声污染防治措施。采取隔声玻璃及门窗、商铺墙体隔挡等措施，确保厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准限值要求。

（六）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、项目建成后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收，并按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》要求，在项目建成投运前办理排污许可相关手续。
四、如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请市生态环境局沾益分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2025年12月8日
（此件公开发布）

PAGE  
— 2 —

