曲靖市生态环境局关于罗平县阿岗光伏

发电项目环境影响报告表的批复

曲环审〔2026〕7-2号

华能珞电（罗平）新能源有限责任公司：

你公司申请审批的《罗平县阿岗光伏发电项目环境影响报告表(报批稿)》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该拟建项目位于曲靖市罗平县阿岗镇、九龙街道境内，项目代码：2512-530324-04-01-242311。建设内容及规模：项目总装机规模为交流侧81.92MW，直流侧102.21568MWp；共建设23个光伏子方阵，由15个3.84MW的光伏子方阵、6个3.2MW的光伏子方阵及2个2.56MW的光伏子方阵组成，采用164864块峰值功率为620Wp的单晶硅双面光伏组件、15座3900KVA箱式变压器、6座3200KVA箱式变压器、2座2600KVA箱式变压器、256台320kW的组串式逆变器；新建3回35kV集电线路将电力送入罗平县九龙光伏发电项目220kV升压站，集电线路采用架空加电缆直埋的方式，架空线路径长度约38km，其中单回架空线路径长度约23.1km、双回架空线路径长度约14.9km，电缆直埋线路长度约10km；改扩建道路长约4.8km，新建施工道路长约1.1km。项目总投资29284.21万元，其中环保投资202.1万元。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及占用依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家公园、生态保护红线等环境敏感区，光伏发电选址、集电线路走向已取得相关部门的同意。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）在工程设计和施工过程中，应本着科学选址、合理布局的原则，尽可能保留项目区的天然植被，电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地；优化施工道路布线，尽量减少天然植被占用，施工、运输尽可能利用现有道路，减少对生态环境的破坏。进一步优化线路走向及塔基位置，减少一般生态空间占用，必须占用时，应严格按照相关法律法规要求办理相关手续。项目部分占地与省地勘基金云南省罗平县补腊、宜那向斜勘查区普查项目工作区及资源量估算范围重叠，应取得相关单位同意后方可实施建设。

（二）加强施工期环境管理。施工过程中严格执行各项防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水经收集沉淀处理后全部回用，不外排。选用低噪声施工设备，采取合理布局施工场地、安排施工时间、加强施工现场管理等措施，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；禁止夜间施工，确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。严格按征地范围施工，加强紧邻生态保护红线塔基、集电线路的施工环境管理，设立围栏及警示标识，落实水土保持措施，施工结束后尽快对临时占地进行植被恢复。

（三）落实水环境保护措施。光伏板人工清洗时不得使用清洁液，清洗废水自然蒸发或板下植物吸收，不外排。

- （四）落实噪声污染防治措施。合理布置生产设备，选用低噪声设备，规范操作、加强运行维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求。

（五）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。更换下来的废旧光伏电池板由专业维护公司直接带走回收；依托使用罗平县九龙光伏发电项目一般固体废物暂存间，碎裂的废旧光伏电池板、废逆变器、废电子元件运至其一般固体废物暂存间暂存，由专业的回收厂家收购处理。

（六）在满足正常运营的同时，不得改变电池组件阵列下方林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途，切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。

（七）加强应急处置。制定环境风险及突发环境事件应急预案并报市生态环境局罗平分局备案。按照“预防为主”的原则，做好日常环境管理工作，认真落实环境风险事故防范措施及应急措施，同时对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

五、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请市生态环境局罗平分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

曲靖市生态环境局

2026年4月7日

（此件公开发布）