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[bookmark: bookmark1]1概述
1、规划概况
富源北风电场为《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》中的规划项 目，规划总装机容量350MW;  该规划将富源北风电场分两期开发，分别为：富 源北风电场一期项目(130MW)  和富源北风电场二期项目(220MW)。
2、核准内容
根据云南省发展和改革委员会《关于富源北风电场二期项目核准的批复》(云 发改产业〔2021〕1001号),富源北风电场已列入《云南省在适宜地区适度开  发利用新能源规划》。为有效利用当地风能资源，提高区域供电能力，依据《行 政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》和《云南省发展和改革委员 会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划基地建设 方案和实施计划的通知》(云发改产业〔2021〕399号),同意建设富源北风电 场二期项目(项目代码：2107-530000-04-01-429273)。项目建设地点位于曲靖  市宣威市，项目总装机容量220兆瓦，主要建设47台风电机组，其中单机容量 5.2兆瓦风电机组35台，单机容量5兆瓦风电机组1台，单机容量3兆瓦风电机 组11台。
3 、原环评批复内容
根据初步设计报告，建设单位在核准的47台风机的基础上，对风机选址进 行优化，优化后共安装33台风机，其中单机容量6.7MW的风电机组32台、单  机容量5.6MW 的风电机组1台，总装机容量220MW,总装机容量与核准容量一 致。
2022年5月建设单位委托云南天启环境工程有限公司承担项目环境影响评 价工作，2022年7月取得曲靖市生态环境局《关于富源北风电场二期项目环境 影响报告表的批复》(曲环审〔2022〕34号)。
批复内容：富源北风电场二期项目位于宣威市羊场镇和海岱镇，项目布设  32台单机容量6.7MW及1台单机容量5.6MW的风电机组，总装机容量220MW, 配套建设220kV 升压站1座，升压站内布设1台250MVA 、1台150MVA的主 变压器；风力发电机组采用一机一变单元制接线方式，共设33台箱式变压器， 通过6组集电线路接至220kV 升压站；进场道路沿用光梁子风电场进场道路，
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[bookmark: bookmark22]新建场内道路15.53km;  配套建设4个弃渣场施工生产生活区及环保工程等。项 目投资134857.23万元，其中环保投资233.0万元，占总投资的0.17%。
4、重大变动情况
重大变动情况：2023年5月，建设单位召集设计单位云南省电力设计院和   风机厂家金风科技对富源北风电场二期工程进行了选址复核，落实各机位和道路  的建设条件。核实后建设单位决定保留原环评批复的26合风机、升压站、弃渣   场及临时施工设施的建设，对原环评批复的7台风机取消建设，取消的原因主要  是有5台风机所在位置风能资源测算存在严重的湍流尾流情况，发电小时数较低， 较强的湍流将会造成机组振动，使机组的受力状态恶化，从而影响到机组的故障  几率及部件损坏，降低机组的寿命，增加维护成本。另外2台地形测绘有误差，  导致风机基础处于悬崖很近，现场地理地形条件考虑不够充分，大件运输成为限  制条件，无法保障设备到达风机平台。为满足核准文件中总装机容量要求，建设  单位决定新增8台风机，新增的8台机位均包含在云南省发展和改革委员会《关  于富源北风电场二期项目核准的批复》(云发改产业(2021)1001号)中。
与原环评批复内容对比，风机台数由33台变更为34台，风机总数增加1台， 风电场总装机容量由220MW 变更为220.8MW, 总容量增加0.8MW 。原环评批  复的33台风机与本次建设内容相比有24台风机位置和单机容量与原环评一致； 有2台风机位置与原环评一致，但单机容量发生变更；有7台风机位置和容量发  生了变化。风机的大气、声环境保护目标新增1处：D15 风机西南侧495m 的小  米田，水环境、生态环境保护目标未发生变化。根据《中华人民共和国环境影响  评价法》(2018.12.29修正)和《建设项目环境保护管理条例》(2017.7.16修订)有  关规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的指施发生重大变动的，建设单位  应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
5、本次环评评价内容
本次建设内容：保留原环评批复的26台风机，新增8台风机，共安装34台 风电机组，其中单机容量6.7MW的风电机组24台，6.25MW的风电机组8台，
5.0MW 的风力发电机组2台，总装机容量220.8MW。采用一机一变的接线方式， 共设34台箱变。建设一座220kV 升压站，全部风机容量通过11回集电线路接入 220kV升压站35kV配电装置室，集电线路采用直埋方式敷设，线路长度136.73km。
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进场道路沿用光梁子风电场进场道路，新建场内道路支线道路15.53km;  配套建 设4个弃渣场施工生产生活区及环保工程等。项目总投资134857.23万元，其中 环保投资321.5万元，占总投资的0.24%。
升压站送出线路工程另行建设，不在本工程范围内，不纳入本次环评评价。
进场道路沿用光梁子风电场进场道路，场内主线道路依托羊场镇和海岱镇农 业生产生活道路，进场道路和场内主线道路不在本工程范围内，不纳入本次环评 评价。
6 、本次评价公众参与
2024年6月华能清洁能源(曲靖宣威)有限公司(以下简称“建设单位”) 根据国家有关环保法律、法规委托云南天启环境工程有限公司承担该项目的环 境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保 护管理条例》、《环境影响评价公众参与办法》等文件规定，建设单位采取网络 公示、报纸公示等方式广泛调查了项目沿线公众对本项目的意见。
2024年6月25日至2024年7月8日在曲靖信息网(网址为 https:  //www.qjxxnet.com/tieba/PostDetail_856)  进行了第一次环境影响评价信息公示， 公示时间共10个工作日。第一次公示主要内容包括建设项目的基本情况、建设 单位和环评单位的名称及其联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见 表的方式和途径、公示时间等。
项目征求意见稿形成后，建设单位于在距离项目风机较近的海岱镇腊谷村委 员会和羊场镇次营村委员会进行了张贴公示，在云南信息报报纸进行2次报纸公 示(7月19日及7月26日各一 次),在曲靖市信息网(网址https:
//www.qjxxnet.com/tieba/PostDetail_858)  进行了网络公示，三种方式同步进行征 求意见稿环境影响评价信息公示，公示时间2024年7月19日至8月1日(公示 时间共10个工作日),环境影响报告征求意见稿公示内容包含报告网络链接及 公众查阅纸质报告的方式和途径、公众意见表的网络链接、公众意见提出的起止 时间、公众提出意见的方式和途径等，两次公示期间均未收到公众意见。
2024年9月27日，环境影响报告表取得曲靖市环境工程评估中心关于《富 源北风电场项目(变更)环境影响报告表》的技术评估意见(曲环评估〔2024) 18号)。2025年2月17日，建设单位编制项目环境影响评价公众参与说明并通
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过网络平台曲靖信息网(网址： https://www.qjxxnet.com/)  对《富源北风电场项 目(变更)环境影响报告表》(报批稿)全文和公众参与说明进行报批前的公示。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark2]2首次环境影响评价信息公开情况
[bookmark: bookmark3]2.1公开内容及日期
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)第九条规定， 建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、  建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站(以下统称网 络平台),公开相关信息。
2024年6月25日建设单位按照生态环境部令第4号《环境影响评价公众 参与办法》的规定在曲靖市信息网进行了第一次环境影响评价信息公示；公示 内容为：
(一)建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，改建、扩建、迁 建项目应当说明现有工程及其环境保护情况；
(二)建设单位名称和联系方式；
(三)环境影响报告书编制单位的名称；
(四)公众意见表的网络链接；
(五)提交公众意见表的方式和途径。
(六)公众提出意见的起止时间
公示时间为2024年6月25日至7月8日，共10个工作日。
第一次公示内容和公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》相关规定。
[bookmark: bookmark4]2.2公开方式
2.2.1网络
2024年6月25日建设单位在“曲靖市信息网”网站对该项目进行公众参与 信息第一次公示，公示链接为： https://www.qjxxnet.com/tieba/PostDetail_856
进行，网站公示截图见图2.2-1。
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#焦点话题# 富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价公众参与第一公示

富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价 公众参与第一次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行),现将富源北风电场二期 项目(变更)的相关情况进行公示，征求公众意见，接受公众监督。
一、项目基本概况
(1)项目名称：富源北风电场二期项目(变更)
(2)建设性质：新建
(3)建设单位：华能清洁能源(曲靖宣成)有限公司
(4)建设地点：宣威市东南部的羊场镇和海岱镇与富源县后所镇交界一带的山脊和山顶台地
(5)建设内容和规模：拟安装34台风电机组，其中单机容量6.7MW的风电机组24台，6.25MW的风电机组8台，单  机容量5.0MW的风力发电机组2台，总装机容量220.8MW。项目采用“一机一变”的接线方式，共设34台箱变。配套  建设一座220KV升压站，全部风机容量通过11回集电线路接入220kV升压站35kV 配电装置室，集电线路采用直埋方 式敷设，线路长度136.73km。
二、建设单位名称和联系方式
(1)单位名称：华能清洁能源(曲靖宣威)有限公司
(2)单位联系人：周闯
(3)联系方式：13078749900
三、环评报告编制单位的名称
(1)单位名称：云南天启环境工程有限公司
(2)单位联系人：纳工
(3)联系方式：15198893616;
(4)邮箱：542674944@qq com;
四、公众意见表的网络链接
公众可进入以下链接下载公众意见表并填写，可采用邮件或信件的方式向建设单位或环评单位提交。
链接:http:liwwwmee.gov.cn'xxgk2018xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。
五、提交公众意见表的方式和途径
公众可通过电话、传真、书信、电子邮件、填写公众意见表等多种方式向建设单位提出意见和建议。
公众提交意见时，请提供有效的联系方式：鼓励采用实名方式提交意见并提供常住地址。对于公众提交的相关个人 信息，我单位承诺不会用于环境影响评价公众参与之外的用途。
六、公众提出意见的起止时间
2024年6月25日~2024年7月8日(共10个工作日)。
华能清洁能源(由靖宣威)有限公司
2024年6月25日


图2.2-1 项目第一次公示网站截图
2.2.2其他
无




[bookmark: bookmark5]2.3公众意见情况
首次环境影响评价信息公开区间，我单位通过网络公示建设项目名称、选 址选线；建设内容等基本情况；建设单位名称和联系方式；环境影响报告表编 制单位；公众意见表的网络链接；提交公众意见表的方式和途径，广泛征求与 该建设项目环境影响有关的意见。
第一次公示期内未收到任何公众意见及建议。
[bookmark: bookmark6]3征求意见稿公示情况
[bookmark: bookmark7]3.1公示内容及时限
2024年7月18日，环境影响报告表(征求意见稿)编制完成。
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)第十条规定： 建设项目环境影响报告征求意见稿形成后，建设单位应当公开征求意见稿相关 信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。公示信息内容为：
(一)环境影响报告征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式 和途径；
(二)征求意见的公众范围；
(三)公众意见表的网络链接；
(四)公众提出意见的方式和途径；
(五)公众提出意见的起止时间。
本项目环境影响报告表征求意见稿编制完成后，建设单位于2024年7月19日 至8月1日，对本项目环境影响评价征求意见稿进行了公示，公示有效期为10个工 作日。
征求意见稿公示以网络、报纸、项目周边现场粘贴的方式开展。公示内容 符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求。此外，按 照公众参与办法规定，征求意见稿通过网络平台、敏感点村庄公示栏持续公开 10个工作日，并同步在10个工作日内进行2次报纸公示。因此，征求意见稿 公示内容和公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》。
[bookmark: bookmark8]3.2公示方式
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3.2.1网络
本项目环境影响评价报告表征求意见稿首先采用网络公示，公示网站为曲靖 市信息网，征求意见稿信息公示选取的网络平台符合《环境影响评价公众参与办 法》相关要求。
网络公示时间为2024年7月19日至8月1日，公示有效期为10个工作日。
公示网址：https://www.qjxxnet.com/tieba/PostDetail_858
[image: ]本项目征求意见稿网络公示截图见图3.2-1,建设项目环境影响评价公众意见 表格式详见图3.2-2。
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#焦点话题# 富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价公众参与征求意见稿公示
4天前发布     31浏览  0回复  0点赞
富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价 公众参与征求意见稿公示
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行),现将富源北风电场二期 项目(变更)的相关情况进行征求意见稿公示，征求公众意见，接受公众监督。
一、项目基本概况
[image: ]富源北风电场二期项目(变更),拟安装34台风电机组，其中单机容量6.7MW的风电机组24台，6.25MW的风电机 组8台，单机容量5.0MW的风力发电机组2台，总装机容量220.8MW。项目采用“一机一变”的接线方式，共设34台  箱变。配套建设一座220kV升压站，全部风机容量通过11回集电线路接入220kV升压站35kV配电装置室，集电线路 采用直埋方式敷设，线路长度136.73km。
二、征求意见稿的全文链接及查阅纸质报告的方式
1、征求意见稿链接：htts/l  a baidu coms1QkoWNRTeOegz-0idEsRwSglpd-AW99 提取码AW99
2、查阅纸质报告的方式和途径：公众现场查阅
地址：云南省曲靖市宣威市虹桥街道北云路口宣威经济技术开发区管理委员会办公室11楼101室链接
三、征求意见的公众范围
环境影响评价范围内外的公民、法人和 组织。征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，涉及 征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不在此次征求意见范围内。
四、公众意见表的网络连接
链接:httpcwwwmee gov.cn'sxgk2018/xxgk/xxgk01/201810120181024_665329 html。
五、公众提出意见的方式和途径
公众可通过信函、电子邮件或在查阅纸质报告地点现场填写等形式向建设单位提交公众意见表。联系方式： 13078749900,邮箱：10026145@qq.com
六、公众意见的起止时间
2024年7月19日~2024年8月1日(共10个工作日)。

图3.2-1 征求意见稿网络公示截图
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建设项目环境影响评价公众意见表
) (
填表日期
 
       
年
    
月
    
日
) (
项
目
名
称
XXX
项
目
一
 
、
本页为公众
意见
与本项目环境影
 
响和环境保护措
 
施有关的建议和
 
意见
(
 
注
 
：
根据
  
《环境影响评价
  
公众参与办法》
 
规 定
 
，
涉
及
征地
 
拆迁、财产、就
 
业等与项目环评
 
无关的意见
或
者
 
诉求不属于项目
 
环评公参内容)
(填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个
人隐私等内容，若本页不
 
够
可
另
附页)
二、本页为公众信息
)


	(一)公众为公民的请填写以下信息

	姓 名
	

	身份证号
	

	有效联系方式
(电话号码或邮箱)
	

	经常居住地址
	xx省xx市xx县(区、市)xx乡(镇、街道)xx 村(居委会)xx村民组(小区)

	
是否同意公开个人信息
(填同意或不同意)
	

(若不填则默认为不同意公开)

	(二)公众为法人或其他组织的请填写以下信息

	单位名称
	

	工商注册号或统一社会信用代码
	

	有效联系方式
(电话号码或邮箱)
	

	地    址
	xx省xx市xx县(区、市)xx乡(镇、街道)xx 路xx号

	

注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不 能公开的具体信息。


图3.2-2 建设项目环境影响评价公众意见表格式

8
3.2.2报纸
该项目环评报告征求意见稿编制完毕后，在征求意见稿网络公示期间，建设 单位在《云南信息报》进行了2次报纸公示。
《云南信息报》定位为云南市场化运营的都市生活报，覆盖面最广、最具权 威的报纸。
为提高本项目环境影响评价公众参与的广泛性、便利性、真实性，建设单位 选取《云南信息报》在本项目征求意见稿网络公示期间进行了2次报纸公示，公 示时间从2024年7月19日至8月1日。报纸媒体选取符合相关要求，报纸刊登 照片见图3.2-3和图3.2-4。
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官南信息表
2021年7月1934五 编址：万端端毛建伟版式：张品校对：思
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	“一窗通办”改革成典范，推动公安窗口
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	探索和建立与“专业+机制+大数据“新型警
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珍物市水科段资开发有限责任公司
	化三建设的社会各界愁心人士。三、公众意见表的网络圆接：阿将甚接：hpe iioniby50/bsri35608631410658-5754916bnmd
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三意见约起止时闻：自本信意公示之口起10个工作口。
是明脾程再生资流回收有限公司

	
	
	
	
	云南电网2024年第8批次废旧物资拍卖公告
受托，井体是相关运律法胆规定，本公司现度日物资一批组织公开抽续， 恒关事立告如
一、棉卖标的反基本情况：废旧物资一批(标的物载配南以实物为准，拍卖清米叹 参考。
二、意买人报名条件1.房人资质必双是中华人民共和四卖性册合生运营约 世法人有速立承旦民事员任的顺力和员的力营业执国在有明 内，或具有企业人授权具有捷台的一的其他：2共有电
级大人资售配三麦水务岛发的务中 书，3公司及生定代表人 近三中没有违层营：(无因成不度的中止场汉中 我和际读记录：在经营活中没有蓝大违法记录，没有处于被责令停立。无授5 ,世路表验商，无垃产被接琶，东结、德产善状态，近三年未发生运安全责任事 未在信用中国(网t:hipelww.mátinrn)或信前中国会动
双//wwsnrodagom/”有失售行为井  期信息报告，4(营业热 田必(三紫适表豆金属回收或生产生康旧台回收等联名，5云 南公安卫可备案十台/gganngync/háinho备案台路
一教书云南省农融旁旧全三各客表6竟实人报多三.共在卖公造规定的相上校 名时间三，软住羊国南方网有任公一场平做(叠景网计坤   wwhlnga房成过十盘记核工作，详修备我
三有意免英者。清干204年7月25日17:00时前向我司开交以下青质文件清  按以下顺房装订成量):1营业大本一纳税人正主营税孔关三均  形而正或电于线务上网一税人资感查询果准法定代表人身份正受  人身正件，刀选童井5原件。2法定代表人正明原住产丁责公章)。
3.再生资济立收音者备案台记实(在云曲公安后所可备案平台 e     had/Wnx圣实合格层南省人库度E金端备案表了盖会盘 杭拉职，
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五、盖卖时间：24年7月260下午5单
六、垂实地点昆明市东风东避东风巷139号南方电网供应据(云南)有限公司2 号楼204会议
七、标的展示时间：公古发布之日起至29年7月S日129时。
八.标的展示地点：标物所在地
九.指名时间：公告发布之日08年7月2507008时   子.班名地点三去风东站系又巷19号供应服务大：
联系电话：田先生1890069
南方电网供应错(云南有限公司
2024年7月日
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	解居劳动合同公告
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图3.2-3 云南信息报第一次报纸公示截图
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[image: ]电动自行车免费“体检”进社区

	本报讯记者徐蓉为积极响应居
	事故，营造和谐安全的社区环境。
	他们携带专业工具，对前来检修的
	导居民互相监督，不与电动自行车
	自行车提供了免费检修服务，金沙

	民对于电动自行车行驶安全的关切，
	据悉，此次活动面向社区全体
	每一辆电动自行车进行了细致人微
	同乘电梯，让更多居民增强对电动
	社区接下来将以此为契机，继续坚

	近日，盘龙区青云街道金沙社区举办
	居民，通过线上线下相结合的方式，
	的检查，包括电池性能、刹车系统、
	自行车安全隐患的重视，树立安全
	持问题导向，立足群众需求，整合

	了一场免费电动自行车检修服务活
	提前发布活动通知，确保信息覆盖
	轮胎磨损、电路连接等多个关键部
	责任意识。在检修过程中，维修技
	资源，发动更多社会力量，用实际

	动，旨在通过专业的维护与检查，确
	全面，让居民们能够及时知晓并积
	位。同时，社区工作人员也对来到
	师们还向居民普及了电动自行车日
	行动为居民生活提供更便捷、更贴

	保居民电动自行车处于良好状态，从
	极参与。活动现场邀请了多名具有
	活动现场的广泛宣传消防安全
	常维护的重要性及安全驾驶知识
	心的社区服务，不断增强居民获得

	源头上预防因车辆故障引发的安全
	丰富经验的电动自行车维修技师，
	知识，禁止电动自行车进楼充电，倡
	当天的活动共为上百辆电动
	感、幸福感、安全感。
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	盛 源 北 风 电 场 二 期 项 目 变 更
环境影响评价公众参与征求意
见稿公示
上项目基本吸况：高原北风电场二期 变要没于官放市东由部的美场轴
与 县 后 所 储 交 养 一 昔 的 山
顶台地，北安装34台风电机组，装 包喜量208MW.谣设内实包含凤机粉  、 开压站道胜三
征求意见稿的全文储接和查阅纸质
预告的方式hps//amba lon lv1Q WNRTeOc₂-JERrad=AW
提取码AW9,公众现场查间地址 感市(桥街北云路口宜成财济枝木
发 这 管 运 委 会 松 室 工 楼 0 室 征求意见的公众范围：环埠影有平
三的民人和其他组织 .公众意见表的网络连撞hp//w
meegw.c/xugj2018/g/xuh01/201 310120L8024165329
五、公盒提出竞见的方式和途径：联系 1307874900王箱：10061454aqicom
六、公众意见的起止时间：自登报白起
	红县建施矿业有限公司(统一社会信  同代59153123MACEK9H5A,盖芙客  案财务专用章一枚旧章埠码5310002  1084)、备案发票专用章一收印章编码： 3310202105)、备案合同专用章一段  (E章响码：53100201086游音报失
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页山县永拉强血车品桥危桥改造工  的环事公示：1.环境影响报告书征家   世见穰全文及公众意见表的网络链接：
ms//pa buidnom/IXaY9FP9XbY
AEVLobBMQ提取码：9638.2.征家
世见的公众范围：项日区周边的村委会
民，山县当乡居民及社会比体
3.查阅纸质报告书及公众意见反喷联系
电话：李先生，13988637243.4.公示时
即口老至2024年8月1日
大理市海西调蓄带尾水回用配 套工程提升改造项目环境影响 报告书第二次信息公示
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	《东航昆明长水机场基地扩建项   目
机务维修区工程环境影响报告书  )
(征求意见移)公示
环境影响报店书三策意见移网络箱接夏  查回兵质报告书的方式和进径：征求世
见精全文电子版链接：hpe//pnh om/1ZnHCXIKIZUJFI7ktwd
慢取码：d;妖质报告及公众意见表
点：东杭技木云南分公司公实；来 世见公众国：项目途改可能受影
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	人事岗位调整任命通知 尊影的“神工”品牌庆体经错
为适应量梦下公司场营发展求，经新事长提名.公司营理层会议研究决定决 定对以下同去行长约人事任现予以发在
1.任合  大销售总经理置理市请告的日常工作
2.任命幸茂祥为市场调鲁部照理负责云南省昆明市玉溪市由端市红河州及 文山州区家人市场告工作
3.王系音权为市场销兽邮经理负责云南省楚雄州大理州江市怒江州皮 迪夫州区域大市场造工作
4.任分形顺为市场消售邮经理，负责云南省保山市，德宏州临沧市.喜洱市及 西双版纳区域市场销生工作
此前所有担手市助镇售平职务常博。希请以上四位同老不享负新级，再接 科批此产地尽失服务好各该华为城人华情架产再的
足明市神工床垫制造有限公司蓝事长：赵天仪
2024年7月26日

	
	
	
	
	云南一匡农业开发有限公司清算公告
云卤一平力山开发右部公留干008:11日4仿话5.209年1月1s日l
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图3.2-4  云南信息报第二次报纸公示截图
3.2.3张贴
为进一步维护项目所在区域居民的知情权，本项目征求意见稿网络和报纸公 示期间，建设单位在风电场周边村庄进行张贴公示。
公示时间为2024年7月19日至8月1日，公示有效期为10个工作日。
公示地址：羊场镇茨营村委会、海岱镇腊谷村委会
公示截图见图3.2-5和3.2-6。
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	图3.2-5羊场镇茨营村委会张贴公示截图
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	图3.2-6海岱镇腊谷村委会张贴公示截图



3.3查阅情况
征求意见稿公示期间，公众可通过公示内容中的网络链接链接，对本项目环 境影响报告书进行查阅，同时公众可通过电话、电子邮件及现场查阅的方式向建 设单位及环评单位征求意见稿索取纸质版报告。
现场查阅地址：云南省曲靖市宣威市虹桥街道北云路口宣威经济技术开发区 管理委员会办公室11楼101室。
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[bookmark: bookmark25]公示期间，无公众来对报告征求意见稿进行查询，均未收到任何反对项目建 设的意见，未见相关公众反馈意见。
征求意见稿在网络、报纸、张贴公示期间未收到查阅请求，也未收到公众对 项目的意见及建议。
[bookmark: bookmark10]3.4公众提出意见情况
在征求意见稿网络、报纸、张贴公示期间未收到公众和社会团体对项目的意 见和建议。
[bookmark: bookmark11]4报批前公开情况
[bookmark: bookmark12]4.1 公开内容
环境影响报告表于2024年9月27日取得曲靖市环境工程评估中心关于《富 源北风电场项目(变更)环境影响报告表》的技术评估意见(曲环评估〔2024) 18号)。
环境影响报告表报批前的公开内容包括：
(1)项目基本概况；
(2)报批前全文的网络链接及查阅纸质报告表的方式和途径
(3)公众提出意见的方式和途径。
报告表和公众参与说明可联系环评单位与建设单位获取或自行下载。
[bookmark: bookmark13]4.2公开方式
4.2.1网络公开
2025年2月17日建设单位在“曲靖市信息网”网站对《富源北风电场项目  	(变更)环境影响报告表》(报批稿)全文和公众参与说明进行报批前的公示， 公示链接为：https://www.qjxxnet.com/,   网站公示截图见图4.2-1。
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[bookmark: bookmark26][image: ]同城一站式生活服务平台
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#焦点话题# 富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价报告表和公众参与编制说明报批前全文公示

富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价报告表和公众参与编制说明 报批前全文公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号第4号)规定，现将富源北风电场二期项目(变更)环境影响评 价报告表全文及公众参与说明进行报批前网上公示。
一 、项目基本概况
(1)项目名称：富源北风电场二期项目(变更)
(2) 建设性质：新建
(3)建设单位：华能清洁能源(曲靖宣威)有限公司
(4)建设地点：宣威市东南部的羊场镇和海岱镇与富源县后所镇交界一带的山脊和山顶台地
(5)建设内容和规模：安装34台风电机组，其中单机容量6.7MW的风电机组24台，6.25MW的8台，5.0MW的2 台，总装机容量220.8MW。项目采用“一机一变”的接线方式，共设34台箱变。配套建设一座220kV升压站，全部 风机容量通过11回集电线路接入220kV升压站35kV配电装置室，集电线路采用直埋方式敷设，线路长度
136.73km。
二 、报批文本全文链接
《富源北风电场二期项目(变更)环境影响评价报告表》和《富源北风电场二期项目(变更)公众参与说明》 报批全文链接：
https://pan.baidu.com/s/liAF8Nh6-8nsFcyTzGmydcg?pwd=ssp8
提取码：ssp8
[image: ]
微信扫码即可获取文件
三 、查阅纸质报告的方式
本项目环评报告表(报批稿)和公众参与纸质版通过项目环评单位(云南天启环境工程有限公司)查阅纸质版 报告。地址：昆明市五华区西城时代A座24层2418。
四 、公众提出意见的方式和途径
在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目环境影 响评价报告表的意见看法。联系方式：15198893616,邮箱：542674944@gg.com

华能清洁能源(曲靖宣威)有限公司

图4.2-1 项目报批前公示网站截图
4.2.2纸质版现场查阅
本项目环评报告表(报批稿)和公众参与纸质版通过项目环评单位(云南天 启环境工程有限公司)查阅纸质版报告。地址：昆明市五华区西城时代A 座24 层2418。
在本项目持续公开及征求公众意见期间，无人通过在查阅场所查阅项目环境
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影响评价报告表。
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark14]5其他公众参与情况
无
[bookmark: bookmark15]6公众意见处理情况
[bookmark: bookmark16]6.1公众意见概述和分析
在首次网络公示、征求意见稿通过网络、报纸、现场粘贴公示和报批前网 络公示期间，均未收到群众和社会团体的任何意见及建议。
[bookmark: bookmark17]6.2公众意见采纳情况
无。
[bookmark: bookmark18]6.3公众意见未采纳情况
本次评价中没有未采纳的公众意见。
[bookmark: bookmark19]7其他
无
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[bookmark: bookmark20]8 诚信承诺
诚信承诺函
[bookmark: _GoBack]我单位己按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求， 在富源北风电场二期项目(变更)环境影响报告表编制阶段开展了公众参与公众， 并按照要求编制了公众参与说明。
我单位承诺，本次提交的《富源北风电场二期项目(变更)环境影响报告表 公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、 个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺瞒等情况及由此产生的一切后果由华能清洁 能源(曲靖宣威)有限公司承担全部责任。


[image: ]承诺单位：华能清洁能源(曲靖宣威)有限公司 承诺时间：2025年2月17日
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[bookmark: bookmark21]9 附件



委托书
云南天启环境工程有限公司：
依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响 评价法》等有关规定，特委托贵单位开展《富源北风电场二期项目(变 更)环境影响报告表》的编制工作，报告应严格按照国家和云南省的 相关法律、法规及要求进行编制。
特此委托!










[image: ]委 托 单 位 ：华 能 清 洁 能 源 ( 曲 蜻 宦 威 上 有 限公 司
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