附件
验收销号公示表
	问题编号
	问题名称
及表述
	整改目标
	整改措施
	整改时限
	进展情况
	完成情况

	50-8
	全省城镇污水收集率目标值设置严重偏低，资金投入不足，整体进展滞后。督察报告指出：《云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》对城镇污水收集率目标值设置严重偏低，24个县级以上城市中有17个目标值低于50%，最低的怒江州泸水市仅为19.8%。2019年以来，全省污水收集处理提质增效工作投入资金仅8.93亿元，占计划总投资的25.3%，导致全省城镇污水提质增效整体进展滞后。《方案》要求到2020年年底消除70%的生活污水集中收集处理设施空白区，实际仅完成37%。
	按照《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，科学确定城镇污水收集率目标值。加大资金投入，压实城市政府主体责任，推动县级以上城市生活污水收集率高效提升，到 2025 年年底全市城市生活污水集中收集率达 70％。
	1.加大资金投入，压实城市政府主体责任，分年度明确目标任务，加快污水管网改造建设，推进城市生活污水收集管网全覆盖，按照《云南省城镇污水处理提质增效三年行动计划实施方案》任务，消除曲靖市污水收集处理空白区 2.53 平方公里（麒麟区小坡片区 1.41 平方公里、沾益区 0.64 平方公里、宣威市 0.48 平方公里），基本消除曲靖中心城市截污管网空白区、污水直排口和黑臭水体。

	2025年12月底

	一是科学调整全市城镇污水收集率目标值。确定“到2025年底曲靖市中心城区城市生活污水集中收集率达70%、县级城区达60%”。2025年1-6月试统计曲靖市城市（中心城区）生活污水集中收集率为73.1%（较2021年提升19.35个百分点），已消除曲靖市中心城区的2.53平方公里污水收集处理管网空白区（麒麟区小坡片区1.41平方公里、沾益区庄家湾片区0.64平方公里、宣威市西河及沿岸0.48平方公里），22个污水直排口和13条城市黑臭水体。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
	□已验收销号
□已申请省级验收
□完成市级验收
□完成县级验收
☑已完成整改
□达到时序
□未达时序

	
	
	
	2.按照“实事求是，既量力而行又尽力而为”的原则，拓宽资金筹措渠道，各县把城市内涝治理、污染源治理、水系周边环境治理、老旧小区改造地下管网完善和黑臭水体治理五项工作统筹同步实施，因地制宜积极推进县级城市和县城污水处理提质增效工作。
	
	二是通过2023年-2024年全市各县（市、区）地下管网排查整治工作，梳理存在问题困点、难点形成问题清单，并结合“十四五”相关规划及污水处理提质增效工作任务，对老旧小区、城中村、棚户区、市政道路的庭院管道等排水管道进行新建改造。“十四五”期间，曲靖市谋划项目，加大资金投入，推进城市排水管网建设改造。自2021年起累计投入79.355亿元，完成污水提质增效建设等项目99个，“十四五”期间曲靖市累计完成新建排水管网445公里、改造老旧小区管网225公里、改造雨污分流管网294公里，已完成“十四五”期间新建污水管网395公里、改造老旧污水管网132公里、改造雨污分流管网231公里任务。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
	

	
	
	
	3.督促各地建立健全城镇污水提质增效资金投入机制，落实资金配套承诺。建立分析调度、督查通报、约谈预警等工作机制，确保全市城镇污水提质增效工作取得实效。
	
	三是印发《曲靖市住房和城乡建设局关于成立第二轮中央生态环境保护督察问题反馈指导督办领导小组的通知》（曲建字〔2021〕28号），细化工作监督指导职责，建立行业系统调度、督导、通报、预警等工作机制，强化责任落实，加快整改工作进度，定期对整改工作进行调度，党组会议进行研究；根据问题整改进展和城市污水治理提质增效工作，对整改进展滞后和存在问题的进行督促提醒和指导，积极推动问题整改，确保按时按质完成整改。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]2.对城市污水处理能力进行全面分析，结合发展目标，科学规划新建污水处理厂。
	
	““十三五””期间曲靖市新增污水处理能力10.5万吨/日，分别为：麒麟区新增4万吨/日，沾益区新增3万吨/日，陆良县新增1.5万吨/日，会泽县新增2万吨/日。2020年10月云南省审计厅“曲靖市“十三五”城镇污水及生活垃圾处理设施建设运情况审计”反馈，曲靖市已经完成省级下达8万吨/日的目标任务。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
	

	50-27
	城市生活污水集中收集率普遍偏低。督察报告指出：云南省24个明确了污水集中收集率目标的重点城市中，2020年有18个污水集中收集率低于50%，蒙自、临沧、香格里拉、泸水、宣威等5个城市不足20%，泸水市仅9.9%。
	加快实施城镇污水处理提质增效，统筹城市更 新、老旧小区、城中村、棚户区改造；2022 年年底前全市新建完善污水管网 100 公里以上，实现“三个基本消除”，污水收集处理率年增长 3 个百分点以上。力争 2025 年污水集中收
集率中心城区达到 60％—70％、县级城区达到 50％—60％。

	1.压实城市政府污水处理提质增效的主体责任，优化“一 厂一策”系统化整治方案，进一步落实政府配套资金，加快推 进满负荷运行污水处理厂扩容项目建设，全力推动城市生活污 水管网全覆盖、污水全收集全处理。宣威市2021年完成费家 冲小河治理，新建污水管网10.5公里，改造老旧污水管网7
公里，改造雨污分流管网 5 公里，年底城市生活污水集中收集 率达28％；2022 年新增污水管网20公里，老旧管网改造10公里，改造雨污分流管网 30 公里，城市生活污水集中收集率达 40％（2023 年年底达 50％以上）。
	2025年12月底
	一是为做好城市生活污水处理提质增效工作，在运行的城市生活污水处理厂均建立“一 厂一策”方案，进一步提高污水处理厂污水处理能力，提升城市生活污水收集治理水平。2021年宣威市实施宣威市城市污水处理提质增效建设项目，在下关冲、费家冲、广坝河等片区完成新建截污管道10.5公里、改造老旧污水管网7公里、改造雨污分流管网5公里；2022年完成新建污水管网38公里，改造雨污分流管网30公里，老旧管网雨污分流改造11公里；2023年宣威市城市生活污水集中收集率达51.7%。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
	□已验收销号
□已申请省级验收
□完成市级验收
□完成县级验收
☑已完成整改
□达到时序
□未达时序

	
	
	
	2.举一反三开展系统性管网排查，统筹城市更新、老旧小 区、城中村、棚户区改造，通过新建改造修复市政污水管网、有序整治错接混接、雨污混流，基本消除管网空白区、污水直 排口、消除城市黑臭水体。2022 年年底前全市新建完善污水管网 100 公里以上，实现“三个基本消除”，污水收集处理率年增长 3 个百分点以上。力争 2025 年污水集中收集率中心城区达到 60％—70％、县级城区达到 50％—60％。
	
	二是通过2023年-2024年全市各县（市、区）地下管网排查整治工作，梳理存在问题困点、难点形成问题清单，并结合“十四五”相关规划及污水处理提质增效工作任务，对老旧小区、城中村、棚户区、市政道路的庭院管道等排水管道进行新建改造。2022年全市累计完成新建污水管网101.88公里，2022－2024年累计消除了2.53平方公里污水收集处理管网空白区（麒麟区小坡片区1.41平方公里、沾益区庄家湾片区0.64平方公里、宣威市西河及沿岸0.48平方公里），22个污水直排口和13个城市黑臭水体断面，完成“三个消除”，目前曲靖市城市生活污水集中收集率为73.1%、宣威市为74.42%，曲靖市城市（含各县城建成区）生活污水集中收集率为72.21%。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
	

	
	
	
	3.建立调度、督导、通报、预警、约谈等工作机制，对工作推进不力的实施通报、约谈，提出整改意见建议，强化责任落实，加快工作进度，努力提高污水处理厂的进水浓度和运行负荷率。

	
	三是印发《曲靖市住房和城乡建设局关于成立第二轮中央生态环境保护督察问题反馈指导督办领导小组的通知》（曲建字〔2021〕28号），细化工作监督指导职责，建立行业系统调度、督导、通报、预警等工作机制，强化责任落实，加快整改工作进度，定期对整改工作进行调度，党组会议进行研究；根据问题整改进展和城市污水治理提质增效工作，对整改进展滞后和存在问题的进行督促提醒和指导，积极推动问题整改，确保按时按质完成整改。
	☑已完成
□达到时序
□未达时序
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