附件：

# 曲靖中心城区暴雨强度公式及计算图表

（2026 年版）

编 制 单 位 ：曲靖市住房和城乡建设局

云南省曲靖市气象局

二〇二六年八月

本《曲靖中心城区暴雨强度公式及计算图表（2026年版）》由：曲靖市住房和城乡建设局、云南省曲靖市气象局组织编制和管理；

云南省气候中心负责编写和具体技术内容的解释。

各单位在执行过程中如有问题，请向曲靖市住房和城乡建设局（联系地址：曲靖市兴源路6号，邮政编码：655000，电话：0874-3210888）、云南省曲靖市气象局（联系地址：曲靖市麒麟巷60号，邮政编码：655000，电话：0874-3126490）提出。

委托单位：曲靖市住房和城乡建设局

云南省曲靖市气象局南省

设计单位： 云南省气候中心

# 说  明

1.本计算公式和图表是根据曲靖、沾益、马龙国家基本气象站1991-2025年间的暴雨记录，采用“年最大值法”对暴雨样本资料进行选样，由耿贝尔分布拟合分布曲线、皮尔逊Ⅲ型分布曲线、指数分布曲线，得到P-i-t关系表，再由最小二乘法求解公式参数得到。

2.对于8个重现期（2 、3 、5 、10 、20 、30 、50 、100年）相应的单一重现期暴雨强度公式编制查算表（附录），设计暴雨强度可按选定设计重现期直接查用表中对应的数值（单一重现期暴雨强度公式见表一、表二、表三）。

3.对于任意历时（t）和重现期（P）任意组合下的暴雨强度，暴雨强度总公式如下：

曲靖站（麒麟区、曲靖经开区）：

q=1273.664×(1+0.997log10P)(t+7.435)0.674（单位：[L/(hm2·s)]）

马龙站：

q=1523.028×(1+0.711log10P)(t+12.075)0.678（单位：[L/(hm2·s)]）

沾益站：

q=1885.898×(1+0.685log10P)(t+14.518)0.697（单位：[L/(hm2·s)]）

输入变量历时（t ）和重现期（P）任意组合值，可求出对应的暴雨强度，其中 t[1min ,180min] ，P[2a ,100a]。

4.适用范围

本计算公式和图表适用的时间范围是1-180分钟，空间范围是麒麟区、沾益区、马龙区、曲靖经开区。

5.公式误差

重现期2-20年的暴雨强度总公式算得的平均绝对方差为曲靖站0.037mm/min、马龙站0.027mm/min、沾益站0.049mm/min，平均相对均方差为曲靖站3.56%、马龙站3.57%、沾益站4.89%；单一重现期暴雨强度公式平均绝对方差为曲靖站0.045mm/min、马龙站0.021mm/min、沾益站0.038mm/min，平均相对均方差曲靖站4.44%、马龙站1.82%、沾益站3.02%，精度均符合《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）和《暴雨强度公式编制技术规范》（DB45/T 2154-2020）的要求。单一重现期暴雨强度公式精度明显优于暴雨强度总公式，推荐使用单一重现期暴雨强度公式（表一、表二、表三）。

表一 单一重现期暴雨强度公式（曲靖站）

| 重现期T（年） | 暴雨强度公式 |  |
| --- | --- | --- |
| T=2 | q=3657.133(t+15.676)0.823 | i=21.899(t+15.676)0.823 |
| T=3 | q=3064.951(t+12.488)0.768 | i=18.353(t+12.488)0.768 |
| T=5 | q=2428.013(t+8.828)0.703 | i=14.539(t+8.828)0.703 |
| T=10 | q=2370.064(t+6.538)0.660 | i=14.192(t+6.538)0.660 |
| T=20 | q=2511.513(t+5.662)0.639 | i=15.039(t+5.662)0.639 |
| T=30 | q=2594.011(t+5.257)0.631 | i=15.533(t+5.257)0.631 |
| T=50 | q=2697.885(t+4.791)0.621 | i=16.155(t+4.791)0.621 |
| T=100 | q=2838.499(t+4.200)0.610 | i=16.997(t+4.200)0.610 |

表二 单一重现期暴雨强度公式（马龙站）

| 重现期T（年） | 暴雨强度公式 |  |
| --- | --- | --- |
| T=2 | q=3138.097(t+14.162)0.815 | i=18.791(t+14.162)0.815 |
| T=3 | q=2845.012(t+13.100)0.766 | i=17.036(t+13.100)0.766 |
| T=5 | q=2529.716(t+11.937)0.711 | i=15.148(t+11.937)0.711 |
| T=10 | q=2433.023(t+11.023)0.665 | i=14.569(t+11.023)0.665 |
| T=20 | q=2483.457(t+10.407)0.641 | i=14.871(t+10.407)0.641 |
| T=30 | q=2512.849(t+10.175)0.630 | i=15.047(t+10.175)0.630 |
| T=50 | q=2549.756(t+9.923)0.616 | i=15.268(t+9.923)0.616 |
| T=100 | q=2599.856(t+9.614)0.598 | i=15.568(t+9.614)0.598 |

表三 单一重现期暴雨强度公式（沾益站）

| 重现期T（年） | 暴雨强度公式 |  |
| --- | --- | --- |
| T=2 | q=4240.297(t+18.360)0.852 | i=25.391(t+18.360)0.852 |
| T=3 | q=3805.262(t+17.102)0.800 | i=22.786(t+17.102)0.800 |
| T=5 | q=3337.161(t+15.637)0.743 | i=19.983(t+15.637)0.743 |
| T=10 | q=3167.990(t+14.468)0.696 | i=18.970(t+14.468)0.696 |
| T=20 | q=3217.255(t+13.687)0.669 | i=19.265(t+13.687)0.669 |
| T=30 | q=3245.311(t+13.394)0.657 | i=19.433(t+13.394)0.657 |
| T=50 | q=3280.548(t+13.075)0.643 | i=19.644(t+13.075)0.643 |
| T=100 | q=3327.809(t+12.684)0.625 | i=19.927(t+12.684)0.625 |

6.重现期区间参数暴雨强度公式

区间暴雨公式用于描述在一场总历时为T的设计暴雨中，特定短历时 △t内可能出现的最大平均雨强 i△t(T,P)。其核心价值在于揭示暴雨过程的内部峰值结构，是连接设计暴雨总量与短时极端雨强的关键（表四、表五、表六）。在公式中，t为降雨历时，尺度参数A：决定暴雨强度基准，1～10年递减对应常规暴雨强度随重现期的合理调整，10～100年递增对应极端暴雨的累积效应增强，A越大，基础强度越高；历时修正参数b：修正短历时雨强，b越大对短历时补偿越强（历时稍增，强度下降幅度小）；衰减指数n：反映雨强衰减速率，n越小衰减越慢。总的来看，1～10（Ⅱ区间，常规重现期）：三站衰减指数n、历时修正参数b、尺度参数A均随重现期T增大单调递减，反映常规暴雨以短历时对流降水为主，重现期越高，短历时雨强基准逐步降低、长历时衰减趋缓；10～100年（Ⅲ区间，极端重现期）：三站n、b持续递减，而A由“递减”转为递增，体现极端暴雨以长历时系统性降水为主，高重现期下长历时累积效应显著增强，完美契合暴雨的物理机理与统计规律。曲靖站低重现期“短时极端雨强”突出，需强化短历时排水；高重现期“极端雨强增长快”，需应对超标准暴雨。马龙站参数低重现期雨强“适中偏强”，高重现期“衰减极缓”，需防范长历时暴雨。沾益站A基准强度最高，可能源于地形抬升或水汽更充沛，需保障基础排水。

表四 曲靖站区间暴雨强度公式参数表

| 重现期T （年） | 区间 | 参数 | 公 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | II | n | 0.867-0.109Ln(T-0.509) |
|  |  | b | 18.157-6.211Ln(T-0.509) |
|  |  | A | 23.127-5.956Ln(T-0.771) |
| 10-100 | Ⅲ | n | 0.678-0.015Ln(T–6.737) |
|  |  | b | 7.797-0.790Ln(T–5.080) |
|  |  | A | 11.412+1.213Ln(T–0.107) |

注：根据上表求出的A、b、n参数，代入q=167A(t+b)n或i=A(t+b)n

表五 马龙站区间暴雨强度公式参数表

| 重现期T （年） | 区间 | 参数 | 公 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | II | n | 0.842-0.089Ln(T-0.640) |
|  |  | b | 14.640-1.855Ln(T-0.706) |
|  |  | A | 19.399-2.948Ln(T-0.771) |
| 10-100 | Ⅲ | n | 0.708-0.024Ln(T–3.975) |
|  |  | b | 11.421-0.399Ln(T–7.290) |
|  |  | A | 13.579+0.432Ln(T–0.107) |

注：根据上表求出的A、b、n参数，代入q=167A(t+b)n或i=A(t+b)n

表六 沾益站区间暴雨强度公式参数表

| 重现期T （年） | 区间 | 参数 | 公 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | II | n | 0.881-0.094Ln(T-0.640) |
|  |  | b | 19.481-2.535Ln(T-0.444) |
|  |  | A | 26.294-4.377Ln(T-0.771) |
| 10-100 | Ⅲ | n | 0.734-0.024Ln(T–5.080) |
|  |  | b | 14.971-0.505Ln(T–7.290) |
|  |  | A | 18.065+0.405Ln(T–0.660) |

注：根据上表求出的A、b、n参数，代入q=167A(t+b)n或i=A(t+b)n