附表和附图

# 附录1：项目区域P-i-t关系曲线

附图1-1  马龙站P-i-t关系曲线图

附图1-2  曲靖站P-i-t关系曲线图

附图1-3  沾益站P-i-t关系曲线图

# 附录2：项目暴雨强度查算表

附表2-1 马龙站2年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=2年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 342.255 | 27 | 151.653 | 53 | 101.756 | 79 | 77.936 | 105 | 63.77 | 131 | 54.295 | 157 | 47.472 |
| 2 | 324.895 | 28 | 148.715 | 54 | 100.538 | 80 | 77.261 | 106 | 63.337 | 132 | 53.992 | 158 | 47.247 |
| 3 | 309.381 | 29 | 145.901 | 55 | 99.351 | 81 | 76.598 | 107 | 62.91 | 133 | 53.692 | 159 | 47.025 |
| 4 | 295.425 | 30 | 143.203 | 56 | 98.196 | 82 | 75.948 | 108 | 62.49 | 134 | 53.397 | 160 | 46.805 |
| 5 | 282.798 | 31 | 140.613 | 57 | 97.07 | 83 | 75.311 | 109 | 62.077 | 135 | 53.105 | 161 | 46.587 |
| 6 | 271.314 | 32 | 138.126 | 58 | 95.972 | 84 | 74.685 | 110 | 61.669 | 136 | 52.817 | 162 | 46.371 |
| 7 | 260.818 | 33 | 135.734 | 59 | 94.902 | 85 | 74.07 | 111 | 61.267 | 137 | 52.532 | 163 | 46.158 |
| 8 | 251.186 | 34 | 133.433 | 60 | 93.857 | 86 | 73.467 | 112 | 60.871 | 138 | 52.25 | 164 | 45.946 |
| 9 | 242.311 | 35 | 131.216 | 61 | 92.838 | 87 | 72.875 | 113 | 60.48 | 139 | 51.972 | 165 | 45.737 |
| 10 | 234.106 | 36 | 129.081 | 62 | 91.844 | 88 | 72.293 | 114 | 60.096 | 140 | 51.697 | 166 | 45.53 |
| 11 | 226.495 | 37 | 127.021 | 63 | 90.873 | 89 | 71.721 | 115 | 59.716 | 141 | 51.425 | 167 | 45.325 |
| 12 | 219.414 | 38 | 125.032 | 64 | 89.924 | 90 | 71.16 | 116 | 59.342 | 142 | 51.157 | 168 | 45.123 |
| 13 | 212.808 | 39 | 123.112 | 65 | 88.997 | 91 | 70.608 | 117 | 58.973 | 143 | 50.891 | 169 | 44.922 |
| 14 | 206.629 | 40 | 121.257 | 66 | 88.091 | 92 | 70.065 | 118 | 58.609 | 144 | 50.629 | 170 | 44.723 |
| 15 | 200.835 | 41 | 119.462 | 67 | 87.206 | 93 | 69.532 | 119 | 58.25 | 145 | 50.369 | 171 | 44.526 |
| 16 | 195.392 | 42 | 117.726 | 68 | 86.339 | 94 | 69.007 | 120 | 57.896 | 146 | 50.113 | 172 | 44.331 |
| 17 | 190.266 | 43 | 116.044 | 69 | 85.492 | 95 | 68.492 | 121 | 57.547 | 147 | 49.859 | 173 | 44.138 |
| 18 | 185.431 | 44 | 114.416 | 70 | 84.664 | 96 | 67.985 | 122 | 57.202 | 148 | 49.609 | 174 | 43.946 |
| 19 | 180.861 | 45 | 112.837 | 71 | 83.852 | 97 | 67.486 | 123 | 56.862 | 149 | 49.361 | 175 | 43.757 |
| 20 | 176.534 | 46 | 111.306 | 72 | 83.058 | 98 | 66.995 | 124 | 56.526 | 150 | 49.116 | 176 | 43.569 |
| 21 | 172.431 | 47 | 109.821 | 73 | 82.281 | 99 | 66.512 | 125 | 56.195 | 151 | 48.873 | 177 | 43.383 |
| 22 | 168.535 | 48 | 108.379 | 74 | 81.52 | 100 | 66.037 | 126 | 55.868 | 152 | 48.633 | 178 | 43.199 |
| 23 | 164.83 | 49 | 106.978 | 75 | 80.774 | 101 | 65.569 | 127 | 55.545 | 153 | 48.396 | 179 | 43.017 |
| 24 | 161.301 | 50 | 105.617 | 76 | 80.043 | 102 | 65.109 | 128 | 55.227 | 154 | 48.161 | 180 | 42.836 |
| 25 | 157.936 | 51 | 104.294 | 77 | 79.326 | 103 | 64.655 | 129 | 54.912 | 155 | 47.929 | 181 | 42.657 |
| 26 | 154.724 | 52 | 103.008 | 78 | 78.624 | 104 | 64.209 | 130 | 54.601 | 156 | 47.699 | 182 | 42.48 |

附表2-2 马龙站3年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=3年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 374.785 | 27 | 168.297 | 53 | 114.765 | 79 | 89.015 | 105 | 73.577 | 131 | 63.175 | 157 | 55.637 |
| 2 | 355.621 | 28 | 165.151 | 54 | 113.453 | 80 | 88.281 | 106 | 73.103 | 132 | 62.842 | 158 | 55.388 |
| 3 | 338.575 | 29 | 162.138 | 55 | 112.174 | 81 | 87.562 | 107 | 72.636 | 133 | 62.512 | 159 | 55.141 |
| 4 | 323.303 | 30 | 159.248 | 56 | 110.929 | 82 | 86.856 | 108 | 72.176 | 134 | 62.186 | 160 | 54.897 |
| 5 | 309.53 | 31 | 156.475 | 57 | 109.715 | 83 | 86.162 | 109 | 71.723 | 135 | 61.864 | 161 | 54.655 |
| 6 | 297.038 | 32 | 153.81 | 58 | 108.531 | 84 | 85.482 | 110 | 71.277 | 136 | 61.546 | 162 | 54.416 |
| 7 | 285.651 | 33 | 151.248 | 59 | 107.376 | 85 | 84.814 | 111 | 70.836 | 137 | 61.232 | 163 | 54.179 |
| 8 | 275.222 | 34 | 148.782 | 60 | 106.249 | 86 | 84.157 | 112 | 70.402 | 138 | 60.921 | 164 | 53.945 |
| 9 | 265.632 | 35 | 146.407 | 61 | 105.149 | 87 | 83.513 | 113 | 69.974 | 139 | 60.614 | 165 | 53.713 |
| 10 | 256.778 | 36 | 144.117 | 62 | 104.074 | 88 | 82.879 | 114 | 69.552 | 140 | 60.311 | 166 | 53.483 |
| 11 | 248.576 | 37 | 141.908 | 63 | 103.025 | 89 | 82.257 | 115 | 69.136 | 141 | 60.011 | 167 | 53.255 |
| 12 | 240.954 | 38 | 139.776 | 64 | 102 | 90 | 81.645 | 116 | 68.725 | 142 | 59.714 | 168 | 53.03 |
| 13 | 233.85 | 39 | 137.717 | 65 | 100.998 | 91 | 81.043 | 117 | 68.32 | 143 | 59.421 | 169 | 52.806 |
| 14 | 227.211 | 40 | 135.726 | 66 | 100.019 | 92 | 80.452 | 118 | 67.92 | 144 | 59.131 | 170 | 52.585 |
| 15 | 220.991 | 41 | 133.8 | 67 | 99.061 | 93 | 79.87 | 119 | 67.526 | 145 | 58.844 | 171 | 52.366 |
| 16 | 215.15 | 42 | 131.936 | 68 | 98.124 | 94 | 79.299 | 120 | 67.137 | 146 | 58.56 | 172 | 52.15 |
| 17 | 209.654 | 43 | 130.13 | 69 | 97.207 | 95 | 78.736 | 121 | 66.753 | 147 | 58.28 | 173 | 51.935 |
| 18 | 204.47 | 44 | 128.381 | 70 | 96.31 | 96 | 78.183 | 122 | 66.375 | 148 | 58.003 | 174 | 51.722 |
| 19 | 199.573 | 45 | 126.685 | 71 | 95.431 | 97 | 77.638 | 123 | 66.001 | 149 | 57.729 | 175 | 51.511 |
| 20 | 194.938 | 46 | 125.04 | 72 | 94.571 | 98 | 77.102 | 124 | 65.632 | 150 | 57.457 | 176 | 51.302 |
| 21 | 190.544 | 47 | 123.443 | 73 | 93.729 | 99 | 76.575 | 125 | 65.267 | 151 | 57.189 | 177 | 51.096 |
| 22 | 186.371 | 48 | 121.892 | 74 | 92.903 | 100 | 76.056 | 126 | 64.908 | 152 | 56.923 | 178 | 50.891 |
| 23 | 182.404 | 49 | 120.386 | 75 | 92.094 | 101 | 75.545 | 127 | 64.552 | 153 | 56.661 | 179 | 50.688 |
| 24 | 178.626 | 50 | 118.922 | 76 | 91.301 | 102 | 75.041 | 128 | 64.202 | 154 | 56.401 | 180 | 50.486 |
| 25 | 175.023 | 51 | 117.498 | 77 | 90.524 | 103 | 74.546 | 129 | 63.855 | 155 | 56.143 | 181 | 50.287 |
| 26 | 171.584 | 52 | 116.113 | 78 | 89.762 | 104 | 74.058 | 130 | 63.513 | 156 | 55.889 | 182 | 50.09 |

附表2-3  马龙站5年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=5年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 409.787 | 27 | 187.208 | 53 | 130.134 | 79 | 102.425 | 105 | 85.656 | 131 | 74.262 | 157 | 65.942 |
| 2 | 388.658 | 28 | 183.863 | 54 | 128.727 | 80 | 101.632 | 106 | 85.139 | 132 | 73.894 | 158 | 65.665 |
| 3 | 369.973 | 29 | 180.658 | 55 | 127.357 | 81 | 100.853 | 107 | 84.629 | 133 | 73.531 | 159 | 65.392 |
| 4 | 353.314 | 30 | 177.584 | 56 | 126.021 | 82 | 100.089 | 108 | 84.127 | 134 | 73.173 | 160 | 65.121 |
| 5 | 338.352 | 31 | 174.634 | 57 | 124.719 | 83 | 99.338 | 109 | 83.632 | 135 | 72.818 | 161 | 64.854 |
| 6 | 324.83 | 32 | 171.798 | 58 | 123.448 | 84 | 98.601 | 110 | 83.144 | 136 | 72.468 | 162 | 64.588 |
| 7 | 312.538 | 33 | 169.071 | 59 | 122.208 | 85 | 97.876 | 111 | 82.662 | 137 | 72.122 | 163 | 64.325 |
| 8 | 301.31 | 34 | 166.446 | 60 | 120.998 | 86 | 97.165 | 112 | 82.188 | 138 | 71.78 | 164 | 64.065 |
| 9 | 291.006 | 35 | 163.917 | 61 | 119.816 | 87 | 96.465 | 113 | 81.719 | 139 | 71.441 | 165 | 63.808 |
| 10 | 281.511 | 36 | 161.479 | 62 | 118.662 | 88 | 95.778 | 114 | 81.257 | 140 | 71.106 | 166 | 63.552 |
| 11 | 272.728 | 37 | 159.125 | 63 | 117.534 | 89 | 95.103 | 115 | 80.802 | 141 | 70.776 | 167 | 63.3 |
| 12 | 264.578 | 38 | 156.853 | 64 | 116.431 | 90 | 94.438 | 116 | 80.352 | 142 | 70.448 | 168 | 63.049 |
| 13 | 256.99 | 39 | 154.658 | 65 | 115.353 | 91 | 93.785 | 117 | 79.909 | 143 | 70.125 | 169 | 62.801 |
| 14 | 249.905 | 40 | 152.534 | 66 | 114.299 | 92 | 93.143 | 118 | 79.471 | 144 | 69.805 | 170 | 62.556 |
| 15 | 243.273 | 41 | 150.48 | 67 | 113.267 | 93 | 92.511 | 119 | 79.039 | 145 | 69.488 | 171 | 62.313 |
| 16 | 237.049 | 42 | 148.491 | 68 | 112.258 | 94 | 91.889 | 120 | 78.612 | 146 | 69.175 | 172 | 62.071 |
| 17 | 231.195 | 43 | 146.564 | 69 | 111.27 | 95 | 91.277 | 121 | 78.192 | 147 | 68.865 | 173 | 61.833 |
| 18 | 225.677 | 44 | 144.696 | 70 | 110.303 | 96 | 90.675 | 122 | 77.776 | 148 | 68.559 | 174 | 61.596 |
| 19 | 220.466 | 45 | 142.885 | 71 | 109.356 | 97 | 90.082 | 123 | 77.366 | 149 | 68.256 | 175 | 61.362 |
| 20 | 215.535 | 46 | 141.127 | 72 | 108.428 | 98 | 89.499 | 124 | 76.961 | 150 | 67.956 | 176 | 61.129 |
| 21 | 210.862 | 47 | 139.42 | 73 | 107.519 | 99 | 88.925 | 125 | 76.561 | 151 | 67.659 | 177 | 60.899 |
| 22 | 206.425 | 48 | 137.762 | 74 | 106.628 | 100 | 88.359 | 126 | 76.166 | 152 | 67.365 | 178 | 60.671 |
| 23 | 202.207 | 49 | 136.151 | 75 | 105.754 | 101 | 87.802 | 127 | 75.775 | 153 | 67.075 | 179 | 60.445 |
| 24 | 198.19 | 50 | 134.585 | 76 | 104.898 | 102 | 87.254 | 128 | 75.39 | 154 | 66.787 | 180 | 60.221 |
| 25 | 194.36 | 51 | 133.061 | 77 | 104.058 | 103 | 86.713 | 129 | 75.009 | 155 | 66.502 | 181 | 59.999 |
| 26 | 190.703 | 52 | 131.578 | 78 | 103.234 | 104 | 86.181 | 130 | 74.633 | 156 | 66.221 | 182 | 59.779 |

附表2-4 马龙站10年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=10年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 465.519 | 27 | 216.479 | 53 | 153.085 | 79 | 122.04 | 105 | 103.092 | 131 | 90.121 | 157 | 80.589 |
| 2 | 441.432 | 28 | 212.774 | 54 | 151.515 | 80 | 121.146 | 106 | 102.505 | 132 | 89.702 | 158 | 80.272 |
| 3 | 420.24 | 29 | 209.223 | 55 | 149.985 | 81 | 120.269 | 107 | 101.927 | 133 | 89.287 | 159 | 79.957 |
| 4 | 401.424 | 30 | 205.818 | 56 | 148.493 | 82 | 119.408 | 108 | 101.357 | 134 | 88.877 | 160 | 79.646 |
| 5 | 384.584 | 31 | 202.548 | 57 | 147.038 | 83 | 118.562 | 109 | 100.794 | 135 | 88.472 | 161 | 79.338 |
| 6 | 369.409 | 32 | 199.405 | 58 | 145.618 | 84 | 117.731 | 110 | 100.24 | 136 | 88.071 | 162 | 79.033 |
| 7 | 355.649 | 33 | 196.381 | 59 | 144.232 | 85 | 116.914 | 111 | 99.692 | 137 | 87.675 | 163 | 78.73 |
| 8 | 343.104 | 34 | 193.469 | 60 | 142.878 | 86 | 116.111 | 112 | 99.153 | 138 | 87.284 | 164 | 78.431 |
| 9 | 331.611 | 35 | 190.664 | 61 | 141.556 | 87 | 115.322 | 113 | 98.621 | 139 | 86.896 | 165 | 78.134 |
| 10 | 321.036 | 36 | 187.958 | 62 | 140.264 | 88 | 114.546 | 114 | 98.095 | 140 | 86.513 | 166 | 77.841 |
| 11 | 311.267 | 37 | 185.346 | 63 | 139.001 | 89 | 113.784 | 115 | 97.577 | 141 | 86.134 | 167 | 77.55 |
| 12 | 302.21 | 38 | 182.823 | 64 | 137.766 | 90 | 113.033 | 116 | 97.065 | 142 | 85.76 | 168 | 77.261 |
| 13 | 293.785 | 39 | 180.384 | 65 | 136.558 | 91 | 112.295 | 117 | 96.561 | 143 | 85.389 | 169 | 76.976 |
| 14 | 285.924 | 40 | 178.025 | 66 | 135.377 | 92 | 111.569 | 118 | 96.062 | 144 | 85.022 | 170 | 76.693 |
| 15 | 278.57 | 41 | 175.742 | 67 | 134.22 | 93 | 110.855 | 119 | 95.57 | 145 | 84.66 | 171 | 76.412 |
| 16 | 271.671 | 42 | 173.531 | 68 | 133.088 | 94 | 110.152 | 120 | 95.085 | 146 | 84.301 | 172 | 76.134 |
| 17 | 265.185 | 43 | 171.388 | 69 | 131.98 | 95 | 109.46 | 121 | 94.605 | 147 | 83.945 | 173 | 75.859 |
| 18 | 259.073 | 44 | 169.311 | 70 | 130.895 | 96 | 108.779 | 122 | 94.131 | 148 | 83.594 | 174 | 75.586 |
| 19 | 253.302 | 45 | 167.295 | 71 | 129.831 | 97 | 108.108 | 123 | 93.664 | 149 | 83.246 | 175 | 75.316 |
| 20 | 247.843 | 46 | 165.338 | 72 | 128.789 | 98 | 107.448 | 124 | 93.202 | 150 | 82.902 | 176 | 75.047 |
| 21 | 242.669 | 47 | 163.438 | 73 | 127.768 | 99 | 106.797 | 125 | 92.746 | 151 | 82.562 | 177 | 74.782 |
| 22 | 237.757 | 48 | 161.591 | 74 | 126.766 | 100 | 106.157 | 126 | 92.295 | 152 | 82.224 | 178 | 74.518 |
| 23 | 233.087 | 49 | 159.796 | 75 | 125.785 | 101 | 105.525 | 127 | 91.85 | 153 | 81.891 | 179 | 74.257 |
| 24 | 228.639 | 50 | 158.049 | 76 | 124.822 | 102 | 104.904 | 128 | 91.41 | 154 | 81.56 | 180 | 73.999 |
| 25 | 224.399 | 51 | 156.35 | 77 | 123.877 | 103 | 104.291 | 129 | 90.975 | 155 | 81.233 | 181 | 73.742 |
| 26 | 220.35 | 52 | 154.696 | 78 | 122.95 | 104 | 103.687 | 130 | 90.546 | 156 | 80.91 | 182 | 73.488 |

附表2-5  马龙站20年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=20年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 521.687 | 27 | 243.665 | 53 | 173.735 | 79 | 139.389 | 105 | 118.349 | 131 | 103.897 | 157 | 93.243 |
| 2 | 494.329 | 28 | 239.579 | 54 | 172.001 | 80 | 138.398 | 106 | 117.697 | 132 | 103.429 | 158 | 92.888 |
| 3 | 470.367 | 29 | 235.664 | 55 | 170.311 | 81 | 137.426 | 107 | 117.053 | 133 | 102.966 | 159 | 92.536 |
| 4 | 449.17 | 30 | 231.909 | 56 | 168.662 | 82 | 136.471 | 108 | 116.418 | 134 | 102.509 | 160 | 92.188 |
| 5 | 430.258 | 31 | 228.303 | 57 | 167.054 | 83 | 135.532 | 109 | 115.793 | 135 | 102.056 | 161 | 91.843 |
| 6 | 413.26 | 32 | 224.838 | 58 | 165.484 | 84 | 134.611 | 110 | 115.175 | 136 | 101.609 | 162 | 91.501 |
| 7 | 397.88 | 33 | 221.504 | 59 | 163.952 | 85 | 133.704 | 111 | 114.566 | 137 | 101.166 | 163 | 91.162 |
| 8 | 383.886 | 34 | 218.293 | 60 | 162.456 | 86 | 132.814 | 112 | 113.965 | 138 | 100.729 | 164 | 90.827 |
| 9 | 371.087 | 35 | 215.199 | 61 | 160.994 | 87 | 131.938 | 113 | 113.373 | 139 | 100.296 | 165 | 90.495 |
| 10 | 359.326 | 36 | 212.215 | 62 | 159.565 | 88 | 131.077 | 114 | 112.788 | 140 | 99.868 | 166 | 90.165 |
| 11 | 348.474 | 37 | 209.335 | 63 | 158.168 | 89 | 130.23 | 115 | 112.21 | 141 | 99.445 | 167 | 89.839 |
| 12 | 338.424 | 38 | 206.553 | 64 | 156.802 | 90 | 129.398 | 116 | 111.64 | 142 | 99.026 | 168 | 89.516 |
| 13 | 329.083 | 39 | 203.863 | 65 | 155.466 | 91 | 128.578 | 117 | 111.078 | 143 | 98.612 | 169 | 89.196 |
| 14 | 320.376 | 40 | 201.261 | 66 | 154.159 | 92 | 127.772 | 118 | 110.523 | 144 | 98.202 | 170 | 88.879 |
| 15 | 312.235 | 41 | 198.743 | 67 | 152.879 | 93 | 126.978 | 119 | 109.974 | 145 | 97.797 | 171 | 88.564 |
| 16 | 304.603 | 42 | 196.304 | 68 | 151.627 | 94 | 126.198 | 120 | 109.433 | 146 | 97.395 | 172 | 88.253 |
| 17 | 297.432 | 43 | 193.939 | 69 | 150.4 | 95 | 125.429 | 121 | 108.899 | 147 | 96.998 | 173 | 87.944 |
| 18 | 290.677 | 44 | 191.647 | 70 | 149.198 | 96 | 124.672 | 122 | 108.371 | 148 | 96.605 | 174 | 87.638 |
| 19 | 284.302 | 45 | 189.423 | 71 | 148.021 | 97 | 123.927 | 123 | 107.849 | 149 | 96.216 | 175 | 87.335 |
| 20 | 278.273 | 46 | 187.263 | 72 | 146.867 | 98 | 123.193 | 124 | 107.334 | 150 | 95.832 | 176 | 87.034 |
| 21 | 272.56 | 47 | 185.166 | 73 | 145.736 | 99 | 122.47 | 125 | 106.825 | 151 | 95.451 | 177 | 86.736 |
| 22 | 267.139 | 48 | 183.127 | 74 | 144.627 | 100 | 121.758 | 126 | 106.323 | 152 | 95.073 | 178 | 86.441 |
| 23 | 261.985 | 49 | 181.145 | 75 | 143.539 | 101 | 121.056 | 127 | 105.826 | 153 | 94.7 | 179 | 86.148 |
| 24 | 257.079 | 50 | 179.217 | 76 | 142.472 | 102 | 120.364 | 128 | 105.335 | 154 | 94.33 | 180 | 85.858 |
| 25 | 252.401 | 51 | 177.341 | 77 | 141.425 | 103 | 119.683 | 129 | 104.85 | 155 | 93.964 | 181 | 85.57 |
| 26 | 247.935 | 52 | 175.514 | 78 | 140.397 | 104 | 119.011 | 130 | 104.371 | 156 | 93.602 | 182 | 85.285 |

附表2-6 马龙站30年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=30年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 549.53 | 27 | 257.776 | 53 | 184.59 | 79 | 148.57 | 105 | 126.46 | 131 | 111.245 | 157 | 100.01 |
| 2 | 520.655 | 28 | 253.503 | 54 | 182.773 | 80 | 147.53 | 106 | 125.773 | 132 | 110.751 | 158 | 99.635 |
| 3 | 495.405 | 29 | 249.408 | 55 | 181.002 | 81 | 146.509 | 107 | 125.096 | 133 | 110.264 | 159 | 99.264 |
| 4 | 473.097 | 30 | 245.48 | 56 | 179.274 | 82 | 145.506 | 108 | 124.428 | 134 | 109.781 | 160 | 98.896 |
| 5 | 453.216 | 31 | 241.708 | 57 | 177.589 | 83 | 144.52 | 109 | 123.77 | 135 | 109.304 | 161 | 98.532 |
| 6 | 435.362 | 32 | 238.083 | 58 | 175.944 | 84 | 143.552 | 110 | 123.12 | 136 | 108.833 | 162 | 98.171 |
| 7 | 419.221 | 33 | 234.595 | 59 | 174.338 | 85 | 142.6 | 111 | 122.479 | 137 | 108.367 | 163 | 97.814 |
| 8 | 404.543 | 34 | 231.236 | 60 | 172.769 | 86 | 141.665 | 112 | 121.847 | 138 | 107.905 | 164 | 97.46 |
| 9 | 391.125 | 35 | 227.999 | 61 | 171.236 | 87 | 140.745 | 113 | 121.223 | 139 | 107.449 | 165 | 97.109 |
| 10 | 378.801 | 36 | 224.877 | 62 | 169.738 | 88 | 139.84 | 114 | 120.607 | 140 | 106.998 | 166 | 96.762 |
| 11 | 367.434 | 37 | 221.863 | 63 | 168.274 | 89 | 138.951 | 115 | 120 | 141 | 106.552 | 167 | 96.417 |
| 12 | 356.91 | 38 | 218.952 | 64 | 166.842 | 90 | 138.075 | 116 | 119.4 | 142 | 106.11 | 168 | 96.076 |
| 13 | 347.132 | 39 | 216.137 | 65 | 165.44 | 91 | 137.214 | 117 | 118.808 | 143 | 105.674 | 169 | 95.738 |
| 14 | 338.018 | 40 | 213.414 | 66 | 164.069 | 92 | 136.367 | 118 | 118.223 | 144 | 105.241 | 170 | 95.403 |
| 15 | 329.499 | 41 | 210.778 | 67 | 162.727 | 93 | 135.533 | 119 | 117.646 | 145 | 104.814 | 171 | 95.071 |
| 16 | 321.514 | 42 | 208.225 | 68 | 161.413 | 94 | 134.712 | 120 | 117.076 | 146 | 104.391 | 172 | 94.742 |
| 17 | 314.011 | 43 | 205.75 | 69 | 160.126 | 95 | 133.904 | 121 | 116.513 | 147 | 103.972 | 173 | 94.416 |
| 18 | 306.945 | 44 | 203.35 | 70 | 158.865 | 96 | 133.109 | 122 | 115.957 | 148 | 103.557 | 174 | 94.093 |
| 19 | 300.277 | 45 | 201.021 | 71 | 157.63 | 97 | 132.325 | 123 | 115.408 | 149 | 103.147 | 175 | 93.773 |
| 20 | 293.97 | 46 | 198.76 | 72 | 156.419 | 98 | 131.553 | 124 | 114.865 | 150 | 102.741 | 176 | 93.455 |
| 21 | 287.996 | 47 | 196.563 | 73 | 155.232 | 99 | 130.793 | 125 | 114.33 | 151 | 102.339 | 177 | 93.14 |
| 22 | 282.326 | 48 | 194.428 | 74 | 154.068 | 100 | 130.044 | 126 | 113.8 | 152 | 101.941 | 178 | 92.828 |
| 23 | 276.936 | 49 | 192.353 | 75 | 152.927 | 101 | 129.306 | 127 | 113.277 | 153 | 101.547 | 179 | 92.519 |
| 24 | 271.805 | 50 | 190.333 | 76 | 151.806 | 102 | 128.579 | 128 | 112.76 | 154 | 101.157 | 180 | 92.212 |
| 25 | 266.912 | 51 | 188.368 | 77 | 150.707 | 103 | 127.863 | 129 | 112.249 | 155 | 100.771 | 181 | 91.908 |
| 26 | 262.241 | 52 | 186.454 | 78 | 149.629 | 104 | 127.156 | 130 | 111.744 | 156 | 100.389 | 182 | 91.607 |

附表2-7  马龙站50年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=50年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 584.629 | 27 | 276.086 | 53 | 198.807 | 79 | 160.659 | 105 | 137.179 | 131 | 120.983 | 157 | 109.001 |
| 2 | 553.918 | 28 | 271.578 | 54 | 196.886 | 80 | 159.556 | 106 | 136.449 | 132 | 120.458 | 158 | 108.6 |
| 3 | 527.107 | 29 | 267.259 | 55 | 195.012 | 81 | 158.473 | 107 | 135.729 | 133 | 119.938 | 159 | 108.204 |
| 4 | 503.453 | 30 | 263.115 | 56 | 193.184 | 82 | 157.409 | 108 | 135.019 | 134 | 119.424 | 160 | 107.811 |
| 5 | 482.395 | 31 | 259.135 | 57 | 191.401 | 83 | 156.363 | 109 | 134.318 | 135 | 118.915 | 161 | 107.422 |
| 6 | 463.502 | 32 | 255.31 | 58 | 189.66 | 84 | 155.336 | 110 | 133.627 | 136 | 118.413 | 162 | 107.037 |
| 7 | 446.433 | 33 | 251.629 | 59 | 187.96 | 85 | 154.326 | 111 | 132.945 | 137 | 117.916 | 163 | 106.655 |
| 8 | 430.921 | 34 | 248.085 | 60 | 186.3 | 86 | 153.332 | 112 | 132.273 | 138 | 117.424 | 164 | 106.277 |
| 9 | 416.747 | 35 | 244.668 | 61 | 184.677 | 87 | 152.356 | 113 | 131.609 | 139 | 116.938 | 165 | 105.902 |
| 10 | 403.735 | 36 | 241.373 | 62 | 183.091 | 88 | 151.396 | 114 | 130.953 | 140 | 116.457 | 166 | 105.531 |
| 11 | 391.737 | 37 | 238.191 | 63 | 181.541 | 89 | 150.451 | 115 | 130.307 | 141 | 115.981 | 167 | 105.163 |
| 12 | 380.631 | 38 | 235.117 | 64 | 180.024 | 90 | 149.522 | 116 | 129.668 | 142 | 115.51 | 168 | 104.799 |
| 13 | 370.315 | 39 | 232.145 | 65 | 178.54 | 91 | 148.607 | 117 | 129.038 | 143 | 115.044 | 169 | 104.437 |
| 14 | 360.702 | 40 | 229.269 | 66 | 177.088 | 92 | 147.708 | 118 | 128.416 | 144 | 114.583 | 170 | 104.08 |
| 15 | 351.717 | 41 | 226.485 | 67 | 175.666 | 93 | 146.822 | 119 | 127.801 | 145 | 114.127 | 171 | 103.725 |
| 16 | 343.296 | 42 | 223.788 | 68 | 174.274 | 94 | 145.95 | 120 | 127.194 | 146 | 113.675 | 172 | 103.373 |
| 17 | 335.384 | 43 | 221.174 | 69 | 172.91 | 95 | 145.092 | 121 | 126.595 | 147 | 113.228 | 173 | 103.025 |
| 18 | 327.934 | 44 | 218.638 | 70 | 171.575 | 96 | 144.246 | 122 | 126.003 | 148 | 112.786 | 174 | 102.679 |
| 19 | 320.902 | 45 | 216.177 | 71 | 170.265 | 97 | 143.414 | 123 | 125.418 | 149 | 112.349 | 175 | 102.337 |
| 20 | 314.253 | 46 | 213.788 | 72 | 168.982 | 98 | 142.594 | 124 | 124.841 | 150 | 111.915 | 176 | 101.997 |
| 21 | 307.953 | 47 | 211.466 | 73 | 167.724 | 99 | 141.786 | 125 | 124.27 | 151 | 111.486 | 177 | 101.661 |
| 22 | 301.975 | 48 | 209.21 | 74 | 166.49 | 100 | 140.99 | 126 | 123.706 | 152 | 111.062 | 178 | 101.327 |
| 23 | 296.291 | 49 | 207.016 | 75 | 165.28 | 101 | 140.206 | 127 | 123.149 | 153 | 110.641 | 179 | 100.997 |
| 24 | 290.88 | 50 | 204.881 | 76 | 164.092 | 102 | 139.433 | 128 | 122.598 | 154 | 110.225 | 180 | 100.669 |
| 25 | 285.721 | 51 | 202.803 | 77 | 162.926 | 103 | 138.671 | 129 | 122.053 | 155 | 109.813 | 181 | 100.344 |
| 26 | 280.795 | 52 | 200.779 | 78 | 161.782 | 104 | 137.92 | 130 | 121.515 | 156 | 109.405 | 182 | 100.021 |

附表2-8 马龙站100年重现期暴雨强度查算表

| 马龙站 P=100年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 633.102 | 27 | 301.917 | 53 | 219.048 | 79 | 177.968 | 105 | 152.59 | 131 | 135.029 | 157 | 122.002 |
| 2 | 599.916 | 28 | 297.092 | 54 | 216.983 | 80 | 176.778 | 106 | 151.799 | 132 | 134.458 | 158 | 121.566 |
| 3 | 571.004 | 29 | 292.466 | 55 | 214.968 | 81 | 175.609 | 107 | 151.019 | 133 | 133.894 | 159 | 121.134 |
| 4 | 545.539 | 30 | 288.029 | 56 | 213.003 | 82 | 174.46 | 108 | 150.25 | 134 | 133.335 | 160 | 120.707 |
| 5 | 522.898 | 31 | 283.767 | 57 | 211.085 | 83 | 173.331 | 109 | 149.491 | 135 | 132.783 | 161 | 120.283 |
| 6 | 502.606 | 32 | 279.669 | 58 | 209.212 | 84 | 172.222 | 110 | 148.743 | 136 | 132.237 | 162 | 119.863 |
| 7 | 484.29 | 33 | 275.726 | 59 | 207.384 | 85 | 171.131 | 111 | 148.004 | 137 | 131.697 | 163 | 119.448 |
| 8 | 467.656 | 34 | 271.927 | 60 | 205.597 | 86 | 170.058 | 112 | 147.275 | 138 | 131.163 | 164 | 119.036 |
| 9 | 452.465 | 35 | 268.266 | 61 | 203.851 | 87 | 169.003 | 113 | 146.556 | 139 | 130.634 | 165 | 118.628 |
| 10 | 438.525 | 36 | 264.733 | 62 | 202.144 | 88 | 167.966 | 114 | 145.845 | 140 | 130.112 | 166 | 118.223 |
| 11 | 425.677 | 37 | 261.322 | 63 | 200.474 | 89 | 166.945 | 115 | 145.144 | 141 | 129.594 | 167 | 117.823 |
| 12 | 413.788 | 38 | 258.026 | 64 | 198.841 | 90 | 165.941 | 116 | 144.452 | 142 | 129.082 | 168 | 117.425 |
| 13 | 402.746 | 39 | 254.839 | 65 | 197.244 | 91 | 164.953 | 117 | 143.769 | 143 | 128.576 | 169 | 117.032 |
| 14 | 392.459 | 40 | 251.755 | 66 | 195.679 | 92 | 163.98 | 118 | 143.094 | 144 | 128.075 | 170 | 116.642 |
| 15 | 382.844 | 41 | 248.769 | 67 | 194.148 | 93 | 163.023 | 119 | 142.428 | 145 | 127.579 | 171 | 116.255 |
| 16 | 373.835 | 42 | 245.875 | 68 | 192.648 | 94 | 162.08 | 120 | 141.77 | 146 | 127.088 | 172 | 115.872 |
| 17 | 365.37 | 43 | 243.07 | 69 | 191.179 | 95 | 161.152 | 121 | 141.12 | 147 | 126.602 | 173 | 115.492 |
| 18 | 357.4 | 44 | 240.348 | 70 | 189.739 | 96 | 160.237 | 122 | 140.477 | 148 | 126.121 | 174 | 115.115 |
| 19 | 349.877 | 45 | 237.707 | 71 | 188.328 | 97 | 159.337 | 123 | 139.843 | 149 | 125.645 | 175 | 114.742 |
| 20 | 342.763 | 46 | 235.141 | 72 | 186.945 | 98 | 158.45 | 124 | 139.216 | 150 | 125.174 | 176 | 114.372 |
| 21 | 336.023 | 47 | 232.649 | 73 | 185.589 | 99 | 157.576 | 125 | 138.597 | 151 | 124.707 | 177 | 114.005 |
| 22 | 329.626 | 48 | 230.226 | 74 | 184.258 | 100 | 156.715 | 126 | 137.985 | 152 | 124.245 | 178 | 113.641 |
| 23 | 323.544 | 49 | 227.869 | 75 | 182.953 | 101 | 155.866 | 127 | 137.38 | 153 | 123.788 | 179 | 113.281 |
| 24 | 317.753 | 50 | 225.575 | 76 | 181.672 | 102 | 155.029 | 128 | 136.782 | 154 | 123.335 | 180 | 112.923 |
| 25 | 312.232 | 51 | 223.342 | 77 | 180.415 | 103 | 154.205 | 129 | 136.191 | 155 | 122.886 | 181 | 112.568 |
| 26 | 306.959 | 52 | 221.167 | 78 | 179.18 | 104 | 153.391 | 130 | 135.607 | 156 | 122.442 | 182 | 112.217 |

附表2-9 曲靖站2年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=2年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 360.877 | 27 | 166.533 | 53 | 112.577 | 79 | 86.436 | 105 | 70.789 | 131 | 60.287 | 157 | 52.711 |
| 2 | 343.988 | 28 | 163.388 | 54 | 111.246 | 80 | 85.692 | 106 | 70.31 | 132 | 59.951 | 158 | 52.461 |
| 3 | 328.756 | 29 | 160.372 | 55 | 109.949 | 81 | 84.962 | 107 | 69.838 | 133 | 59.619 | 159 | 52.213 |
| 4 | 314.942 | 30 | 157.477 | 56 | 108.685 | 82 | 84.245 | 108 | 69.373 | 134 | 59.291 | 160 | 51.969 |
| 5 | 302.351 | 31 | 154.695 | 57 | 107.452 | 83 | 83.542 | 109 | 68.915 | 135 | 58.967 | 161 | 51.727 |
| 6 | 290.824 | 32 | 152.02 | 58 | 106.251 | 84 | 82.852 | 110 | 68.463 | 136 | 58.647 | 162 | 51.487 |
| 7 | 280.227 | 33 | 149.445 | 59 | 105.078 | 85 | 82.174 | 111 | 68.018 | 137 | 58.331 | 163 | 51.25 |
| 8 | 270.449 | 34 | 146.964 | 60 | 103.934 | 86 | 81.508 | 112 | 67.579 | 138 | 58.018 | 164 | 51.015 |
| 9 | 261.396 | 35 | 144.573 | 61 | 102.817 | 87 | 80.854 | 113 | 67.147 | 139 | 57.709 | 165 | 50.782 |
| 10 | 252.988 | 36 | 142.267 | 62 | 101.727 | 88 | 80.212 | 114 | 66.72 | 140 | 57.404 | 166 | 50.552 |
| 11 | 245.156 | 37 | 140.04 | 63 | 100.661 | 89 | 79.58 | 115 | 66.3 | 141 | 57.102 | 167 | 50.324 |
| 12 | 237.843 | 38 | 137.89 | 64 | 99.62 | 90 | 78.96 | 116 | 65.885 | 142 | 56.804 | 168 | 50.099 |
| 13 | 230.995 | 39 | 135.811 | 65 | 98.603 | 91 | 78.351 | 117 | 65.476 | 143 | 56.509 | 169 | 49.875 |
| 14 | 224.57 | 40 | 133.8 | 66 | 97.608 | 92 | 77.751 | 118 | 65.073 | 144 | 56.218 | 170 | 49.654 |
| 15 | 218.527 | 41 | 131.854 | 67 | 96.636 | 93 | 77.162 | 119 | 64.675 | 145 | 55.93 | 171 | 49.435 |
| 16 | 212.833 | 42 | 129.97 | 68 | 95.684 | 94 | 76.582 | 120 | 64.282 | 146 | 55.645 | 172 | 49.218 |
| 17 | 207.458 | 43 | 128.144 | 69 | 94.753 | 95 | 76.012 | 121 | 63.895 | 147 | 55.363 | 173 | 49.003 |
| 18 | 202.375 | 44 | 126.374 | 70 | 93.842 | 96 | 75.452 | 122 | 63.513 | 148 | 55.085 | 174 | 48.791 |
| 19 | 197.559 | 45 | 124.657 | 71 | 92.95 | 97 | 74.9 | 123 | 63.136 | 149 | 54.809 | 175 | 48.58 |
| 20 | 192.99 | 46 | 122.992 | 72 | 92.077 | 98 | 74.358 | 124 | 62.763 | 150 | 54.537 | 176 | 48.371 |
| 21 | 188.649 | 47 | 121.374 | 73 | 91.221 | 99 | 73.824 | 125 | 62.396 | 151 | 54.267 | 177 | 48.165 |
| 22 | 184.518 | 48 | 119.803 | 74 | 90.383 | 100 | 73.298 | 126 | 62.033 | 152 | 54.001 | 178 | 47.96 |
| 23 | 180.583 | 49 | 118.277 | 75 | 89.562 | 101 | 72.78 | 127 | 61.675 | 153 | 53.737 | 179 | 47.757 |
| 24 | 176.829 | 50 | 116.793 | 76 | 88.757 | 102 | 72.271 | 128 | 61.322 | 154 | 53.477 | 180 | 47.556 |
| 25 | 173.243 | 51 | 115.349 | 77 | 87.968 | 103 | 71.77 | 129 | 60.973 | 155 | 53.219 | 181 | 47.357 |
| 26 | 169.814 | 52 | 113.944 | 78 | 87.195 | 104 | 71.276 | 130 | 60.628 | 156 | 52.963 | 182 | 47.16 |

附表2-10 曲靖站3年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=3年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 415.551 | 27 | 182.112 | 53 | 123.484 | 79 | 95.52 | 105 | 78.826 | 131 | 67.607 | 157 | 59.49 |
| 2 | 393.341 | 28 | 178.647 | 54 | 122.055 | 80 | 94.726 | 106 | 78.314 | 132 | 67.247 | 158 | 59.222 |
| 3 | 373.686 | 29 | 175.331 | 55 | 120.664 | 81 | 93.947 | 107 | 77.811 | 133 | 66.892 | 159 | 58.957 |
| 4 | 356.155 | 30 | 172.153 | 56 | 119.309 | 82 | 93.182 | 108 | 77.314 | 134 | 66.541 | 160 | 58.694 |
| 5 | 340.407 | 31 | 169.105 | 57 | 117.988 | 83 | 92.432 | 109 | 76.825 | 135 | 66.194 | 161 | 58.434 |
| 6 | 326.176 | 32 | 166.178 | 58 | 116.7 | 84 | 91.696 | 110 | 76.343 | 136 | 65.851 | 162 | 58.176 |
| 7 | 313.244 | 33 | 163.365 | 59 | 115.444 | 85 | 90.972 | 111 | 75.867 | 137 | 65.513 | 163 | 57.922 |
| 8 | 301.434 | 34 | 160.659 | 60 | 114.219 | 86 | 90.262 | 112 | 75.399 | 138 | 65.178 | 164 | 57.67 |
| 9 | 290.601 | 35 | 158.055 | 61 | 113.024 | 87 | 89.564 | 113 | 74.937 | 139 | 64.847 | 165 | 57.42 |
| 10 | 280.624 | 36 | 155.545 | 62 | 111.857 | 88 | 88.879 | 114 | 74.482 | 140 | 64.521 | 166 | 57.173 |
| 11 | 271.402 | 37 | 153.126 | 63 | 110.717 | 89 | 88.206 | 115 | 74.033 | 141 | 64.198 | 167 | 56.928 |
| 12 | 262.85 | 38 | 150.791 | 64 | 109.603 | 90 | 87.544 | 116 | 73.59 | 142 | 63.878 | 168 | 56.685 |
| 13 | 254.893 | 39 | 148.537 | 65 | 108.515 | 91 | 86.894 | 117 | 73.153 | 143 | 63.562 | 169 | 56.445 |
| 14 | 247.47 | 40 | 146.358 | 66 | 107.452 | 92 | 86.254 | 118 | 72.722 | 144 | 63.25 | 170 | 56.208 |
| 15 | 240.526 | 41 | 144.252 | 67 | 106.412 | 93 | 85.626 | 119 | 72.297 | 145 | 62.942 | 171 | 55.972 |
| 16 | 234.015 | 42 | 142.215 | 68 | 105.395 | 94 | 85.007 | 120 | 71.877 | 146 | 62.636 | 172 | 55.739 |
| 17 | 227.896 | 43 | 140.242 | 69 | 104.401 | 95 | 84.399 | 121 | 71.463 | 147 | 62.334 | 173 | 55.508 |
| 18 | 222.133 | 44 | 138.332 | 70 | 103.427 | 96 | 83.801 | 122 | 71.055 | 148 | 62.036 | 174 | 55.279 |
| 19 | 216.695 | 45 | 136.48 | 71 | 102.475 | 97 | 83.213 | 123 | 70.652 | 149 | 61.741 | 175 | 55.053 |
| 20 | 211.554 | 46 | 134.684 | 72 | 101.542 | 98 | 82.634 | 124 | 70.254 | 150 | 61.449 | 176 | 54.828 |
| 21 | 206.685 | 47 | 132.942 | 73 | 100.628 | 99 | 82.064 | 125 | 69.861 | 151 | 61.16 | 177 | 54.606 |
| 22 | 202.067 | 48 | 131.251 | 74 | 99.734 | 100 | 81.503 | 126 | 69.473 | 152 | 60.874 | 178 | 54.386 |
| 23 | 197.679 | 49 | 129.608 | 75 | 98.857 | 101 | 80.951 | 127 | 69.091 | 153 | 60.591 | 179 | 54.168 |
| 24 | 193.505 | 50 | 128.012 | 76 | 97.998 | 102 | 80.407 | 128 | 68.713 | 154 | 60.312 | 180 | 53.951 |
| 25 | 189.528 | 51 | 126.461 | 77 | 97.156 | 103 | 79.872 | 129 | 68.339 | 155 | 60.035 | 181 | 53.737 |
| 26 | 185.735 | 52 | 124.952 | 78 | 96.33 | 104 | 79.345 | 130 | 67.971 | 156 | 59.761 | 182 | 53.525 |

附表2-11  曲靖站5年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=5年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 487.021 | 27 | 196.17 | 53 | 133.674 | 79 | 104.442 | 105 | 87.038 | 131 | 75.318 | 157 | 66.808 |
| 2 | 454.95 | 28 | 192.41 | 54 | 132.175 | 80 | 103.614 | 106 | 86.504 | 132 | 74.942 | 158 | 66.527 |
| 3 | 427.557 | 29 | 188.82 | 55 | 130.716 | 81 | 102.802 | 107 | 85.979 | 133 | 74.57 | 159 | 66.248 |
| 4 | 403.846 | 30 | 185.388 | 56 | 129.295 | 82 | 102.005 | 108 | 85.461 | 134 | 74.202 | 160 | 65.972 |
| 5 | 383.087 | 31 | 182.104 | 57 | 127.911 | 83 | 101.223 | 109 | 84.95 | 135 | 73.839 | 161 | 65.698 |
| 6 | 364.737 | 32 | 178.956 | 58 | 126.563 | 84 | 100.455 | 110 | 84.447 | 136 | 73.48 | 162 | 65.428 |
| 7 | 348.381 | 33 | 175.938 | 59 | 125.248 | 85 | 99.701 | 111 | 83.951 | 137 | 73.126 | 163 | 65.16 |
| 8 | 333.695 | 34 | 173.04 | 60 | 123.966 | 86 | 98.961 | 112 | 83.462 | 138 | 72.775 | 164 | 64.895 |
| 9 | 320.425 | 35 | 170.255 | 61 | 122.715 | 87 | 98.234 | 113 | 82.979 | 139 | 72.429 | 165 | 64.632 |
| 10 | 308.364 | 36 | 167.576 | 62 | 121.495 | 88 | 97.52 | 114 | 82.504 | 140 | 72.086 | 166 | 64.372 |
| 11 | 297.347 | 37 | 164.997 | 63 | 120.303 | 89 | 96.818 | 115 | 82.035 | 141 | 71.748 | 167 | 64.114 |
| 12 | 287.238 | 38 | 162.512 | 64 | 119.139 | 90 | 96.128 | 116 | 81.572 | 142 | 71.413 | 168 | 63.859 |
| 13 | 277.923 | 39 | 160.116 | 65 | 118.003 | 91 | 95.45 | 117 | 81.116 | 143 | 71.082 | 169 | 63.606 |
| 14 | 269.307 | 40 | 157.804 | 66 | 116.892 | 92 | 94.784 | 118 | 80.666 | 144 | 70.755 | 170 | 63.356 |
| 15 | 261.311 | 41 | 155.57 | 67 | 115.806 | 93 | 94.128 | 119 | 80.222 | 145 | 70.431 | 171 | 63.108 |
| 16 | 253.867 | 42 | 153.412 | 68 | 114.744 | 94 | 93.484 | 120 | 79.784 | 146 | 70.111 | 172 | 62.863 |
| 17 | 246.917 | 43 | 151.326 | 69 | 113.706 | 95 | 92.85 | 121 | 79.351 | 147 | 69.795 | 173 | 62.619 |
| 18 | 240.411 | 44 | 149.306 | 70 | 112.69 | 96 | 92.226 | 122 | 78.924 | 148 | 69.481 | 174 | 62.379 |
| 19 | 234.304 | 45 | 147.351 | 71 | 111.696 | 97 | 91.613 | 123 | 78.503 | 149 | 69.172 | 175 | 62.14 |
| 20 | 228.561 | 46 | 145.456 | 72 | 110.722 | 98 | 91.009 | 124 | 78.087 | 150 | 68.865 | 176 | 61.903 |
| 21 | 223.147 | 47 | 143.62 | 73 | 109.769 | 99 | 90.415 | 125 | 77.676 | 151 | 68.562 | 177 | 61.669 |
| 22 | 218.033 | 48 | 141.838 | 74 | 108.836 | 100 | 89.83 | 126 | 77.271 | 152 | 68.262 | 178 | 61.437 |
| 23 | 213.195 | 49 | 140.11 | 75 | 107.922 | 101 | 89.254 | 127 | 76.87 | 153 | 67.965 | 179 | 61.206 |
| 24 | 208.608 | 50 | 138.431 | 76 | 107.026 | 102 | 88.687 | 128 | 76.475 | 154 | 67.671 | 180 | 60.978 |
| 25 | 204.254 | 51 | 136.8 | 77 | 106.148 | 103 | 88.129 | 129 | 76.085 | 155 | 67.381 | 181 | 60.752 |
| 26 | 200.113 | 52 | 135.215 | 78 | 105.287 | 104 | 87.579 | 130 | 75.699 | 156 | 67.093 | 182 | 60.528 |

附表2-12 曲靖站10年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=10年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 624.843 | 27 | 233.295 | 53 | 159.733 | 79 | 125.758 | 105 | 105.551 | 131 | 91.918 | 157 | 81.992 |
| 2 | 575.526 | 28 | 228.815 | 54 | 157.987 | 80 | 124.797 | 106 | 104.931 | 132 | 91.48 | 158 | 81.663 |
| 3 | 534.956 | 29 | 224.545 | 55 | 156.288 | 81 | 123.854 | 107 | 104.32 | 133 | 91.046 | 159 | 81.337 |
| 4 | 500.887 | 30 | 220.47 | 56 | 154.634 | 82 | 122.929 | 108 | 103.718 | 134 | 90.618 | 160 | 81.014 |
| 5 | 471.796 | 31 | 216.575 | 57 | 153.023 | 83 | 122.021 | 109 | 103.124 | 135 | 90.195 | 161 | 80.695 |
| 6 | 446.611 | 32 | 212.85 | 58 | 151.454 | 84 | 121.13 | 110 | 102.54 | 136 | 89.777 | 162 | 80.378 |
| 7 | 424.555 | 33 | 209.281 | 59 | 149.925 | 85 | 120.255 | 111 | 101.963 | 137 | 89.364 | 163 | 80.065 |
| 8 | 405.048 | 34 | 205.86 | 60 | 148.434 | 86 | 119.396 | 112 | 101.394 | 138 | 88.955 | 164 | 79.755 |
| 9 | 387.65 | 35 | 202.575 | 61 | 146.98 | 87 | 118.552 | 113 | 100.834 | 139 | 88.551 | 165 | 79.448 |
| 10 | 372.016 | 36 | 199.419 | 62 | 145.561 | 88 | 117.723 | 114 | 100.281 | 140 | 88.152 | 166 | 79.144 |
| 11 | 357.877 | 37 | 196.384 | 63 | 144.176 | 89 | 116.908 | 115 | 99.736 | 141 | 87.757 | 167 | 78.842 |
| 12 | 345.015 | 38 | 193.463 | 64 | 142.824 | 90 | 116.107 | 116 | 99.198 | 142 | 87.367 | 168 | 78.544 |
| 13 | 333.257 | 39 | 190.648 | 65 | 141.503 | 91 | 115.32 | 117 | 98.667 | 143 | 86.981 | 169 | 78.248 |
| 14 | 322.457 | 40 | 187.935 | 66 | 140.213 | 92 | 114.546 | 118 | 98.143 | 144 | 86.599 | 170 | 77.956 |
| 15 | 312.496 | 41 | 185.316 | 67 | 138.951 | 93 | 113.786 | 119 | 97.627 | 145 | 86.222 | 171 | 77.665 |
| 16 | 303.275 | 42 | 182.787 | 68 | 137.718 | 94 | 113.037 | 120 | 97.117 | 146 | 85.848 | 172 | 77.378 |
| 17 | 294.708 | 43 | 180.344 | 69 | 136.512 | 95 | 112.301 | 121 | 96.614 | 147 | 85.479 | 173 | 77.093 |
| 18 | 286.725 | 44 | 177.98 | 70 | 135.332 | 96 | 111.577 | 122 | 96.117 | 148 | 85.113 | 174 | 76.811 |
| 19 | 279.265 | 45 | 175.694 | 71 | 134.178 | 97 | 110.865 | 123 | 95.626 | 149 | 84.752 | 175 | 76.532 |
| 20 | 272.275 | 46 | 173.479 | 72 | 133.048 | 98 | 110.164 | 124 | 95.142 | 150 | 84.394 | 176 | 76.255 |
| 21 | 265.708 | 47 | 171.334 | 73 | 131.941 | 99 | 109.474 | 125 | 94.664 | 151 | 84.04 | 177 | 75.98 |
| 22 | 259.526 | 48 | 169.254 | 74 | 130.858 | 100 | 108.795 | 126 | 94.192 | 152 | 83.69 | 178 | 75.708 |
| 23 | 253.693 | 49 | 167.236 | 75 | 129.796 | 101 | 108.126 | 127 | 93.726 | 153 | 83.343 | 179 | 75.439 |
| 24 | 248.179 | 50 | 165.278 | 76 | 128.756 | 102 | 107.467 | 128 | 93.266 | 154 | 83 | 180 | 75.172 |
| 25 | 242.957 | 51 | 163.377 | 77 | 127.737 | 103 | 106.819 | 129 | 92.811 | 155 | 82.661 | 181 | 74.907 |
| 26 | 238.003 | 52 | 161.529 | 78 | 126.738 | 104 | 106.18 | 130 | 92.362 | 156 | 82.325 | 182 | 74.644 |

附表2-13  曲靖站20年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=20年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 747.57 | 27 | 270.684 | 53 | 186.19 | 79 | 147.28 | 105 | 124.114 | 131 | 108.457 | 157 | 97.034 |
| 2 | 683.661 | 28 | 265.517 | 54 | 184.189 | 80 | 146.179 | 106 | 123.402 | 132 | 107.953 | 158 | 96.655 |
| 3 | 632.117 | 29 | 260.597 | 55 | 182.243 | 81 | 145.098 | 107 | 122.701 | 133 | 107.455 | 159 | 96.279 |
| 4 | 589.492 | 30 | 255.903 | 56 | 180.349 | 82 | 144.039 | 108 | 122.011 | 134 | 106.962 | 160 | 95.907 |
| 5 | 553.537 | 31 | 251.421 | 57 | 178.505 | 83 | 142.998 | 109 | 121.329 | 135 | 106.476 | 161 | 95.539 |
| 6 | 522.718 | 32 | 247.134 | 58 | 176.708 | 84 | 141.977 | 110 | 120.658 | 136 | 105.995 | 162 | 95.175 |
| 7 | 495.948 | 33 | 243.03 | 59 | 174.957 | 85 | 140.975 | 111 | 119.996 | 137 | 105.519 | 163 | 94.814 |
| 8 | 472.435 | 34 | 239.097 | 60 | 173.249 | 86 | 139.99 | 112 | 119.344 | 138 | 105.049 | 164 | 94.456 |
| 9 | 451.583 | 35 | 235.323 | 61 | 171.584 | 87 | 139.023 | 113 | 118.7 | 139 | 104.585 | 165 | 94.102 |
| 10 | 432.94 | 36 | 231.698 | 62 | 169.959 | 88 | 138.072 | 114 | 118.065 | 140 | 104.126 | 166 | 93.752 |
| 11 | 416.152 | 37 | 228.212 | 63 | 168.373 | 89 | 137.138 | 115 | 117.439 | 141 | 103.671 | 167 | 93.404 |
| 12 | 400.938 | 38 | 224.858 | 64 | 166.825 | 90 | 136.221 | 116 | 116.821 | 142 | 103.222 | 168 | 93.06 |
| 13 | 387.073 | 39 | 221.628 | 65 | 165.312 | 91 | 135.318 | 117 | 116.212 | 143 | 102.778 | 169 | 92.719 |
| 14 | 374.375 | 40 | 218.514 | 66 | 163.835 | 92 | 134.431 | 118 | 115.61 | 144 | 102.339 | 170 | 92.382 |
| 15 | 362.694 | 41 | 215.51 | 67 | 162.39 | 93 | 133.559 | 119 | 115.017 | 145 | 101.904 | 171 | 92.047 |
| 16 | 351.904 | 42 | 212.61 | 68 | 160.978 | 94 | 132.701 | 120 | 114.431 | 146 | 101.474 | 172 | 91.716 |
| 17 | 341.901 | 43 | 209.808 | 69 | 159.597 | 95 | 131.857 | 121 | 113.853 | 147 | 101.049 | 173 | 91.388 |
| 18 | 332.596 | 44 | 207.098 | 70 | 158.246 | 96 | 131.027 | 122 | 113.282 | 148 | 100.628 | 174 | 91.062 |
| 19 | 323.914 | 45 | 204.477 | 71 | 156.924 | 97 | 130.21 | 123 | 112.719 | 149 | 100.212 | 175 | 90.74 |
| 20 | 315.79 | 46 | 201.938 | 72 | 155.63 | 98 | 129.406 | 124 | 112.163 | 150 | 99.8 | 176 | 90.42 |
| 21 | 308.17 | 47 | 199.48 | 73 | 154.362 | 99 | 128.615 | 125 | 111.613 | 151 | 99.393 | 177 | 90.104 |
| 22 | 301.004 | 48 | 197.096 | 74 | 153.121 | 100 | 127.835 | 126 | 111.071 | 152 | 98.989 | 178 | 89.79 |
| 23 | 294.25 | 49 | 194.784 | 75 | 151.906 | 101 | 127.068 | 127 | 110.535 | 153 | 98.59 | 179 | 89.479 |
| 24 | 287.872 | 50 | 192.541 | 76 | 150.714 | 102 | 126.313 | 128 | 110.006 | 154 | 98.195 | 180 | 89.171 |
| 25 | 281.837 | 51 | 190.363 | 77 | 149.547 | 103 | 125.569 | 129 | 109.483 | 155 | 97.804 | 181 | 88.865 |
| 26 | 276.116 | 52 | 188.247 | 78 | 148.402 | 104 | 124.836 | 130 | 108.967 | 156 | 97.417 | 182 | 88.562 |

附表2-14 曲靖站30年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=30年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 815.928 | 27 | 289.967 | 53 | 199.713 | 79 | 158.24 | 105 | 133.548 | 131 | 116.851 | 157 | 104.663 |
| 2 | 743.074 | 28 | 284.436 | 54 | 197.58 | 80 | 157.066 | 106 | 132.79 | 132 | 116.314 | 158 | 104.258 |
| 3 | 684.959 | 29 | 279.17 | 55 | 195.505 | 81 | 155.915 | 107 | 132.042 | 133 | 115.782 | 159 | 103.857 |
| 4 | 637.302 | 30 | 274.149 | 56 | 193.486 | 82 | 154.786 | 108 | 131.306 | 134 | 115.257 | 160 | 103.46 |
| 5 | 597.368 | 31 | 269.354 | 57 | 191.52 | 83 | 153.677 | 109 | 130.58 | 135 | 114.738 | 161 | 103.067 |
| 6 | 563.321 | 32 | 264.771 | 58 | 189.604 | 84 | 152.589 | 110 | 129.864 | 136 | 114.225 | 162 | 102.678 |
| 7 | 533.875 | 33 | 260.384 | 59 | 187.738 | 85 | 151.52 | 111 | 129.158 | 137 | 113.718 | 163 | 102.293 |
| 8 | 508.105 | 34 | 256.18 | 60 | 185.918 | 86 | 150.471 | 112 | 128.462 | 138 | 113.217 | 164 | 101.911 |
| 9 | 485.323 | 35 | 252.147 | 61 | 184.143 | 87 | 149.44 | 113 | 127.776 | 139 | 112.721 | 165 | 101.533 |
| 10 | 465.006 | 36 | 248.274 | 62 | 182.411 | 88 | 148.427 | 114 | 127.099 | 140 | 112.231 | 166 | 101.159 |
| 11 | 446.752 | 37 | 244.552 | 63 | 180.721 | 89 | 147.432 | 115 | 126.431 | 141 | 111.746 | 167 | 100.788 |
| 12 | 430.242 | 38 | 240.97 | 64 | 179.07 | 90 | 146.453 | 116 | 125.772 | 142 | 111.267 | 168 | 100.42 |
| 13 | 415.222 | 39 | 237.521 | 65 | 177.458 | 91 | 145.492 | 117 | 125.123 | 143 | 110.793 | 169 | 100.056 |
| 14 | 401.487 | 40 | 234.197 | 66 | 175.883 | 92 | 144.546 | 118 | 124.481 | 144 | 110.324 | 170 | 99.696 |
| 15 | 388.868 | 41 | 230.99 | 67 | 174.344 | 93 | 143.617 | 119 | 123.848 | 145 | 109.86 | 171 | 99.339 |
| 16 | 377.226 | 42 | 227.895 | 68 | 172.839 | 94 | 142.702 | 120 | 123.224 | 146 | 109.402 | 172 | 98.985 |
| 17 | 366.444 | 43 | 224.904 | 69 | 171.367 | 95 | 141.803 | 121 | 122.607 | 147 | 108.948 | 173 | 98.634 |
| 18 | 356.424 | 44 | 222.013 | 70 | 169.927 | 96 | 140.918 | 122 | 121.999 | 148 | 108.499 | 174 | 98.287 |
| 19 | 347.083 | 45 | 219.216 | 71 | 168.518 | 97 | 140.047 | 123 | 121.398 | 149 | 108.055 | 175 | 97.943 |
| 20 | 338.35 | 46 | 216.509 | 72 | 167.138 | 98 | 139.19 | 124 | 120.804 | 150 | 107.615 | 176 | 97.601 |
| 21 | 330.164 | 47 | 213.886 | 73 | 165.788 | 99 | 138.346 | 125 | 120.218 | 151 | 107.18 | 177 | 97.263 |
| 22 | 322.47 | 48 | 211.344 | 74 | 164.465 | 100 | 137.516 | 126 | 119.64 | 152 | 106.75 | 178 | 96.928 |
| 23 | 315.223 | 49 | 208.878 | 75 | 163.17 | 101 | 136.698 | 127 | 119.069 | 153 | 106.324 | 179 | 96.596 |
| 24 | 308.383 | 50 | 206.486 | 76 | 161.9 | 102 | 135.892 | 128 | 118.504 | 154 | 105.902 | 180 | 96.267 |
| 25 | 301.914 | 51 | 204.163 | 77 | 160.656 | 103 | 135.099 | 129 | 117.947 | 155 | 105.485 | 181 | 95.94 |
| 26 | 295.785 | 52 | 201.906 | 78 | 159.436 | 104 | 134.318 | 130 | 117.396 | 156 | 105.072 | 182 | 95.617 |

附表2-15  曲靖站50年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=50年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 906.47 | 27 | 314.842 | 53 | 217.224 | 79 | 172.472 | 105 | 145.825 | 131 | 127.794 | 157 | 114.621 |
| 2 | 821.093 | 28 | 308.844 | 54 | 214.922 | 80 | 171.206 | 106 | 145.006 | 132 | 127.213 | 158 | 114.183 |
| 3 | 753.953 | 29 | 303.136 | 55 | 212.683 | 81 | 169.964 | 107 | 144.199 | 133 | 126.639 | 159 | 113.749 |
| 4 | 699.481 | 30 | 297.696 | 56 | 210.503 | 82 | 168.745 | 108 | 143.404 | 134 | 126.072 | 160 | 113.32 |
| 5 | 654.214 | 31 | 292.503 | 57 | 208.381 | 83 | 167.549 | 109 | 142.62 | 135 | 125.511 | 161 | 112.895 |
| 6 | 615.874 | 32 | 287.54 | 58 | 206.314 | 84 | 166.374 | 110 | 141.847 | 136 | 124.956 | 162 | 112.475 |
| 7 | 582.895 | 33 | 282.791 | 59 | 204.3 | 85 | 165.221 | 111 | 141.085 | 137 | 124.408 | 163 | 112.058 |
| 8 | 554.161 | 34 | 278.241 | 60 | 202.336 | 86 | 164.089 | 112 | 140.334 | 138 | 123.867 | 164 | 111.645 |
| 9 | 528.852 | 35 | 273.878 | 61 | 200.42 | 87 | 162.976 | 113 | 139.593 | 139 | 123.331 | 165 | 111.236 |
| 10 | 506.355 | 36 | 269.689 | 62 | 198.552 | 88 | 161.883 | 114 | 138.862 | 140 | 122.801 | 166 | 110.831 |
| 11 | 486.196 | 37 | 265.663 | 63 | 196.728 | 89 | 160.809 | 115 | 138.141 | 141 | 122.278 | 167 | 110.43 |
| 12 | 468.005 | 38 | 261.79 | 64 | 194.947 | 90 | 159.754 | 116 | 137.429 | 142 | 121.76 | 168 | 110.033 |
| 13 | 451.491 | 39 | 258.062 | 65 | 193.208 | 91 | 158.716 | 117 | 136.728 | 143 | 121.247 | 169 | 109.639 |
| 14 | 436.416 | 40 | 254.468 | 66 | 191.508 | 92 | 157.696 | 118 | 136.035 | 144 | 120.741 | 170 | 109.249 |
| 15 | 422.588 | 41 | 251.003 | 67 | 189.847 | 93 | 156.692 | 119 | 135.352 | 145 | 120.239 | 171 | 108.863 |
| 16 | 409.848 | 42 | 247.658 | 68 | 188.223 | 94 | 155.705 | 120 | 134.677 | 146 | 119.744 | 172 | 108.48 |
| 17 | 398.064 | 43 | 244.427 | 69 | 186.635 | 95 | 154.735 | 121 | 134.011 | 147 | 119.253 | 173 | 108.101 |
| 18 | 387.126 | 44 | 241.304 | 70 | 185.081 | 96 | 153.78 | 122 | 133.354 | 148 | 118.768 | 174 | 107.725 |
| 19 | 376.939 | 45 | 238.283 | 71 | 183.561 | 97 | 152.84 | 123 | 132.705 | 149 | 118.288 | 175 | 107.353 |
| 20 | 367.423 | 46 | 235.358 | 72 | 182.073 | 98 | 151.915 | 124 | 132.064 | 150 | 117.812 | 176 | 106.983 |
| 21 | 358.51 | 47 | 232.526 | 73 | 180.616 | 99 | 151.004 | 125 | 131.431 | 151 | 117.342 | 177 | 106.618 |
| 22 | 350.14 | 48 | 229.781 | 74 | 179.189 | 100 | 150.107 | 126 | 130.806 | 152 | 116.877 | 178 | 106.255 |
| 23 | 342.262 | 49 | 227.119 | 75 | 177.791 | 101 | 149.225 | 127 | 130.189 | 153 | 116.416 | 179 | 105.896 |
| 24 | 334.83 | 50 | 224.535 | 76 | 176.421 | 102 | 148.355 | 128 | 129.579 | 154 | 115.961 | 180 | 105.539 |
| 25 | 327.806 | 51 | 222.028 | 77 | 175.079 | 103 | 147.499 | 129 | 128.977 | 155 | 115.509 | 181 | 105.186 |
| 26 | 321.153 | 52 | 219.592 | 78 | 173.762 | 104 | 146.656 | 130 | 128.382 | 156 | 115.063 | 182 | 104.836 |

附表2-16 曲靖站100年重现期暴雨强度查算表

| 曲靖站 P=100年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 1038.309 | 27 | 348.06 | 53 | 240.479 | 79 | 191.343 | 105 | 162.096 | 131 | 142.296 | 157 | 127.819 |
| 2 | 932.674 | 28 | 341.426 | 54 | 237.95 | 80 | 189.954 | 106 | 161.197 | 132 | 141.658 | 158 | 127.338 |
| 3 | 851.365 | 29 | 335.115 | 55 | 235.49 | 81 | 188.591 | 107 | 160.312 | 133 | 141.027 | 159 | 126.861 |
| 4 | 786.434 | 30 | 329.104 | 56 | 233.096 | 82 | 187.253 | 108 | 159.438 | 134 | 140.404 | 160 | 126.39 |
| 5 | 733.125 | 31 | 323.369 | 57 | 230.765 | 83 | 185.94 | 109 | 158.578 | 135 | 139.788 | 161 | 125.922 |
| 6 | 688.403 | 32 | 317.89 | 58 | 228.495 | 84 | 184.652 | 110 | 157.729 | 136 | 139.179 | 162 | 125.46 |
| 7 | 650.228 | 33 | 312.649 | 59 | 226.283 | 85 | 183.386 | 111 | 156.893 | 137 | 138.576 | 163 | 125.001 |
| 8 | 617.176 | 34 | 307.631 | 60 | 224.126 | 86 | 182.143 | 112 | 156.068 | 138 | 137.981 | 164 | 124.547 |
| 9 | 588.218 | 35 | 302.82 | 61 | 222.023 | 87 | 180.922 | 113 | 155.254 | 139 | 137.393 | 165 | 124.098 |
| 10 | 562.591 | 36 | 298.202 | 62 | 219.971 | 88 | 179.723 | 114 | 154.451 | 140 | 136.811 | 166 | 123.653 |
| 11 | 539.715 | 37 | 293.766 | 63 | 217.968 | 89 | 178.544 | 115 | 153.66 | 141 | 136.235 | 167 | 123.212 |
| 12 | 519.14 | 38 | 289.5 | 64 | 216.013 | 90 | 177.385 | 116 | 152.879 | 142 | 135.666 | 168 | 122.775 |
| 13 | 500.514 | 39 | 285.393 | 65 | 214.104 | 91 | 176.246 | 117 | 152.108 | 143 | 135.103 | 169 | 122.342 |
| 14 | 483.554 | 40 | 281.437 | 66 | 212.238 | 92 | 175.127 | 118 | 151.348 | 144 | 134.546 | 170 | 121.913 |
| 15 | 468.031 | 41 | 277.622 | 67 | 210.415 | 93 | 174.025 | 119 | 150.597 | 145 | 133.995 | 171 | 121.488 |
| 16 | 453.758 | 42 | 273.941 | 68 | 208.632 | 94 | 172.942 | 120 | 149.856 | 146 | 133.45 | 172 | 121.067 |
| 17 | 440.579 | 43 | 270.386 | 69 | 206.889 | 95 | 171.877 | 121 | 149.125 | 147 | 132.911 | 173 | 120.65 |
| 18 | 428.364 | 44 | 266.95 | 70 | 205.183 | 96 | 170.828 | 122 | 148.403 | 148 | 132.378 | 174 | 120.236 |
| 19 | 417.005 | 45 | 263.627 | 71 | 203.515 | 97 | 169.796 | 123 | 147.69 | 149 | 131.85 | 175 | 119.826 |
| 20 | 406.407 | 46 | 260.411 | 72 | 201.881 | 98 | 168.781 | 124 | 146.986 | 150 | 131.328 | 176 | 119.42 |
| 21 | 396.492 | 47 | 257.297 | 73 | 200.282 | 99 | 167.782 | 125 | 146.291 | 151 | 130.811 | 177 | 119.018 |
| 22 | 387.191 | 48 | 254.279 | 74 | 198.716 | 100 | 166.797 | 126 | 145.605 | 152 | 130.3 | 178 | 118.619 |
| 23 | 378.444 | 49 | 251.352 | 75 | 197.182 | 101 | 165.828 | 127 | 144.927 | 153 | 129.793 | 179 | 118.224 |
| 24 | 370.2 | 50 | 248.513 | 76 | 195.678 | 102 | 164.874 | 128 | 144.257 | 154 | 129.292 | 180 | 117.832 |
| 25 | 362.414 | 51 | 245.757 | 77 | 194.205 | 103 | 163.934 | 129 | 143.596 | 155 | 128.796 | 181 | 117.443 |
| 26 | 355.046 | 52 | 243.08 | 78 | 192.76 | 104 | 163.008 | 130 | 142.942 | 156 | 128.305 | 182 | 117.058 |

附表2-17  沾益站2年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=2年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 339.588 | 27 | 164.403 | 53 | 111.751 | 79 | 85.762 | 105 | 70.1 | 131 | 59.559 | 157 | 51.948 |
| 2 | 325.325 | 28 | 161.377 | 54 | 110.434 | 80 | 85.019 | 106 | 69.619 | 132 | 59.222 | 158 | 51.697 |
| 3 | 312.303 | 29 | 158.469 | 55 | 109.15 | 81 | 84.289 | 107 | 69.146 | 133 | 58.888 | 159 | 51.448 |
| 4 | 300.363 | 30 | 155.673 | 56 | 107.898 | 82 | 83.573 | 108 | 68.679 | 134 | 58.559 | 160 | 51.202 |
| 5 | 289.373 | 31 | 152.982 | 57 | 106.677 | 83 | 82.87 | 109 | 68.219 | 135 | 58.233 | 161 | 50.959 |
| 6 | 279.22 | 32 | 150.39 | 58 | 105.486 | 84 | 82.18 | 110 | 67.766 | 136 | 57.911 | 162 | 50.718 |
| 7 | 269.812 | 33 | 147.892 | 59 | 104.323 | 85 | 81.502 | 111 | 67.32 | 137 | 57.594 | 163 | 50.48 |
| 8 | 261.066 | 34 | 145.482 | 60 | 103.188 | 86 | 80.836 | 112 | 66.88 | 138 | 57.28 | 164 | 50.244 |
| 9 | 252.914 | 35 | 143.156 | 61 | 102.079 | 87 | 80.182 | 113 | 66.446 | 139 | 56.969 | 165 | 50.01 |
| 10 | 245.296 | 36 | 140.909 | 62 | 100.996 | 88 | 79.539 | 114 | 66.018 | 140 | 56.663 | 166 | 49.779 |
| 11 | 238.16 | 37 | 138.737 | 63 | 99.937 | 89 | 78.908 | 115 | 65.596 | 141 | 56.36 | 167 | 49.55 |
| 12 | 231.46 | 38 | 136.637 | 64 | 98.902 | 90 | 78.287 | 116 | 65.179 | 142 | 56.06 | 168 | 49.324 |
| 13 | 225.156 | 39 | 134.605 | 65 | 97.89 | 91 | 77.676 | 117 | 64.769 | 143 | 55.764 | 169 | 49.099 |
| 14 | 219.214 | 40 | 132.637 | 66 | 96.901 | 92 | 77.076 | 118 | 64.364 | 144 | 55.471 | 170 | 48.877 |
| 15 | 213.603 | 41 | 130.731 | 67 | 95.933 | 93 | 76.486 | 119 | 63.965 | 145 | 55.182 | 171 | 48.657 |
| 16 | 208.295 | 42 | 128.884 | 68 | 94.986 | 94 | 75.906 | 120 | 63.57 | 146 | 54.896 | 172 | 48.439 |
| 17 | 203.266 | 43 | 127.092 | 69 | 94.058 | 95 | 75.335 | 121 | 63.182 | 147 | 54.613 | 173 | 48.224 |
| 18 | 198.493 | 44 | 125.353 | 70 | 93.151 | 96 | 74.773 | 122 | 62.798 | 148 | 54.333 | 174 | 48.01 |
| 19 | 193.957 | 45 | 123.666 | 71 | 92.262 | 97 | 74.221 | 123 | 62.419 | 149 | 54.056 | 175 | 47.798 |
| 20 | 189.641 | 46 | 122.027 | 72 | 91.391 | 98 | 73.677 | 124 | 62.045 | 150 | 53.782 | 176 | 47.589 |
| 21 | 185.528 | 47 | 120.434 | 73 | 90.538 | 99 | 73.142 | 125 | 61.676 | 151 | 53.512 | 177 | 47.381 |
| 22 | 181.604 | 48 | 118.886 | 74 | 89.702 | 100 | 72.615 | 126 | 61.312 | 152 | 53.244 | 178 | 47.175 |
| 23 | 177.856 | 49 | 117.381 | 75 | 88.883 | 101 | 72.096 | 127 | 60.953 | 153 | 52.979 | 179 | 46.972 |
| 24 | 174.273 | 50 | 115.916 | 76 | 88.08 | 102 | 71.586 | 128 | 60.598 | 154 | 52.717 | 180 | 46.77 |
| 25 | 170.843 | 51 | 114.491 | 77 | 87.292 | 103 | 71.083 | 129 | 60.247 | 155 | 52.458 | 181 | 46.57 |
| 26 | 167.556 | 52 | 113.103 | 78 | 86.52 | 104 | 70.587 | 130 | 59.901 | 156 | 52.202 | 182 | 46.372 |

附表2-18 沾益站3年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=3年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 375.149 | 27 | 184 | 53 | 126.999 | 79 | 98.673 | 105 | 81.472 | 131 | 69.813 | 157 | 61.34 |
| 2 | 359.353 | 28 | 180.729 | 54 | 125.568 | 80 | 97.859 | 106 | 80.942 | 132 | 69.438 | 158 | 61.059 |
| 3 | 344.979 | 29 | 177.586 | 55 | 124.173 | 81 | 97.06 | 107 | 80.42 | 133 | 69.068 | 159 | 60.782 |
| 4 | 331.838 | 30 | 174.563 | 56 | 122.812 | 82 | 96.276 | 108 | 79.905 | 134 | 68.702 | 160 | 60.507 |
| 5 | 319.771 | 31 | 171.654 | 57 | 121.484 | 83 | 95.506 | 109 | 79.398 | 135 | 68.34 | 161 | 60.235 |
| 6 | 308.649 | 32 | 168.852 | 58 | 120.189 | 84 | 94.749 | 110 | 78.897 | 136 | 67.983 | 162 | 59.966 |
| 7 | 298.361 | 33 | 166.15 | 59 | 118.924 | 85 | 94.006 | 111 | 78.404 | 137 | 67.63 | 163 | 59.699 |
| 8 | 288.814 | 34 | 163.544 | 60 | 117.688 | 86 | 93.276 | 112 | 77.918 | 138 | 67.281 | 164 | 59.436 |
| 9 | 279.927 | 35 | 161.028 | 61 | 116.481 | 87 | 92.559 | 113 | 77.439 | 139 | 66.936 | 165 | 59.174 |
| 10 | 271.634 | 36 | 158.597 | 62 | 115.301 | 88 | 91.854 | 114 | 76.966 | 140 | 66.595 | 166 | 58.916 |
| 11 | 263.873 | 37 | 156.248 | 63 | 114.148 | 89 | 91.16 | 115 | 76.499 | 141 | 66.257 | 167 | 58.659 |
| 12 | 256.594 | 38 | 153.975 | 64 | 113.021 | 90 | 90.479 | 116 | 76.039 | 142 | 65.924 | 168 | 58.406 |
| 13 | 249.752 | 39 | 151.776 | 65 | 111.918 | 91 | 89.809 | 117 | 75.585 | 143 | 65.594 | 169 | 58.155 |
| 14 | 243.307 | 40 | 149.645 | 66 | 110.84 | 92 | 89.149 | 118 | 75.137 | 144 | 65.269 | 170 | 57.906 |
| 15 | 237.224 | 41 | 147.581 | 67 | 109.784 | 93 | 88.501 | 119 | 74.695 | 145 | 64.946 | 171 | 57.659 |
| 16 | 231.473 | 42 | 145.58 | 68 | 108.751 | 94 | 87.863 | 120 | 74.259 | 146 | 64.627 | 172 | 57.415 |
| 17 | 226.027 | 43 | 143.639 | 69 | 107.739 | 95 | 87.236 | 121 | 73.829 | 147 | 64.312 | 173 | 57.174 |
| 18 | 220.861 | 44 | 141.756 | 70 | 106.749 | 96 | 86.618 | 122 | 73.404 | 148 | 64 | 174 | 56.934 |
| 19 | 215.953 | 45 | 139.927 | 71 | 105.778 | 97 | 86.01 | 123 | 72.984 | 149 | 63.692 | 175 | 56.697 |
| 20 | 211.284 | 46 | 138.15 | 72 | 104.827 | 98 | 85.412 | 124 | 72.57 | 150 | 63.387 | 176 | 56.462 |
| 21 | 206.836 | 47 | 136.423 | 73 | 103.896 | 99 | 84.823 | 125 | 72.161 | 151 | 63.085 | 177 | 56.229 |
| 22 | 202.593 | 48 | 134.744 | 74 | 102.982 | 100 | 84.243 | 126 | 71.758 | 152 | 62.786 | 178 | 55.998 |
| 23 | 198.542 | 49 | 133.111 | 75 | 102.087 | 101 | 83.672 | 127 | 71.359 | 153 | 62.491 | 179 | 55.77 |
| 24 | 194.668 | 50 | 131.521 | 76 | 101.209 | 102 | 83.109 | 128 | 70.965 | 154 | 62.199 | 180 | 55.543 |
| 25 | 190.96 | 51 | 129.974 | 77 | 100.347 | 103 | 82.555 | 129 | 70.576 | 155 | 61.909 | 181 | 55.319 |
| 26 | 187.407 | 52 | 128.467 | 78 | 99.502 | 104 | 82.009 | 130 | 70.192 | 156 | 61.623 | 182 | 55.097 |

附表2-19  沾益站5年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=5年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 413.16 | 27 | 205.327 | 53 | 144.15 | 79 | 113.544 | 105 | 94.806 | 131 | 82.008 | 157 | 72.642 |
| 2 | 395.625 | 28 | 201.82 | 54 | 142.609 | 80 | 112.661 | 106 | 94.227 | 132 | 81.595 | 158 | 72.331 |
| 3 | 379.741 | 29 | 198.451 | 55 | 141.106 | 81 | 111.793 | 107 | 93.655 | 133 | 81.187 | 159 | 72.023 |
| 4 | 365.277 | 30 | 195.211 | 56 | 139.64 | 82 | 110.941 | 108 | 93.092 | 134 | 80.784 | 160 | 71.718 |
| 5 | 352.042 | 31 | 192.092 | 57 | 138.209 | 83 | 110.105 | 109 | 92.536 | 135 | 80.385 | 161 | 71.416 |
| 6 | 339.88 | 32 | 189.088 | 58 | 136.812 | 84 | 109.283 | 110 | 91.988 | 136 | 79.991 | 162 | 71.117 |
| 7 | 328.66 | 33 | 186.192 | 59 | 135.448 | 85 | 108.475 | 111 | 91.448 | 137 | 79.601 | 163 | 70.821 |
| 8 | 318.272 | 34 | 183.398 | 60 | 134.115 | 86 | 107.681 | 112 | 90.915 | 138 | 79.216 | 164 | 70.528 |
| 9 | 308.622 | 35 | 180.7 | 61 | 132.813 | 87 | 106.9 | 113 | 90.39 | 139 | 78.835 | 165 | 70.238 |
| 10 | 299.632 | 36 | 178.093 | 62 | 131.539 | 88 | 106.133 | 114 | 89.871 | 140 | 78.458 | 166 | 69.95 |
| 11 | 291.234 | 37 | 175.573 | 63 | 130.295 | 89 | 105.378 | 115 | 89.359 | 141 | 78.086 | 167 | 69.665 |
| 12 | 283.367 | 38 | 173.135 | 64 | 129.077 | 90 | 104.636 | 116 | 88.854 | 142 | 77.717 | 168 | 69.383 |
| 13 | 275.982 | 39 | 170.775 | 65 | 127.886 | 91 | 103.906 | 117 | 88.356 | 143 | 77.353 | 169 | 69.104 |
| 14 | 269.032 | 40 | 168.489 | 66 | 126.72 | 92 | 103.188 | 118 | 87.865 | 144 | 76.993 | 170 | 68.827 |
| 15 | 262.48 | 41 | 166.274 | 67 | 125.579 | 93 | 102.482 | 119 | 87.379 | 145 | 76.636 | 171 | 68.553 |
| 16 | 256.29 | 42 | 164.125 | 68 | 124.462 | 94 | 101.786 | 120 | 86.9 | 146 | 76.284 | 172 | 68.281 |
| 17 | 250.432 | 43 | 162.041 | 69 | 123.367 | 95 | 101.102 | 121 | 86.427 | 147 | 75.935 | 173 | 68.012 |
| 18 | 244.879 | 44 | 160.018 | 70 | 122.295 | 96 | 100.428 | 122 | 85.96 | 148 | 75.59 | 174 | 67.745 |
| 19 | 239.607 | 45 | 158.053 | 71 | 121.245 | 97 | 99.765 | 123 | 85.499 | 149 | 75.248 | 175 | 67.481 |
| 20 | 234.593 | 46 | 156.144 | 72 | 120.215 | 98 | 99.112 | 124 | 85.044 | 150 | 74.911 | 176 | 67.219 |
| 21 | 229.818 | 47 | 154.288 | 73 | 119.206 | 99 | 98.469 | 125 | 84.594 | 151 | 74.576 | 177 | 66.96 |
| 22 | 225.266 | 48 | 152.483 | 74 | 118.217 | 100 | 97.835 | 126 | 84.15 | 152 | 74.246 | 178 | 66.703 |
| 23 | 220.919 | 49 | 150.727 | 75 | 117.246 | 101 | 97.212 | 127 | 83.711 | 153 | 73.918 | 179 | 66.448 |
| 24 | 216.765 | 50 | 149.017 | 76 | 116.294 | 102 | 96.597 | 128 | 83.278 | 154 | 73.594 | 180 | 66.196 |
| 25 | 212.789 | 51 | 147.352 | 77 | 115.36 | 103 | 95.991 | 129 | 82.849 | 155 | 73.273 | 181 | 65.945 |
| 26 | 208.98 | 52 | 145.73 | 78 | 114.444 | 104 | 95.394 | 130 | 82.426 | 156 | 72.956 | 182 | 65.697 |

附表2-20 沾益站10年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=10年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 470.91 | 27 | 237.058 | 53 | 168.94 | 79 | 134.649 | 105 | 113.505 | 131 | 98.969 | 157 | 88.266 |
| 2 | 450.819 | 28 | 233.159 | 54 | 167.219 | 80 | 133.655 | 106 | 112.849 | 132 | 98.498 | 158 | 87.909 |
| 3 | 432.696 | 29 | 229.413 | 55 | 165.539 | 81 | 132.679 | 107 | 112.201 | 133 | 98.033 | 159 | 87.556 |
| 4 | 416.251 | 30 | 225.81 | 56 | 163.901 | 82 | 131.72 | 108 | 111.563 | 134 | 97.572 | 160 | 87.207 |
| 5 | 401.251 | 31 | 222.341 | 57 | 162.301 | 83 | 130.778 | 109 | 110.933 | 135 | 97.118 | 161 | 86.86 |
| 6 | 387.503 | 32 | 219 | 58 | 160.739 | 84 | 129.853 | 110 | 110.312 | 136 | 96.668 | 162 | 86.518 |
| 7 | 374.849 | 33 | 215.779 | 59 | 159.213 | 85 | 128.943 | 111 | 109.7 | 137 | 96.223 | 163 | 86.178 |
| 8 | 363.157 | 34 | 212.67 | 60 | 157.722 | 86 | 128.048 | 112 | 109.095 | 138 | 95.784 | 164 | 85.842 |
| 9 | 352.316 | 35 | 209.669 | 61 | 156.265 | 87 | 127.168 | 113 | 108.499 | 139 | 95.349 | 165 | 85.508 |
| 10 | 342.231 | 36 | 206.769 | 62 | 154.84 | 88 | 126.303 | 114 | 107.91 | 140 | 94.919 | 166 | 85.178 |
| 11 | 332.822 | 37 | 203.964 | 63 | 153.446 | 89 | 125.452 | 115 | 107.329 | 141 | 94.493 | 167 | 84.851 |
| 12 | 324.019 | 38 | 201.251 | 64 | 152.082 | 90 | 124.615 | 116 | 106.756 | 142 | 94.073 | 168 | 84.527 |
| 13 | 315.762 | 39 | 198.623 | 65 | 150.747 | 91 | 123.792 | 117 | 106.19 | 143 | 93.657 | 169 | 84.207 |
| 14 | 308 | 40 | 196.078 | 66 | 149.441 | 92 | 122.981 | 118 | 105.632 | 144 | 93.245 | 170 | 83.889 |
| 15 | 300.688 | 41 | 193.611 | 67 | 148.162 | 93 | 122.184 | 119 | 105.08 | 145 | 92.837 | 171 | 83.573 |
| 16 | 293.784 | 42 | 191.218 | 68 | 146.909 | 94 | 121.399 | 120 | 104.536 | 146 | 92.434 | 172 | 83.261 |
| 17 | 287.255 | 43 | 188.896 | 69 | 145.682 | 95 | 120.626 | 121 | 103.998 | 147 | 92.036 | 173 | 82.952 |
| 18 | 281.068 | 44 | 186.642 | 70 | 144.479 | 96 | 119.865 | 122 | 103.467 | 148 | 91.641 | 174 | 82.645 |
| 19 | 275.196 | 45 | 184.452 | 71 | 143.301 | 97 | 119.115 | 123 | 102.943 | 149 | 91.25 | 175 | 82.342 |
| 20 | 269.614 | 46 | 182.323 | 72 | 142.145 | 98 | 118.377 | 124 | 102.425 | 150 | 90.864 | 176 | 82.04 |
| 21 | 264.3 | 47 | 180.254 | 73 | 141.012 | 99 | 117.65 | 125 | 101.913 | 151 | 90.481 | 177 | 81.742 |
| 22 | 259.235 | 48 | 178.24 | 74 | 139.901 | 100 | 116.934 | 126 | 101.407 | 152 | 90.103 | 178 | 81.446 |
| 23 | 254.399 | 49 | 176.281 | 75 | 138.811 | 101 | 116.228 | 127 | 100.908 | 153 | 89.728 | 179 | 81.153 |
| 24 | 249.778 | 50 | 174.373 | 76 | 137.741 | 102 | 115.532 | 128 | 100.415 | 154 | 89.357 | 180 | 80.862 |
| 25 | 245.356 | 51 | 172.515 | 77 | 136.691 | 103 | 114.847 | 129 | 99.927 | 155 | 88.989 | 181 | 80.574 |
| 26 | 241.12 | 52 | 170.705 | 78 | 135.661 | 104 | 114.171 | 130 | 99.445 | 156 | 88.626 | 182 | 80.288 |

附表2-21  沾益站20年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=20年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 533.098 | 27 | 269.625 | 53 | 193.732 | 79 | 155.435 | 105 | 131.738 | 131 | 115.387 | 157 | 103.31 |
| 2 | 510.116 | 28 | 265.28 | 54 | 191.813 | 80 | 154.323 | 106 | 131 | 132 | 114.857 | 158 | 102.907 |
| 3 | 489.457 | 29 | 261.107 | 55 | 189.94 | 81 | 153.231 | 107 | 130.273 | 133 | 114.332 | 159 | 102.508 |
| 4 | 470.766 | 30 | 257.093 | 56 | 188.112 | 82 | 152.158 | 108 | 129.556 | 134 | 113.814 | 160 | 102.113 |
| 5 | 453.759 | 31 | 253.229 | 57 | 186.328 | 83 | 151.103 | 109 | 128.848 | 135 | 113.301 | 161 | 101.722 |
| 6 | 438.207 | 32 | 249.508 | 58 | 184.585 | 84 | 150.067 | 110 | 128.151 | 136 | 112.794 | 162 | 101.334 |
| 7 | 423.92 | 33 | 245.92 | 59 | 182.882 | 85 | 149.048 | 111 | 127.462 | 137 | 112.293 | 163 | 100.95 |
| 8 | 410.741 | 34 | 242.458 | 60 | 181.218 | 86 | 148.046 | 112 | 126.783 | 138 | 111.797 | 164 | 100.569 |
| 9 | 398.539 | 35 | 239.115 | 61 | 179.591 | 87 | 147.061 | 113 | 126.112 | 139 | 111.307 | 165 | 100.193 |
| 10 | 387.203 | 36 | 235.884 | 62 | 178 | 88 | 146.091 | 114 | 125.451 | 140 | 110.822 | 166 | 99.819 |
| 11 | 376.638 | 37 | 232.761 | 63 | 176.444 | 89 | 145.138 | 115 | 124.798 | 141 | 110.342 | 167 | 99.449 |
| 12 | 366.764 | 38 | 229.738 | 64 | 174.921 | 90 | 144.2 | 116 | 124.153 | 142 | 109.867 | 168 | 99.083 |
| 13 | 357.512 | 39 | 226.812 | 65 | 173.431 | 91 | 143.277 | 117 | 123.517 | 143 | 109.398 | 169 | 98.72 |
| 14 | 348.821 | 40 | 223.977 | 66 | 171.972 | 92 | 142.369 | 118 | 122.889 | 144 | 108.933 | 170 | 98.36 |
| 15 | 340.639 | 41 | 221.228 | 67 | 170.543 | 93 | 141.475 | 119 | 122.268 | 145 | 108.473 | 171 | 98.003 |
| 16 | 332.919 | 42 | 218.563 | 68 | 169.143 | 94 | 140.594 | 120 | 121.656 | 146 | 108.019 | 172 | 97.65 |
| 17 | 325.621 | 43 | 215.976 | 69 | 167.772 | 95 | 139.728 | 121 | 121.051 | 147 | 107.568 | 173 | 97.299 |
| 18 | 318.71 | 44 | 213.464 | 70 | 166.428 | 96 | 138.874 | 122 | 120.453 | 148 | 107.123 | 174 | 96.952 |
| 19 | 312.154 | 45 | 211.024 | 71 | 165.111 | 97 | 138.034 | 123 | 119.863 | 149 | 106.682 | 175 | 96.608 |
| 20 | 305.924 | 46 | 208.652 | 72 | 163.819 | 98 | 137.206 | 124 | 119.28 | 150 | 106.245 | 176 | 96.267 |
| 21 | 299.995 | 47 | 206.345 | 73 | 162.553 | 99 | 136.39 | 125 | 118.704 | 151 | 105.813 | 177 | 95.929 |
| 22 | 294.345 | 48 | 204.101 | 74 | 161.31 | 100 | 135.586 | 126 | 118.134 | 152 | 105.386 | 178 | 95.594 |
| 23 | 288.953 | 49 | 201.917 | 75 | 160.091 | 101 | 134.794 | 127 | 117.572 | 153 | 104.962 | 179 | 95.262 |
| 24 | 283.801 | 50 | 199.791 | 76 | 158.895 | 102 | 134.013 | 128 | 117.016 | 154 | 104.543 | 180 | 94.933 |
| 25 | 278.872 | 51 | 197.719 | 77 | 157.72 | 103 | 133.244 | 129 | 116.467 | 155 | 104.128 | 181 | 94.606 |
| 26 | 274.151 | 52 | 195.7 | 78 | 156.567 | 104 | 132.485 | 130 | 115.924 | 156 | 103.717 | 182 | 94.282 |

附表2-22 沾益站30年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=30年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 563.049 | 27 | 285.891 | 53 | 206.276 | 79 | 166.029 | 105 | 141.076 | 131 | 123.829 | 157 | 111.069 |
| 2 | 538.749 | 28 | 281.335 | 54 | 204.261 | 80 | 164.86 | 106 | 140.299 | 132 | 123.269 | 158 | 110.643 |
| 3 | 516.932 | 29 | 276.958 | 55 | 202.294 | 81 | 163.71 | 107 | 139.533 | 133 | 122.716 | 159 | 110.221 |
| 4 | 497.214 | 30 | 272.75 | 56 | 200.375 | 82 | 162.581 | 108 | 138.777 | 134 | 122.168 | 160 | 109.803 |
| 5 | 479.289 | 31 | 268.698 | 57 | 198.5 | 83 | 161.471 | 109 | 138.031 | 135 | 121.627 | 161 | 109.389 |
| 6 | 462.91 | 32 | 264.796 | 58 | 196.67 | 84 | 160.38 | 110 | 137.295 | 136 | 121.091 | 162 | 108.979 |
| 7 | 447.873 | 33 | 261.033 | 59 | 194.881 | 85 | 159.308 | 111 | 136.569 | 137 | 120.562 | 163 | 108.573 |
| 8 | 434.01 | 34 | 257.402 | 60 | 193.133 | 86 | 158.253 | 112 | 135.853 | 138 | 120.038 | 164 | 108.171 |
| 9 | 421.181 | 35 | 253.896 | 61 | 191.424 | 87 | 157.216 | 113 | 135.146 | 139 | 119.52 | 165 | 107.772 |
| 10 | 409.267 | 36 | 250.508 | 62 | 189.752 | 88 | 156.196 | 114 | 134.448 | 140 | 119.008 | 166 | 107.377 |
| 11 | 398.168 | 37 | 247.232 | 63 | 188.117 | 89 | 155.192 | 115 | 133.759 | 141 | 118.501 | 167 | 106.986 |
| 12 | 387.799 | 38 | 244.061 | 64 | 186.517 | 90 | 154.205 | 116 | 133.08 | 142 | 118 | 168 | 106.598 |
| 13 | 378.084 | 39 | 240.992 | 65 | 184.951 | 91 | 153.233 | 117 | 132.408 | 143 | 117.503 | 169 | 106.214 |
| 14 | 368.961 | 40 | 238.017 | 66 | 183.418 | 92 | 152.277 | 118 | 131.746 | 144 | 117.013 | 170 | 105.833 |
| 15 | 360.374 | 41 | 235.134 | 67 | 181.916 | 93 | 151.335 | 119 | 131.091 | 145 | 116.527 | 171 | 105.456 |
| 16 | 352.273 | 42 | 232.337 | 68 | 180.445 | 94 | 150.408 | 120 | 130.445 | 146 | 116.046 | 172 | 105.082 |
| 17 | 344.617 | 43 | 229.623 | 69 | 179.003 | 95 | 149.495 | 121 | 129.806 | 147 | 115.57 | 173 | 104.711 |
| 18 | 337.367 | 44 | 226.987 | 70 | 177.591 | 96 | 148.596 | 122 | 129.176 | 148 | 115.1 | 174 | 104.344 |
| 19 | 330.49 | 45 | 224.427 | 71 | 176.206 | 97 | 147.711 | 123 | 128.553 | 149 | 114.634 | 175 | 103.98 |
| 20 | 323.955 | 46 | 221.937 | 72 | 174.847 | 98 | 146.838 | 124 | 127.938 | 150 | 114.172 | 176 | 103.619 |
| 21 | 317.738 | 47 | 219.517 | 73 | 173.516 | 99 | 145.979 | 125 | 127.33 | 151 | 113.716 | 177 | 103.261 |
| 22 | 311.812 | 48 | 217.162 | 74 | 172.209 | 100 | 145.132 | 126 | 126.729 | 152 | 113.264 | 178 | 102.906 |
| 23 | 306.158 | 49 | 214.869 | 75 | 170.927 | 101 | 144.297 | 127 | 126.135 | 153 | 112.816 | 179 | 102.555 |
| 24 | 300.755 | 50 | 212.637 | 76 | 169.668 | 102 | 143.475 | 128 | 125.549 | 154 | 112.373 | 180 | 102.206 |
| 25 | 295.587 | 51 | 210.462 | 77 | 168.433 | 103 | 142.664 | 129 | 124.969 | 155 | 111.934 | 181 | 101.86 |
| 26 | 290.637 | 52 | 208.343 | 78 | 167.22 | 104 | 141.865 | 130 | 124.396 | 156 | 111.5 | 182 | 101.518 |

附表2-23  沾益站50年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=50年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 599.093 | 27 | 305.702 | 53 | 221.647 | 79 | 179.062 | 105 | 152.598 | 131 | 134.268 | 157 | 120.683 |
| 2 | 573.227 | 28 | 300.896 | 54 | 219.517 | 80 | 177.823 | 106 | 151.773 | 132 | 133.673 | 158 | 120.229 |
| 3 | 550.036 | 29 | 296.278 | 55 | 217.438 | 81 | 176.605 | 107 | 150.959 | 133 | 133.083 | 159 | 119.779 |
| 4 | 529.101 | 30 | 291.836 | 56 | 215.409 | 82 | 175.408 | 108 | 150.156 | 134 | 132.501 | 160 | 119.333 |
| 5 | 510.088 | 31 | 287.561 | 57 | 213.427 | 83 | 174.232 | 109 | 149.364 | 135 | 131.925 | 161 | 118.892 |
| 6 | 492.729 | 32 | 283.443 | 58 | 211.491 | 84 | 173.076 | 110 | 148.582 | 136 | 131.355 | 162 | 118.455 |
| 7 | 476.803 | 33 | 279.472 | 59 | 209.6 | 85 | 171.939 | 111 | 147.811 | 137 | 130.792 | 163 | 118.022 |
| 8 | 462.13 | 34 | 275.64 | 60 | 207.751 | 86 | 170.821 | 112 | 147.05 | 138 | 130.234 | 164 | 117.593 |
| 9 | 448.558 | 35 | 271.939 | 61 | 205.943 | 87 | 169.722 | 113 | 146.299 | 139 | 129.683 | 165 | 117.168 |
| 10 | 435.96 | 36 | 268.363 | 62 | 204.175 | 88 | 168.64 | 114 | 145.558 | 140 | 129.138 | 166 | 116.747 |
| 11 | 424.228 | 37 | 264.905 | 63 | 202.445 | 89 | 167.576 | 115 | 144.826 | 141 | 128.598 | 167 | 116.329 |
| 12 | 413.271 | 38 | 261.558 | 64 | 200.753 | 90 | 166.529 | 116 | 144.104 | 142 | 128.064 | 168 | 115.916 |
| 13 | 403.008 | 39 | 258.317 | 65 | 199.095 | 91 | 165.498 | 117 | 143.39 | 143 | 127.536 | 169 | 115.506 |
| 14 | 393.373 | 40 | 255.177 | 66 | 197.473 | 92 | 164.483 | 118 | 142.686 | 144 | 127.013 | 170 | 115.1 |
| 15 | 384.306 | 41 | 252.133 | 67 | 195.884 | 93 | 163.485 | 119 | 141.99 | 145 | 126.496 | 171 | 114.698 |
| 16 | 375.754 | 42 | 249.18 | 68 | 194.327 | 94 | 162.501 | 120 | 141.303 | 146 | 125.984 | 172 | 114.299 |
| 17 | 367.672 | 43 | 246.313 | 69 | 192.801 | 95 | 161.533 | 121 | 140.625 | 147 | 125.478 | 173 | 113.903 |
| 18 | 360.02 | 44 | 243.53 | 70 | 191.305 | 96 | 160.579 | 122 | 139.954 | 148 | 124.976 | 174 | 113.512 |
| 19 | 352.762 | 45 | 240.825 | 71 | 189.839 | 97 | 159.64 | 123 | 139.292 | 149 | 124.48 | 175 | 113.123 |
| 20 | 345.866 | 46 | 238.196 | 72 | 188.401 | 98 | 158.714 | 124 | 138.638 | 150 | 123.988 | 176 | 112.738 |
| 21 | 339.305 | 47 | 235.639 | 73 | 186.991 | 99 | 157.802 | 125 | 137.992 | 151 | 123.502 | 177 | 112.356 |
| 22 | 333.053 | 48 | 233.15 | 74 | 185.607 | 100 | 156.903 | 126 | 137.353 | 152 | 123.02 | 178 | 111.978 |
| 23 | 327.087 | 49 | 230.728 | 75 | 184.249 | 101 | 156.017 | 127 | 136.721 | 153 | 122.544 | 179 | 111.603 |
| 24 | 321.386 | 50 | 228.37 | 76 | 182.917 | 102 | 155.144 | 128 | 136.097 | 154 | 122.072 | 180 | 111.231 |
| 25 | 315.933 | 51 | 226.071 | 77 | 181.608 | 103 | 154.283 | 129 | 135.481 | 155 | 121.604 | 181 | 110.862 |
| 26 | 310.71 | 52 | 223.831 | 78 | 180.324 | 104 | 153.435 | 130 | 134.871 | 156 | 121.141 | 182 | 110.496 |

附表2-24 沾益站100年重现期暴雨强度查算表

| 沾益站 P=100年 t 单位：分钟； q 单位：升/秒/公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q | t | q |
| 1 | 648.672 | 27 | 333.445 | 53 | 243.358 | 79 | 197.572 | 105 | 169.029 | 131 | 149.203 | 157 | 134.472 |
| 2 | 620.698 | 28 | 328.298 | 54 | 241.071 | 80 | 196.237 | 106 | 168.137 | 132 | 148.558 | 158 | 133.979 |
| 3 | 595.659 | 29 | 323.353 | 55 | 238.839 | 81 | 194.925 | 107 | 167.258 | 133 | 147.92 | 159 | 133.491 |
| 4 | 573.087 | 30 | 318.598 | 56 | 236.659 | 82 | 193.636 | 108 | 166.39 | 134 | 147.289 | 160 | 133.007 |
| 5 | 552.612 | 31 | 314.02 | 57 | 234.531 | 83 | 192.368 | 109 | 165.534 | 135 | 146.664 | 161 | 132.528 |
| 6 | 533.937 | 32 | 309.609 | 58 | 232.452 | 84 | 191.122 | 110 | 164.69 | 136 | 146.047 | 162 | 132.054 |
| 7 | 516.818 | 33 | 305.356 | 59 | 230.42 | 85 | 189.897 | 111 | 163.856 | 137 | 145.437 | 163 | 131.583 |
| 8 | 501.057 | 34 | 301.251 | 60 | 228.433 | 86 | 188.692 | 112 | 163.033 | 138 | 144.833 | 164 | 131.117 |
| 9 | 486.487 | 35 | 297.287 | 61 | 226.491 | 87 | 187.507 | 113 | 162.221 | 139 | 144.235 | 165 | 130.656 |
| 10 | 472.97 | 36 | 293.455 | 62 | 224.59 | 88 | 186.341 | 114 | 161.42 | 140 | 143.644 | 166 | 130.198 |
| 11 | 460.388 | 37 | 289.75 | 63 | 222.731 | 89 | 185.193 | 115 | 160.629 | 141 | 143.059 | 167 | 129.745 |
| 12 | 448.641 | 38 | 286.163 | 64 | 220.911 | 90 | 184.064 | 116 | 159.847 | 142 | 142.48 | 168 | 129.296 |
| 13 | 437.642 | 39 | 282.69 | 65 | 219.13 | 91 | 182.953 | 117 | 159.076 | 143 | 141.908 | 169 | 128.85 |
| 14 | 427.318 | 40 | 279.325 | 66 | 217.385 | 92 | 181.858 | 118 | 158.314 | 144 | 141.341 | 170 | 128.409 |
| 15 | 417.605 | 41 | 276.061 | 67 | 215.676 | 93 | 180.781 | 119 | 157.562 | 145 | 140.78 | 171 | 127.972 |
| 16 | 408.445 | 42 | 272.895 | 68 | 214.001 | 94 | 179.72 | 120 | 156.818 | 146 | 140.225 | 172 | 127.538 |
| 17 | 399.79 | 43 | 269.822 | 69 | 212.36 | 95 | 178.675 | 121 | 156.084 | 147 | 139.675 | 173 | 127.108 |
| 18 | 391.596 | 44 | 266.837 | 70 | 210.751 | 96 | 177.646 | 122 | 155.359 | 148 | 139.132 | 174 | 126.682 |
| 19 | 383.825 | 45 | 263.936 | 71 | 209.174 | 97 | 176.632 | 123 | 154.642 | 149 | 138.593 | 175 | 126.26 |
| 20 | 376.443 | 46 | 261.116 | 72 | 207.626 | 98 | 175.633 | 124 | 153.934 | 150 | 138.06 | 176 | 125.842 |
| 21 | 369.418 | 47 | 258.373 | 73 | 206.109 | 99 | 174.648 | 125 | 153.234 | 151 | 137.532 | 177 | 125.426 |
| 22 | 362.725 | 48 | 255.704 | 74 | 204.619 | 100 | 173.678 | 126 | 152.543 | 152 | 137.01 | 178 | 125.015 |
| 23 | 356.338 | 49 | 253.105 | 75 | 203.158 | 101 | 172.721 | 127 | 151.859 | 153 | 136.492 | 179 | 124.607 |
| 24 | 350.236 | 50 | 250.574 | 76 | 201.723 | 102 | 171.779 | 128 | 151.184 | 154 | 135.98 | 180 | 124.202 |
| 25 | 344.398 | 51 | 248.107 | 77 | 200.314 | 103 | 170.849 | 129 | 150.516 | 155 | 135.472 | 181 | 123.801 |
| 26 | 338.806 | 52 | 245.703 | 78 | 198.931 | 104 | 169.932 | 130 | 149.856 | 156 | 134.97 | 182 | 123.403 |