城市水厂出厂水水质信息

（第三季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 上西山自来水厂 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.27 | 0 | 0 | 2.40 | 0.4 |  |
| 2 | 南海子自来水厂 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.13 | 0 | 0 | 1.44 | 0.3 |  |
| 3 | 曲靖市第一自来水厂 | 2026年07月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.100 | 0 | 0 | 1.39 | 0.46 |  |
| 4 | 曲靖市第二自来水厂 | 2026年07月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.101 | 0 | 0 | 1.92 | 0.49 |  |
| 5 | 曲靖市第三自来水厂 | 2026年07月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | 0.098 | 0 | 0 | 0.61 | 0.55 |  |
| 6 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(二)水厂 | 2026年08月20日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0.16 |
| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 7 | 会泽县禹科水务投资有限公司金钟(一)水厂 | 2026年08月20日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.72 |  | 0.16 |
| 8 | 陆良县北山水厂 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.81 | 0.65 |  |
| 9 | 罗平县自来水公司第二自来水厂 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.75 | 0 | 0 | 0.8426 | 0.54 |  |
| 10 | 富源县煤炭湾水厂 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.46 | 0.40 |  |
| 11 | 富源县第二自来水厂 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.70 | 0.50 |  |
| 12 | 曲靖泽沣水 务有限公司 | 2026年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.39 |
| 13 | 师宗浩博水务有限公司 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜ 5 | ＜ 0.5 | 0 | 0 | 1.39 | 0.308 |  |

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 14 | 宣威市庙山水厂 | 2026年09月08日 | 21 | 0 | 0 | <5 | 0.08 | 0 | 0 | 0.88 | 0.42 | 0.20 |
| 15 | 沾益区一水池 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.61 | 0.40 |  |
| 16 | 沾益区二水厂 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.36 | 0.40 |  |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。