城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第三季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 鸡街 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 2.26 | 0.1 |  |
| 2 | 瑞和公园 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 2.42 | 0.1 |  |
| 3 | 示范小学 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 2.26 | 0.1 |  |
| 4 | 炮团 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 1.74 | 0.2 |  |
| 5 | 阳光新能源 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 0 | 0 | 1.42 | 0.2 |  |
| 6 | 隆基 | 2026年09月03日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.23 | 0 | 0 | 1.38 | 0.4 |  |
| 7 | 潇湘街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.096 | 0 | 0 | 0.98 | 0.55 |  |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 8 | 文华街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.257 | 0 | 0 | 1.24 | 0.17 |  |
| 9 | 太和街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.299 | 0 | 0 | 1.08 | 0.33 |  |
| 10 | 建宁街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.133 | 0 | 0 | 0.60 | 0.05 |  |
| 11 | 白石江街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.152 | 0 | 0 | 1.75 | 0.13 |  |
| 12 | 寥廓街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.087 | 0 | 0 | 0.94 | 0.12 |  |
| 13 | 南宁街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.18 | 0.42 |  |
| 14 | 益宁街道办事处 | 2026年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.179 | 0 | 0 | 0.59 | 0.69 |  |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 15 | 云海酒楼 | 2026年08月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.68 |  | 0.12 |
| 16 | 会泽县文渊中学 | 2026年08月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.80 |  | 0.12 |
| 17 | 祥芳糊辣米线店 | 2026年08月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.84 |  | 0.41 |  |  |
| 18 | 华美达酒店 | 2026年08月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.52 |  | 0.09 |  |  |
| 19 | 喜临门酒店 | 2026年08月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.28 |  | 0.09 |
| 20 | 以礼街道以礼小学 | 2026年08月17日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.80 |  | 0.08 |
| 21 | 陆良县市场 监督管理局 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.94 | 0.09 |  |

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 22 | 陆良县 盘江小学 | 2026年09月14日 | 1 | 0 | 0 | 5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.92 | 0.05 |  |
| 23 | 陆良县 实验中学 | 2026年09月14日 | 2 | 0 | 0 | 5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.86 | 0.07 |  |
| 24 | 陆良县 第一中学 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 1.2 | 0.21 |  |
| 25 | 陆良县 疾病预防 控制中心 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.96 | 0.15 |  |
| 26 | 陆良县青山 工业园区 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | 5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.97 | 0.10 |  |
| 27 | 陆良县 同乐桥 | 2026年09月14日 | 5 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.50 | 0 | 0 | 0.85 | 0.05 |  |

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 28 | 罗平县四方井农贸市场 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.95 | 0 | 0 | 0.7921 | 0.37 | ---- |
| 29 | 罗平县二堡厂农贸市场 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | 0 | 0 | 0.8048 | 0.40 | ---- |
| 30 | 罗平县 第三中学 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 0.8054 | 0.39 | ---- |
| 31 | 罗平县 工商银行 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.97 | 0 | 0 | 0.8021 | 0.43 | ---- |
| 32 | 罗平县 金花玉湖 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.76 | 0 | 0 | 0.7702 | 0.27 | ---- |
| 33 | 罗平县 东大门广场 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.89 | 0 | 0 | 0.7098 | 0.43 | ---- |
| 34 | 罗平县青草塘居委会 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.74 | 0 | 0 | 0.8210 | 0.39 | ---- |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 35 | 富源县第八中学 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.62 | 0.10 |  |
| 36 | 富源县祥云花园 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.62 | 0.10 |  |
| 37 | 富源县建设小区 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.66 | 0.10 |  |
| 38 | 富源县第十二中学 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.66 | 0.10 |  |
| 39 | 富源县老客运站 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.66 | 0.10 |  |
| 40 | 富源县胜境中学 | 2026年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.66 | 0.05 |  |
| 41 | 乐熙门洗手台水龙头 | 2026年08月27日 | 20 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.029 |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 42 | 锦新农贸市场洗手台水龙头 | 2026年08月27日 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.027 |
| 43 | 农业农村局对面洗手台水龙头 | 2026年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.032 |
| 44 | 迎宾广场洗手台水龙头 | 2026年08月27日 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.021 |
| 45 | 金澜溪谷洗手台水龙头 | 2026年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.028 |
| 46 | 水景公园洗手台水龙头 | 2026年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.022 |
| 47 | 林业和草原局 1 楼水龙头 | 2026年08月27日 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.026 |
| 48 | 信合缘餐厅 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | 5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 1.46 | 0.078 |  |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 49 | 丹溪幼儿园对面护芳阁 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 1.64 | 0.065 |  |
| 50 | 凤竹路耙猪脚米线 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 1.09 | 0.055 |  |
| 51 | 丹凤小区老红小吃 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.68 | 0.056 |  |
| 52 | 师宗一中对面中盛书屋 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0.053 |  |
| 53 | 武装部生活区 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0.053 |  |
| 54 | 长线段旁食惠缘 | 2026年09月08日 | 0 | 0 | 0 | ＜5 | ＜0.5 | 0 | 0 | 0.96 | 0.058 |  |
| 55 | 宣威市西宁街道水润佳园 | 2026年09月08日 | 30 | 0 | 0 | <5 | 0.12 | 0 | 0 | 0.88 | 0.14 | 0.28 |

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 56 | 宣威市新北站万盛国际 | 2026年09月08日 | 19 | 0 | 0 | <5 | 0.41 | 0 | 0 | 0.96 | 0.14 | 0.20 |
| 57 | 宣威市第六中学 | 2026年09月08日 | 35 | 0 | 0 | <5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04 | 0.12 | 0.02 |
| 58 | 宣威市新南站客运站 | 2026年09月08日 | 15 | 0 | 0 | <5 | 0.39 | 0 | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.02 |
| 59 | 宣威市祯祥中学 | 2026年09月08日 | 10 | 0 | 0 | <5 | 0.08 | 0 | 0 | 0.96 | 0.24 | 0.05 |
| 60 | 宣威市委、市政府 | 2026年09月08日 | 17 | 0 | 0 | <5 | 0.03 | 0 | 0 | 1.36 | 0.36 | 0.02 |
| 61 | 宣威市第十中学 | 2026年09月08日 | 38 | 0 | 0 | <5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.88 | 0.08 | 0.02 |
| 62 | 宣威市第一中学 | 2026年09月08日 | 74 | 0 | 0 | <5 | 0.35 | 0 | 0 | 1.04 | 0.08 | 0.02 |

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 63 | 宣威市疾病预防控制中心 | 2026年09月08日 | 65 | 0 | 0 | <5 | 0.65 | 0 | 0 | 1.04 | 0.11 | 0.02 |
| 64 | 上阁楼云华商店 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 0 | 0 | 2.38 | 0.20 |  |
| 65 | 沾益创鑫供排水有限责任公司大门口 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 0 | 0 | 2.26 | 0.30 |  |
| 66 | 小河底农贸市场门卫室 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 0 | 0 | 1.73 | 0.20 |  |
| 67 | 沾益公务员小区北门门口 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 0 | 0 | 2.87 | 0.10 |  |
| 68 | 许家山村龙华小学门口 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 0 | 0 | 1.70 | 0.06 |  |

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐（以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 69 | 玉林山水三期门口 | 2026年09月14日 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0.5 | 0 | 0 | 1.20 | 0.10 |  |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。