曲靖市生态环境局关于云南巨信司法鉴定中心实验室建设项目生态环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕1-8号

云南巨信司法鉴定中心：
你公司申请审批的《云南巨信司法鉴定中心实验室建设项目生态环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于麒麟区益宁街道南片区子午路与云玉路交叉口(尚峰商业中心)A幢第1层，项目所用地块中心点位置地理坐标为东经103°48′4.800″，北纬25°28′0.965″，占地面积为543.32m2，2026年6月10日取得项目投资备案证，备案编码：2606-530302-04-05-243748，总投资100万元，其中环保投资14.3万元，占总投资的14.3%，拟建设生物安全二级实验室，主要包括BSL-2法医物证实验室、BSL-2法医毒物鉴定实验室，配套建设实验室设备间、普通办公区域等辅助用房。建成后拟开展法医毒物鉴定（酒精检测实验）0502挥发性毒物鉴定；法医物证鉴定（亲子鉴定实验）0401个体识别、0402三联体亲子关系鉴定、0403二联体亲子关系鉴定。

根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、国家公园、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中须严格按照《报告表》的要求落实各项污染防治措施，同时应重点做好以下工作。
（一）强化施工期环境管理。项目施工产生的废料、物料密闭运输、集中堆放，施工场区应洒水降尘，防止扬尘污染，施工期厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，施工废水收集处理后综合利用，建筑垃圾须及时清运，不得随意堆放，厂界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1建筑施工场界噪声排放限值。

（二）运营期应加强设备运行维护管理，确保生产废气规范收集、处理并达标排放。项目运营期实验产生的非甲烷总烃、甲醛、二甲苯等有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。其中，因项目排气筒不能满足高于200m范围内建筑5m的要求，故污染物排放速率严格50%执行。厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准。项目区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放标准。

（三）项目实验室废液、首次取材工具清洗废水、操作台清洁废水为危废，分类收集暂存于危废贮存间后委托有资质单位清运处理；其余实验废水经收集桶沉淀+消毒桶消毒预处理后与办公生活废水、地面清洁废水一同依托已有的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）二者较严后通过管道进入市政污水管网最终进入曲靖城南片区污水处理厂处理。

（四）优化产噪设备布局，采取有效措施避免噪声污染。运营期项目东、南、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（五）运营期固体废物应分类收集、贮存、处理处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存于危险废物暂存间并定期交由资质单位妥善处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中相关要求。

（六）制定突发环境事件应急预案，结合环境风险分析专章，严格落实项目风险防范措施，有效防范环境污染事故的发生。强化项目区环境管理，建立和健全各项环保规章制度，按要求严格落实各项污染防治措施，确保污染治理设施正常运行。

三、经《报告表》分析及核算结果，项目主要污染物排放总量初步核定为挥发性有机物：0.2785kg/a，由市生态环境局麒麟分局纳入主要污染物排放总量控制管理。
四、严格按照《报告表》确定的监测点位、监测项目及监测频次开展监测工作。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。
六、如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
七、请市生态环境局麒麟分局负责该项目的环境监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局

2026年10月19日

（此件公开发布）

