曲靖市生态环境局关于师宗县农村供水保障

专项行动项目生态环境影响报告表的批复
曲环审〔2026〕6-10号
师宗县泽沣供水有限公司：

你公司申请审批的《师宗县农村供水保障专项行动项目生态环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）及相关附件材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属师宗县农村供水保障8个水厂及其配套工程，其中天生桥至大舍联村供水工程水厂处理规模为6000m³/d，隶属于雄壁镇；得勒片区人饮工程水厂处理规模为500m³/d，隶属于五龙壮族乡；峰龙潭联村供水工程水厂处理规模为500m³/d，隶属于葵山镇；雨厦村委会联村供水工程水厂处理规模为250m³/d、窝德农村饮水安全工程水厂处理规模为200m³/d、团坡农村饮水安全工程水厂规模为200m³/d，隶属于高良壮族苗族瑶族乡；龙庆集镇供水工程水厂处理规模为2000m³/d，隶属于龙庆彝族壮族乡；法杂联村饮水工程水厂规模为200m³/d，隶属于丹凤街道。项目于2021年9月29日取得师宗县发展和改革局关于师宗县农村供水保障专项行动项目可行性研究报告的批复，项目代码：2109-530323-04-05-715695，总投资12300.93万元，其中环保投资211.7万元，占总投资的1.72%。
根据《报告表》评价结论，项目不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区域，项目符合国家产业政策及生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意你公司按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施建设。

二、项目建设和运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作。

（一）严格落实陆生生态环境保护措施。项目涉水施工时围堰材料尽量就近选取，积极利用河道现有土石，减少土石方开挖，不随意扩大施工范围；积极利用现有道路，减少便道及施工作业区占用耕地及林地面积；施工完成后及时做好合理科学的绿化，进行植被恢复，播撒草籽或移植花草树木，临时占地及时恢复原有用途，尽量减少生态环境破坏对动植物的不利影响；设置环保专员，强化维护人员的生态意识，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物；定期对项目沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。
（二）严格落实水生生态环境保护措施。项目取水坝施工时采取纵向围堰；项目配水管线直接从河底穿过，不开挖河道底部；合理安排施工时序，避开汛期施工；项目施工完成后及时清理阻水建筑物，恢复岸坡植被；取水坝预留生态泄水口，确保下游河道生态用水安全卫生。反冲洗产生的废水经水厂内沉淀池沉淀后用作周边农灌，全部回用，不外排。
（三）严格落实地表水、地下水环境保护措施。施工期废水主要为施工废水和生活污水，施工人员生活污水依托租用农户化粪池处理，不外排；施工废水经临时沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。取水口及周边设置标识标牌，并保障周边30m范围内良好的安全卫生用水状况。运营期厂区采取雨污分流，项目产生的废水排入沉淀池，沉淀后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）用作周边农田灌溉；雨水通过雨水排放渠排放。运营过程中应加强管理，化粪池、回收水池、污泥干化池、沉淀池、危废暂存间按相关要求进行防渗处理，不使废水、固废等有害物质进入土壤及地下水。
（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置产噪设备；合理安排施工时间，水泵置于水下。加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
（五）严格落实大气环境保护措施。施工期施工场地定期洒水降尘，工程临时堆土、堆放各类散状物料应采取遮盖、围挡等措施减少施工扬尘；避免在同一地点安排大量燃油机械设备。运营期加快污泥转运周期，减少堆放时间，减少恶臭产生，确保臭气达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级标准。

（六）落实固体废物的贮存、处理和处置措施。施工期土石方就近回填，不产生弃土；施工废料能回收利用的回收利用，不能回收利用的与建筑垃圾一起运送至相关部门指定处合理合法堆放处理处置，禁止随意堆放。运营期干化污泥委托当地农民定期清运作为农肥；废包装物收集后打包出售给物资回收单位，回收利用；废过滤膜由厂家更换带走回收处理处置；各水厂产生的废机油统一收集至雄壁水厂危险废物暂存间临时贮存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾、含油抹布、手套收集后委托环卫部门清运处置。
（七）健全内部管理制度，落实环保管理人员。严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，对项目污染治理设施开展安全风险辨识管理，严防突发环境事件发生。

三、项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求完成竣工环境保护自主验收。

四、、如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应向有审批权限的生态环境部门报告并按要求办理相关手续。项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。
五、请市生态环境局师宗分局负责该项目的环境执法监察和监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。
曲靖市生态环境局
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